## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20252140083 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 医用创面护理包 | W-hydrocolloid Ⅰ、W-hydrocolloid Ⅱ、W-hydrocolloid Ⅲ、W-hydrocolloid Ⅳ、W-hydrocolloid Ⅴ、W-hydrocolloid Ⅵ、W-hydrocolloid Ⅶ、W-hydrocolloid Ⅷ、W-hydrocolloid Ⅸ、W-hydrocolloid Ⅹ、W-hydrocolloid Ⅺ、W-hydrocolloid Ⅻ | 本品由医用水胶体创面敷料（由羧甲基纤维素钠和黄凡士林和液状石蜡组成，无菌提供，一次性使用）、医用护创防疤敷料贴（由保护层、水胶体层、防粘层构成，其中水胶体层由热塑性橡胶、环烷油4010、己二酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、海藻糖、胶态二氧化硅、羧甲基纤维素钠、交联羧甲基纤维素钠制成，无菌提供，一次性使用）和医用无敏透气胶布（由保护层、涂胶薄膜层和离型层组成。涂胶薄膜层为涂有自粘性胶粘剂的薄膜，离型层为防粘层，非无菌提供，一次性使用，不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤。）组成。 | 医用水胶体创面敷料用于非慢性创面的覆盖和护理，不用于烧烫伤创面。医用护创防疤敷料贴用于擦伤、抓伤、磕伤、切割伤等非慢性创面及手术切口的覆盖和护理，提供湿性愈合环境，还可用于烧烫伤、擦伤、切割伤、痤疮、手术切口（如：剖宫产术后、甲状腺术后、骨科术后、肿瘤术后、微创术后等）引起的增生性疤痕的预防和辅助性治疗。医用无敏透气胶布用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月31日 | 2025年03月31日 | 2030年03月30日
2 | 津械注准20252400084 | 6840 | 格林生物医药科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层北侧 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层中段、2层南段 | 花生f13过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | MPCLIA-f13-A：50人份/盒 MPCLIA-f13-S：50人份/盒 | 见附页。 | 用于体外定量检测人血清样本中花生f13过敏原特异性IgE（sIgE）抗体的含量。 | 1 未开封产品在2℃～8℃避光环境条件下保存，避免倒置，自生产之日起有效期为12个月； 2 本产品开启后需及时密封并于2℃～8℃避光环境条件下保存，可稳定90天； 3 本产品在机存放可稳定7天； 4 本产品不可冷冻。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月31日 | 2025年03月31日 | 2030年03月30日
3 | 津械注准20252400085 | 6840 | 格林生物医药科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层北侧 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层中段、2层南段 | 大豆f14过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | MPCLIA-f14-A：50人份/盒 MPCLIA-f14-S：50人份/盒 | 见附页。 | 用于体外定量检测人血清样本中大豆f14过敏原特异性IgE（sIgE）抗体的含量。 | 1 未开封产品在2℃～8℃避光环境条件下保存，避免倒置，自生产之日起有效期为12个月； 2 本产品开启后需及时密封并于2℃～8℃避光环境条件下保存，可稳定90天； 3 本产品在机存放可稳定7天； 4 本产品不可冷冻。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月31日 | 2025年03月31日 | 2030年03月30日
4 | 津械注准20252400086 | 6840 | 格林生物医药科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层北侧 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层中段、2层南段 | 狗毛屑e5过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | MPCLIA-e5-A：50人份/盒 MPCLIA-e5-S：50人份/盒 | 见附页。 | 用于体外定量检测人血清样本中狗毛屑e5过敏原特异性IgE（sIgE）抗体的含量。 | 1 未开封产品在2℃～8℃避光环境条件下保存，避免倒置，自生产之日起有效期为12个月； 2 本产品开启后需及时密封并于2℃～8℃避光环境条件下保存，可稳定90天； 3 本产品在机存放可稳定7天； 4 本产品不可冷冻。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月31日 | 2025年03月31日 | 2030年03月30日
5 | 津械注准20252400087 | 6840 | 格林生物医药科技（天津）有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层北侧 | 天津市武清开发区新兴路1号6号厂房3层中段、2层南段 | 百幕达草g2过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | MPCLIA-g2-A：50人份/盒 MPCLIA-g2-S：50人份/盒 | 见附页。 | 用于体外定量检测人血清样本中百幕达草g2过敏原特异性IgE（sIgE）抗体的含量。 | 1 未开封产品在2℃～8℃避光环境条件下保存，避免倒置，自生产之日起有效期为12个月； 2 本产品开启后需及时密封并于2℃～8℃避光环境条件下保存，可稳定90天； 3 本产品在机存放可稳定7天； 4 本产品不可冷冻。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年03月31日 | 2025年03月31日 | 2030年03月30日
6 | 津械注准20252140088 | 14 | 天津搏飞科技发展有限公司 | 天津市武清开发区高新路7号东1号楼301室 | 天津市武清开发区高新路7号3层302号 | 前导子肠梗阻置入球囊导管 | 见附页 | 前导子肠梗阻置入球囊导管由导管部、导引部（部分型号包含不锈钢组件）、前球囊、后球囊（部分型号）、内塞接头、塔式接头、三方活栓和亲水性导丝组成。 | 临床上用于对肠梗阻病症进行减压和物质吸引。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月01日 | 2025年04月01日 | 2030年03月31日
7 | 津械注准20202220109 | 22 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 化学发光免疫分析仪 | Axceed 260X、Axceed 260X1、Axceed 360 | 设备由样本盘模块、试剂盘模块、样本臂和试剂臂模块、反应盘模块、装载模块、转运臂模块、清洗站模块、检测盘模块、底物模块、指示灯及分析软件（版本号：1.0）组成。 | 见附页 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年03月31日 | 2025年05月18日 | 2030年05月17日
8 | 津械注准20202140234 | 14 | 纳通医用防护器材（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第一大街2号（2）综合楼二层230室 | 天津空港经济区经一路296号2号厂房, 1号厂房一楼南侧（仓库） | 医用外科口罩 | 见附页 | 见附页 | 供临床医务人员在有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年03月31日 | 2025年10月26日 | 2025年10月25日
9 | 津械注准20202070013 | 07 | 源博（天津）医疗科技发展有限公司 | 天津市津南区双港工业区梨双路与鄱阳南路交口锦商科技园29-3 | 天津市津南区双港工业区梨双路与鄱阳南路交口锦商科技园29-3二层、一层 | 新生儿床垫式呼吸监测仪 | OB-N2、OB-N3 | 见附页 | 见附页 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年03月31日 | 2025年03月31日 | 2030年03月30日
10 | 津械注准20202180195 | 18 | 天津和杰医疗器械有限公司 | 天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地B座102室 | 天津市华苑产业区（环外）海泰发展六道7号2号楼车间302；天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地B座102室 | 一次性使用宫颈扩张棒 | HJ13-5.5；HJ13-6.5；HJ13-7.5；HJ13-8.5 | 扩宫棒采用医用高分子聚丙烯材料制成，由球头、扩宫棒、定位块和手柄组成。 | 一次性使用宫颈扩张棒供临床妇产科宫腔诊查前的子宫颈扩张用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年03月31日 | 2025年09月14日 | 2030年09月13日
11 | 津械注准20202220133 | 22 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区1-3-301；天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1；2；3-101; 2-1；2；3-201; 2-1；2；3-301；广西壮族自治区北海市工业园区科兴路12号生产车间一楼，生产车间二楼1区、2区，生产车间三楼1区（委托生产）。 | 全自动化学发光酶免分析仪 | FACIS-I | 本产品主要有恒温模块、采集模块、电源模块、运动模块、液路模块和工控计算机及软件组成。 | 该产品采用基于鲁米诺和HRP（辣根过氧化物酶）间接化学发光法，与本公司生产的配套检测试剂共同使用，在临床上用于对来源于人体的血清样本中的被分析物进行定性或定量的检测，或使用比色法进行人体样本的酶免疫分析，从而对样本中的相关物质作定量或定性测定，包括真菌感染、新型冠状病毒抗体项目。 |  | 无 | 受托生产企业：北海市兴龙生物制品有限公司；统一社会信用代码：91450500708781623J。 |  |  | 延续注册 | 2025年03月31日 | 2025年06月29日 | 2030年06月28日
12 | 津械注准20202140107 | 14 | 天津华瑞得生物科技有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区）中心大道华盈大厦216室 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 医用皮肤修护贴敷料 | A型：1型，2型；规格：2片/盒；5片/盒；B型：1型，2型；规格：2片/盒；5片/盒。 | A型医用皮肤修护贴由羧甲基壳聚糖、海藻糖、甘油（丙三醇）、纯化水和无纺布或生物纤维素膜组成；B型医用皮肤修护贴由羧甲基壳聚糖、海藻糖、甘油（丙三醇）、聚丙烯酸钠、羟苯甲酯、纯化水和无纺布或生物纤维素膜组成。 | 本产品用于面部敏感皮炎所引起的瘙痒、红斑、渗出、水肿、干燥脱屑、刺痛的症状缓解。可以与本公司生产的医用皮肤修护凝胶敷料及医用皮肤修护喷剂敷料配合使用。 |  | 无 | 受托生产企业：天津嘉氏堂科技有限公司；统一社会信用代码：911201166847378546。 |  |  | 延续注册 | 2025年03月31日 | 2025年05月18日 | 2030年05月17日
13 | 津械注准20202140108 | 14 | 天津华瑞得生物科技有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区）中心大道华盈大厦216室 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 医用皮肤修护喷剂敷料 | A型：Skr-20、Skr-25、Skr-30、Skr-40、Skr-50、Skr-60、Skr-80、Skr-100、Skr-120、Skr-150、Skr-200； B型：Skr-20、Skr-25、Skr-30、Skr-40、Skr-50、Skr-60、Skr-80、Skr-100、Skr-120、Skr-150、Skr-200。 | A型医用皮肤修护喷剂敷料由海藻糖、低聚壳聚糖、甘油和纯化水组成，封装于喷雾瓶中；B型医用皮肤修护喷剂敷料由海藻糖、低聚壳聚糖、甘油、羟苯甲酯和纯化水组成，封装于喷雾瓶中。 | 本产品用于面部敏感皮炎所引起的瘙痒、红斑、渗出、水肿、干燥脱屑、刺痛的症状缓解。可以与本公司生产的医用皮肤修护凝胶敷料及医用皮肤修护贴敷料配合使用。 |  | 无 | 受托生产企业：天津嘉氏堂科技有限公司；统一社会信用代码：911201166847378546。 |  |  | 延续注册 | 2025年03月31日 | 2025年05月18日 | 2030年05月17日
14 | 津械注准20202140106 | 14 | 天津华瑞得生物科技有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区）中心大道华盈大厦216室 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 医用皮肤修护凝胶敷料 | A型：5g、10g、15g、20g、30g、40g、50g、60g、70g、80g、90g、100g、120g、150g、200g、250g；B型：5g、10g、15g、20g、30g、40g、50g、60g、70g、80g、90g、100g、120g、150g、200g、250g。 | A型医用皮肤修护凝胶敷料由聚丙烯酸钠、可可脂、海藻糖、甘油、羟苯甲酯和纯化水组成，B型医用皮肤修护凝胶敷料由聚丙烯酸钠、可可脂、海藻糖、甘油和纯化水组成。 | 本产品用于面部敏感皮炎所引起的瘙痒、红斑、渗出、水肿、干燥脱屑、刺痛的症状缓解。可以与本公司生产的医用皮肤修护贴敷料及医用皮肤修护喷剂敷料配合使用。 |  | 无 | 受托生产企业：天津嘉氏堂科技有限公司；统一社会信用代码：911201166847378546。 |  |  | 延续注册 | 2025年04月01日 | 2025年05月18日 | 2030年05月17日
15 | 津械注准20252220089 | 22 | 天津市兰标医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区榕苑路15号4-D-901 | 天津滨海高新区华苑产业区榕苑路15号4-D-901 | 全自动维生素与微量元素检测仪 | LB3000Z | 产品由主机及软件（全自动维生素与微量元素检测仪外控软件 发布版本号1）组成。主机包含检测模块和工作台模块。其中，检测模块包含检测板和检测电源；工作台模块包含反应盘组件、试剂/样本盘组件、抬升组件、摆臂组件、液路组件、清洗池组件、中控板。 | 该产品用于检测血清、末梢全血、静脉全血中的维生素含量与末梢全血、静脉全血中微量元素含量：可检测维生素A、B1、B2、B6、B9、B12、C、D、E、K1、K3与微量元素Pb、Cd、Cu、Fe、Zn、Ca、Mg、Se、Mn。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月01日 | 2025年04月01日 | 2030年03月31日
16 | 津械注准20252400090 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 5'-核苷酸酶质控品 | 0.5mL×1、1mL×1、2mL×1、5mL×1。 | 见附页。 | 本产品用于宏葵生物（中国）股份有限公司的5′-核苷酸酶检测试剂（过氧化物酶法）的质量控制。 | 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月。质控品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。质控品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。质控品只能冻融1次。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月01日 | 2025年04月01日 | 2030年03月31日
17 | 津械注准20252400091 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 高密度脂蛋白胆固醇与低密度脂蛋白胆固醇复合质控品 | 0.5mL×1、1mL×1、2mL×1、5mL×1 | 见附页。 | 本产品用于宏葵生物技术（天津）有限公司的高密度脂蛋白胆固醇检测试剂（直接法-选择抑制法）、低密度脂蛋白胆固醇检测试剂（直接法-表面活性剂清除法）的质量控制。 | 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月。质控品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。质控品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。质控品只能冻融1次。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月01日 | 2025年04月01日 | 2030年03月31日
18 | 津械注准20252200093 | 20 | 慧医谷中医药科技（天津）股份有限公司 | 天津华苑产业区海泰西路18号中南楼-401 | 天津华苑产业区海泰西路18号中南楼-401 | 中医望闻问切四诊仪 | MT-DSZ-01、MT-DSZ-02、MT-DSZ-03、MT-DSZ-04、MT-DSZ-05、MT-DSZ-06、MT-DSZ-07、MT-DSZ-08 | 本产品由采集箱、LED光源（包含平行光（选配）、绿光（选配）、均匀光）、台车、紫外线消毒灯、工作站（计算机、显示器、数码相机、摄像头（选配）、红外热成像摄像头（选配））、脉诊采集模块、经络穴位采集模块、闻诊模块(选配，其中听诊器选用具有第一类医疗器械备案凭证的医用听诊器）、软件（发布版本号：V1.0）组成。 | 本产品供医疗机构进行舌面图像、脉象信息、经穴（耳穴、体穴）阻抗值采集、病人声音记录、管理、存储，并生成报告，辅助中医医师诊断，为中医诊断提供参考数据。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月02日 | 2025年04月02日 | 2030年04月01日
19 | 津械注准20252090092 | 09 | 天津赋力博智能科技有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇雅润路海棠众创大街D区海棠空间A07 | 天津市蓟州区盘龙山路西侧、澜河街南侧盘龙山路36号第一车间二层1-201（委托生产） | 低频手部治疗仪 | FLB-DCJ-A-01 | 产品由主机、导联线、绑带组成。其中主机由开关、显示面板、按键面板、训练状态指示灯、充电口、输出通道组成。 | 该产品有防止手部肌肉萎缩的作用。 |  | 无 | 受托生产企业：天津越安医疗科技有限公司；统一社会信用代码：91120116MA06JPWR9N。 |  |  | 首次注册 | 2025年04月02日 | 2025年04月02日 | 2030年04月01日
20 | 津械注准20202400092 | 6840 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101 | 天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区2-1,2,3-101; 2-1,2,3-201; 2-1,2,3-301，天津滨海新区滨海旅游区滨旅产业园二区1-3-301；广西壮族自治区北海市工业园区科兴路12号生产车间一楼，生产车间二楼1区、2区，生产车间三楼1区（委托生产） | 真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒（显色法） | GKT-1M ：12人份/盒； GKT-2M ：50人份/盒； GKT-5M ：50人份/盒； GKT-13M：52人份/盒；GKT-25M：50人份/盒。 | 见附页。 | 本产品用于定量测定血清中真菌(1-3)-β-D葡聚糖的含量。 | GKT-1M： 试剂盒2～8℃避光贮存，有效期36个月。 检测条开封后应在30min内使用。 质控品开瓶溶解后2～8℃条件下保存，应在1h内使用，也可置于-20℃环境下，保存5天，复融一次使用。 GKT-2M/5M/13M/25M： 试剂盒2～8℃避光贮存，有效期36个月。 反应主剂开瓶溶解后2～8℃条件下保存，应在30min内使用，也可置于-20℃环境下，保存5天，复融一次使用。 质控品开瓶溶解后2～8℃条件下保存，应在1h内使用，也可置于-20℃环境下，保存5天，复融一次使用。 处理液A和处理液B开瓶后在2～8℃环境下，可保存20天。 | 无 | 受托生产企业：北海市兴龙生物制品有限公司；统一社会信用代码：91450500708781623J |  |  | 延续注册 | 2025年04月02日 | 2025年04月29日 | 2030年04月28日
21 | 津械注准20252400094 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展二路四号2号楼404B；天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室。 | 血小板聚集功能检测试剂卡(P2Y12受体途径微流控胶乳增强比浊法) | 1人份/袋、5人份/盒、10人份/盒、25人份/盒。 | 见附页。 | 与本公司生产的全自动血小板聚集仪配套使用，用于体外定性检测正在接受P2Y12受体拮抗剂治疗患者静脉全血样本中血小板的聚集功能。 | 1.试剂卡2℃～25℃，湿度≤75%，避光保存，有效期18个月。 2.质控品2℃～25℃，湿度≤75%，避光保存，有效期18个月。 3.试剂卡开封后，保存于2℃～25℃，湿度≤75%，有效期3小时。 4.质控品复溶后，保存于2℃～25℃，湿度≤75%，有效期1小时。 质控品不能反复冻融。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月03日 | 2025年04月03日 | 2030年04月02日
22 | 津械注准20252110095 | 11 | 天津佐藤环保机械有限公司 | 天津开发区洞庭三街8号院内南门1号 | 天津开发区洞庭三街8号院内南门1号 | 低温蒸汽甲醛灭菌器 | KSFS-108 | 低温蒸汽甲醛灭菌器是由灭菌腔体、真空装置、蒸汽装置、加药装置、密封装置、残气处理装置、记录系统和控制系统组成。 | 用于可耐受甲醛的医疗器械灭菌，利用低温蒸汽和甲醛混合气体对不耐热医疗物品进行灭菌。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月03日 | 2025年04月03日 | 2030年04月02日
23 | 津械注准20252140097 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 痤疮防疤淡痕套盒 | a-（医用痤疮防疤贴）Φ6mm～30mm （每增加2mm为1个新型号规格）；Φ30mm～90mm （每增加5mm为1个新型号规格） b-（硅凝胶）2克/支、3克/支、5克/支、10克/支、15克/支、20克/支、30克/支、60克/支、80克/支、100克/支、120克/支、150克/支 | 本品由医用痤疮防疤贴（由保护层、水胶体层、防粘层构成，其中水胶体层由热熔胶、羧甲基纤维素钠、聚二甲基硅氧烷、海藻糖及塑形剂制成。无菌提供，一次性使用）和硅凝胶（由聚二甲基硅氧烷、聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物/环五聚二甲基硅氧烷、甘油、四己基癸醇抗坏血酸酯、硅1034和羟苯甲酯，经搅拌均匀，封装于铝塑管中，非无菌提供）组成。 | 医用痤疮防疤贴用于痤疮受损创面的覆盖和护理，为创面愈合提供湿性愈合环境，并对痤疮创面导致的增生性疤痕有预防和辅助治疗的作用。硅凝胶用于伤口愈合后增生性瘢痕的辅助治疗。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月03日 | 2025年04月03日 | 2030年04月02日
24 | 津械注准20252400098 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 血清淀粉样蛋白A校准品 | 水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1、水平三：0.5mL×1、水平四：0.5mL×1、水平五：0.5mL×1、水平六：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1、水平三：1mL×1、水平四：1mL×1、水平五：1mL×1、水平六：1mL×1；水平一：2mL×1、水平二：2mL×1、水平三：2mL×1、水平四：2mL×1、水平五：2mL×1、水平六：2mL×1。 | 见附页。 | 配套艾葵特（天津）生物技术有限公司的血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）使用，用于建立血清淀粉样蛋白A的校准曲线。 | 校准品2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月。校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。校准品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月03日 | 2025年04月03日 | 2030年04月02日
25 | 津械注准20252400099 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 高敏C-反应蛋白校准品 | 水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1、水平三：0.5mL×1、水平四：0.5mL×1、水平五：0.5mL×1、水平六：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1、水平三：1mL×1、水平四：1mL×1、水平五：1mL×1、水平六：1mL×1；水平一：2mL×1、水平二：2mL×1、水平三：2mL×1、水平四：2mL×1、水平五：2mL×1、水平六：2mL×1。 | 见附页。 | 配套宏葵生物技术（天津）有限公司高敏C-反应蛋白检测试剂（免疫比浊法）使用，用于建立高敏C-反应蛋白的校准曲线。 | 校准品2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月。校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。校准品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月03日 | 2025年04月03日 | 2030年04月02日
26 | 津械注准20252400100 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 前白蛋白校准品 | 水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1、水平三：0.5mL×1、水平四：0.5mL×1、水平五：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1、水平三：1mL×1、水平四：1mL×1、水平五：1mL×1；水平一：2mL×1、水平二：2mL×1、水平三：2mL×1、水平四：2mL×1、水平五：2mL×1。 | 见附页。 | 配套宏葵生物（中国）股份有限公司的前白蛋白检测试剂（免疫比浊法），用于建立前白蛋白的校准曲线。 | 校准品2～8℃密闭避光储存有效期为12个月，校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。校准品在适用机型上的机载稳定有效期为 8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月03日 | 2025年04月03日 | 2030年04月02日
27 | 津械注准20252400101 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 降钙素原校准品 | 水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1、水平三：0.5mL×1、水平四：0.5mL×1、水平五：0.5mL×1、水平六：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1、水平三：1mL×1、水平四：1mL×1、水平五：1mL×1、水平六：1mL×1；水平一：2mL×1、水平二：2mL×1、水平三：2mL×1、水平四：2mL×1、水平五：2mL×1、水平六：2mL×1。 | 见附页。 | 配套宏葵生物（中国）股份有限公司的降钙素原检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）使用，用于建立降钙素原的校准曲线。 | 校准品2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月。校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。校准品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月03日 | 2025年04月03日 | 2030年04月02日
28 | 津械注准20252080102 | 08 | 天津市蓝航医疗科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路2号 | 天津市津南区八里台镇八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路2号 | 一次性使用密闭吸痰管 | FR6、FR8、FR10、FR12、FR14、FR16 | 一次性使用密闭吸痰管产品由塑料吸痰管、负压控制阀、透明薄膜、滑阀开关、四通接口以及清洗管，注药管组成。无菌提供，一次性使用。 | 用于吸出患者特别是插入气管插管患者气道内的分泌物，以保持气道畅通。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月03日 | 2025年04月03日 | 2030年04月02日
29 | 津械注准20252080103 | 08 | 天津市蓝航医疗科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路（2）号 | 天津市津南区八里台镇八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路（2）号 | 一次性使用热湿交换过滤器 | 型号：直型，弯型；规格：成人，小儿。 | 一次性使用热湿交换过滤器由上盖、过滤介质、下盖以及保护帽组成，按上盖形状不同分为直型和弯型两种型号，按过滤介质填充直径大小不同分为成人和小儿两种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 本产品适用于建立人工气道的患者，对其呼吸的气体进行热湿交换和/或过滤微粒。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月03日 | 2025年04月03日 | 2030年04月02日
30 | 津械注准20252140104 | 14 | 天津市蓝航医疗科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路2号 | 天津市津南区八里台镇八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路2号 | 胃饲管 | 型号：单腔型；规格：6#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20# | 由管体和连接件组成，其中管体和连接件的材质均为医用聚氯乙烯。无菌提供，一次性使用。 | 用于经鼻向胃肠道引入营养液。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月03日 | 2025年04月03日 | 2030年04月02日
31 | 津械注准20252080105 | 14 | 天津市蓝航医疗科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路2号 | 天津市津南区八里台镇八里台泰达工业（津南）微电子工业区开拓二支路2号 | 鼻咽通气道 | 型号：普通型；规格：2.5mm,3.0mm,3.5mm,4.0mm,4.5mm,5.0mm,5.5mm.6.0mm,6.5mm,7.0mm,7.5mm,8.0mm,8.5mm | 由管体组成，无菌提供，一次性使用。 | 供建立鼻咽通气道，防止舌后坠引起气道阻塞用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月03日 | 2025年04月03日 | 2030年04月02日
32 | 津械注准20252160096 | 16 | 天津迈达医学科技股份有限公司 | 华苑产业区鑫茂科技园C2座-2层-C单元 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座2层C、3层D单元、4层C单元、5层、6层C单元 | 眼科超声测量仪 | MD-1000A、MD-1000A/P、MD-1000P | 该产品由主机（含彩色触摸液晶显示器）、眼轴生物参数测量探头（Prb 1000A/10-C）、角膜厚度测量探头（Prb 1000P）和脚踏开关（MD-1000.FS-1、MD-1000.FS-2）组成。 | 用于医疗单位临床眼科眼轴长度和角膜厚度测量应用。 |  | 无 | 根据《国家药监局关于调整<医疗器械分类目录>部分内容的公告（2020年第147号）》，产品分类由三类降为二类 |  |  | 延续注册 | 2025年04月02日 | 2025年05月11日 | 2030年05月10日
33 | 津械注准20212070396 | 07 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 天津市武清区开发区泉和路6号 | 天津市武清区开发区泉和路6号 | 无线心电记录仪 | MD100C、HCG-8110T、HCG-8111T、HCG-9110T | MD100C是由主机（外壳、电极片、PCBA板、锂电池）、移动端心电分析软件（iOS：V2.0 安卓：V2.0）、充电线、挂绳组成。 HCG-8110T、HCG-8111T、HCG-9110T是由主机（外壳、电极片、PCBA板、锂电池）、无线心电记录仪下位机软件（发布版本号iOS：V1.0 安卓：V1.0）、充电先组成。 | 预期适用于医疗机构或家庭对人体进行单导联心电波形和心率的检测，移动端心电分析软件获取无线心电记录仪心电数据，对采集到的心电生理信号进行分析处理，不具有自动诊断功能，可为医护人员的诊断提供参考。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212070396"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：MD100C是由主机（外壳、电极片、PCBA板、锂电池）、移动端APP（iOS：V1.10 安卓：V1.11）、充电线、挂绳组成。 HCG-8110T、HCG-8111T、HCG-9110T是由主机（外壳、电极片、PCBA板、锂电池）、无线心电记录仪下位机软件（发布版本号V1.0）、移动端心电数据处理软件（发布版本号iOS：V1.0 安卓：V1.0）、充电线组成。； 适用范围：预期适用于医疗机构或家庭对人体进行单导联心电波形和心率的检测，可为医护人员的诊断提供参考。” 变更为： “结构及组成：MD100C是由主机（外壳、电极片、PCBA板、锂电池）、移动端心电分析软件（iOS：V2.0 安卓：V2.0）、充电线、挂绳组成。 HCG-8110T、HCG-8111T、HCG-9110T是由主机（外壳、电极片、PCBA板、锂电池）、无线心电记录仪下位机软件、移动端心电数据处理软件（iOS：V1.0 安卓：V1.0）、充电线组成。； 适用范围：MD100C预期适用于医疗机构或家庭对人体进行单导联心电波形和心率的检测，移动端心电分析软件获取无线心电记录仪心电数据，对采集到的心电生理信号进行分析处理，不具有自动诊断功能，可为医护人员的诊断提供参考。 HCG-8110T、HCG-8111T、HCG-9110T预期适用于医疗机构或家庭对人体进行单导联心电波形和心率的检测，可为医护人员的诊断提供参考。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2026-11-28
34 | 津械注准20252220040 | 22 | 天津迈吉安科技有限公司 | 天津市西青区精武镇学府中路与创源道交口科创服务中心1号楼702-1（天开西青园） | 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道国科人工智能创新中心2幢（委托生产） | 全自动多功能分析仪 | MNS A100 | 全自动多功能分析仪由移液转移模块、血常规检测模块、生化检测模块、免疫层析检测模块、耗材储存仓、拆包装模块、显示屏及软件（软件名称：全自动多功能分析仪上位机软件；型号：MNS A100；发布版本号：1）组成。其中血常规检测模块由血细胞检测模块、血红蛋白测定模块、采样模块、机械模块、稀释模块、电子模块、微处理系统组成；生化检测模块由机芯组件、恒温控温组件、二维码扫描采集组件、光路组件、微处理系统组成；免疫层析检测模块由测光单元、试剂卡装载单元、孵育单元及电控单元组成。 | 与适配试剂配合使用，在临床上用于对来源于人体样本中的被分析物进行定量分析。具体为：血常规检测模块用于定量分析静脉/毛细血管全血中的血液细胞计数、血红蛋白及血小板浓度，并进行白细胞三分群检测，计算得出的百分比；生化检测模块与适配试剂配合使用，用于人体静脉全血样本中肝功、肾功、血糖、血脂、心肌酶谱、离子代谢项目的定量分析；免疫层析检测模块与适配的荧光微球标记的荧光免疫层析试剂配合使用，用于对来源于人体的静脉全血、血清、血浆样本中的免疫功能类、激素类、出凝血检查类、糖及其代谢物测定类、维生素及氨基酸类、肝病类、蛋白质及多肽类检测项目进行体外定量检测，其中样本类型为血清仅适用于激素类和肝病类的项目检测，血浆仅适用于蛋白质及多肽类的项目检测。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252220040"注册证共同使用。 | 适用范围变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2030-02-16
35 | 津械注准20242140295 | 14 | 渤海（天津）医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼S1015室 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1，4-401、402(委托生产) | 一次性无菌保护套袖 | 见附件 | 本产品由卷膜和固定带（绑带、松紧带）组成，按固定带不同分为BH-101两头绑带、BH-102一头绑带、BH-103两头松紧带、BH-104一头松紧带、BH-105三角口两头绑带五种型号。 | 用于隔离胸腔镜、腹腔镜与患者，避免手术中的医生接触胸腔镜、腹腔镜后，再接触手术中的患者伤口部位造成感染。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242140295"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2029-11-26
36 | 津械注准20242140139 | 14 | 天津市塑料研究所有限公司 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 抗黏附润滑体外引流系统 | 见附件 | 见附页。 | 用于脑积水和颅内出血患者的脑脊液或血肿引流。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242140139"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2029-05-26
37 | 津械注准20242080024 | 08 | 亚美斯特（天津）医疗器械有限公司 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 一次性使用可视支气管堵塞器套件 | 见附件 | 产品由一次性使用支气管堵塞器、一次性使用无菌可视气管插管、导丝、一次性吸痰管、注水器、润滑剂组成。 | 用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242080024"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2029-01-23