## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20252140119 | 14 | 天津诺德康生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区榕苑路4号天发科技园8号楼2门801单元 | 天津经济技术开发区微电子工业区微四路19号2号楼（C栋厂房）C区（委托生产） | 一次性使用双囊三腔胃管套件 | 型号：A型，B型，C型，D型，E型。 规格：12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr。 | 由双囊三腔胃管，引导丝，棉球，纱布块，医用胶带，医用橡胶外科手套，一次性使用配药用注射器，负压引流器，手术单，转换开关，连接件组成。 | 用于肠胃减压，液体或流质营养的输入，排（吸）液。 |  | 无 | 受托生产企业：天津汇康生物技术发展有限公司；统一社会信用代码：91120116MABPTFRY9Y。 |  |  | 首次注册 | 2025年04月14日 | 2025年04月14日 | 2030年04月13日
2 | 津械注准20252030121 | 03 | 天津汇康生物技术发展有限公司 | 天津经济技术开发区微电子工业区微四路19号2号楼5-1 | 天津经济技术开发区微电子工业区微四路19号2号楼（C栋厂房）C区 | 一次性使用外周血管穿刺扩张套件 | 型号：A型，B型，C型，D型，E型，F型，G型，A1型，B1型，C1型，D1型，E1型，F1型，G1型。 规格：8Fr，10Fr，12Fr，14Fr、16Fr、18Fr、20Fr，22Fr，24Fr，26Fr。 | 由扩张器、引导丝、穿刺针、手术刀、一次性使用配药用注射器、护套组成。 | 用于建立进入血管的经皮穿刺通道，对经皮穿刺通道及血管通道进行扩张。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年04月17日 | 2025年04月17日 | 2030年04月16日
3 | 津械注准20232400374 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 山东省济南市莱芜区医药产业园15号楼（除一楼西北侧）（委托生产） | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白联检试剂测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 5人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒。 | 见附页。 | 无 | 1. 在温度4～30℃，湿度10～90%，无腐蚀性气体环境中避光储存有效期12个月。 2.铝箔袋开封后，在温度20-30℃，湿度10～90%，无腐蚀性气体环境中避光条件下应在1小时内尽快使用。 | 无 | 本文件与"津械注准20232400374"注册证共同使用。 | （1）原内容：“产品名称：心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白联检试剂测定试剂盒（荧光免疫层析法）” 变更为：“产品名称：心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白联检测定试剂盒（荧光免疫层析法）” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2028-12-28
4 | 津械注准20222400829 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 25-羟基维生素D（25-OH-D）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒、50人份×2/盒、100人份/盒、200人份/盒、100人份×5/盒。 | 见附页 | 无 | 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 2、冻干粉试剂开瓶后（复溶后），-20℃以下储存，有效期1个月。 3、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换；未开封的各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400829"注册证共同使用。 | （1）原内容： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒、100人份×5/盒。” 变更为： “包装规格：50人份/盒、50人份×2/盒、100人份/盒、200人份/盒、100人份×5/盒。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2027-03-06
5 | 津械注准20212400094 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒、50人份×2/盒、100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。 | 见附页。 | 无 | 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。2、开封后存放于2℃～8℃，可稳定28天。3、校准品、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下，可稳定15天。4、在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。5、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400094"注册证共同使用。 | （1）原内容： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。” 变更为： “包装规格：50人份/盒、50人份×2/盒、100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2026-03-09
6 | 津械注准20212400361 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | β-胶原特殊序列测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒、50人份×2/盒、100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。 | 见附页 | 无 | 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 2、开封后存放于2℃～8℃，可稳定28天。 3、校准品、质控品开瓶（首次使用）后存放于2℃～8℃，可稳定15天。 4、本试剂盒在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。 5、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换；未开封的各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400361"注册证共同使用。 | （1）原内容： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。” 变更为： “包装规格：50人份/盒、50人份×2/盒、100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2026-10-25
7 | 津械注准20212400359 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 人N端骨钙素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒、50人份×2/盒、100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。 | 见附页。 | 无 | 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 2、开封后试剂存放于2℃～8℃，可稳定28天。 3、校准品、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下，可稳定15天。 4、本试剂盒在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。 5、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400359"注册证共同使用。 | （1）原内容： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。” 变更为： “包装规格：50人份/盒、50人份×2/盒、100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2026-10-25