## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20252220227 | 22 | 天津智谱仪器有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号1号楼3层西侧 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号1号楼3层西侧 | 高效液相色谱串联质谱检测系统 | HPLC-AITQ 2020 | 产品由高效液相色谱仪，三重四极杆质谱仪，可移动平台，高效液相色谱串联质谱外控型软件（型号：AIMS 发布版本号：V1.0）组成。其中高效液相色谱仪由输液泵（二元泵），柱温箱，自动进样器组成；三重四极杆质谱仪由离子源，质量分析器，离子检测器，真空系统组成。 | 产品基于色谱和质谱原理，在临床上用于静脉全血中他克莫司、环孢霉素A、雷帕霉素，血清中脂溶性维生素（维生素A、25羟基维生素D、维生素E、维生素K1）、胆汁酸谱（胆酸、脱氧胆酸、鹅脱氧胆酸、熊脱氧胆酸、石胆酸、甘氨胆酸、甘氨脱氧胆酸、甘氨鹅脱氧胆酸、甘氨熊脱氧胆酸、甘氨石胆酸、牛磺胆酸、牛磺脱氧胆酸、牛磺鹅脱氧胆酸、牛磺熊脱氧胆酸、牛磺石胆酸）、类固醇激素（孕酮、17α-羟孕酮、皮质醇、雄烯二酮和睾酮），血浆中的醛固酮和皮质醇进行定量检测。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年08月04日 | 2025年08月04日 | 2030年08月03日
2 | 津械注准20252220228 | 22 | 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼，天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融新工业园9号楼厂房二层，浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535号2号楼1层北侧、2号楼2-3层（委托生产） | 全自动化学发光免疫分析仪 | DNK-C4500 | 全自动化学发光免疫分析仪由主机和专用软件（名称：全自动化学发光免疫分析仪专用软件；型号：DNK-C4500；发布版本：V1）组成。 主机由材料配备模块、液路模块、温度控制模块、机械传动模块、光路检测模块、电路控制模块组成。材料配备模块包括反应杯、加样盘、试剂盘、清洗液、纯化水在仪器上的贮存和处理装置；液路模块包括过滤器、密封圈、真空泵、样本针、试剂针及固液分离针；温度控制模块包括加热片、制冷片、过温保护元件；机械传动模块包括传感器、运输轨道、机械臂；光路检测模块包括光电倍增管；电路控制模块包括电源和线路控制板。 | 本产品采用基于吖啶酯的直接化学发光法，与配套的检测试剂共同使用，在临床上用于对来源于人体的血清、血浆、脑脊液、肺泡灌洗液样本中的被分析物进行定性或定量检测，包括致病性病原体抗原和抗体、蛋白质、激素、过敏原、其他生化指标项目类别。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年08月04日 | 2025年08月04日 | 2030年08月03日
3 | 津械注准20202220290 | 22 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201室A | 半自动血凝仪 | TS6000 | 该产品主要由电子系统，机械系统，微处理系统，键盘，液晶显示屏，打印机组成。与本仪器配合使用的专用耗材为样品杯和磁珠。 | 该产品用于测定凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、凝血酶时间（TT）、纤维蛋白原（FIB）、凝血因子等，在医学临床上用于凝血功能、纤溶功能的监测。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年08月05日 | 2025年12月01日 | 2030年11月30日
4 | 津械注准20252400229 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 糖类抗原125（CA125）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒，50人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中的糖类抗原125的含量。临床上用于卵巢癌等疾病的治疗监测。 | 2~8℃储存，有效期12个月。试剂盒开封后30天内有效。 | 无 | 原注册证号：国械注准20163400202；按照国家药监局关于发布体外诊断试剂分类目录的公告（2024年第58号）要求，该产品调整为第二类管理。 |  |  | 延续注册 | 2025年08月05日 | 2025年11月23日 | 2030年11月22日
5 | 津械注准20252400230 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 癌胚抗原（CEA）检测试剂盒（化学发光法） | 96人份/盒，48人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清、血浆中的癌胚抗原的含量。临床上用于恶性肿瘤疗效观察、预后判断及复发监测。 | 2~8℃下储存，效期自检定合格之日起12个月。试剂盒开封后30天内有效。 | 无 | 原注册证号：国械注准20163400169；按照国家药监局关于发布体外诊断试剂分类目录的公告（2024年第58号）要求，该产品调整为第二类管理。 |  |  | 延续注册 | 2025年08月07日 | 2025年11月02日 | 2030年11月01日
6 | 津械注准20252400231 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 糖类抗原50（CA50）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒，50人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中糖类抗原50的含量。临床上用于恶性肿瘤的疗效观察、预后判断及复发监测。 | 2~8℃下储存，效期自检定合格之日起12个月。试剂盒开封后30天内有效。 | 无 | 原注册证号：国械注准20163400201；按照国家药监局关于发布体外诊断试剂分类目录的公告（2024年第58号）要求，该产品调整为第二类管理。 |  |  | 延续注册 | 2025年08月07日 | 2025年11月04日 | 2030年11月03日
7 | 津械注准20252400232 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 神经元特异性烯醇化酶（NSE）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒，50人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中神经元特异性烯醇化酶的含量。临床上用于肺癌和神经母细胞瘤等的治疗监测和复发监测。 | 2～8℃保存，有效期12个月。试剂盒开封后30天内有效。 | 无 | 原注册证号：国械注准20163400016；按照国家药监局关于发布体外诊断试剂分类目录的公告（2024年第58号）要求，该产品调整为第二类管理。 |  |  | 延续注册 | 2025年08月07日 | 2026年01月08日 | 2031年01月07日
8 | 津械注准20252400234 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 糖类抗原72-4（CA72-4）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒，50人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中糖类抗原72-4的含量。临床上用于胃肠系统等恶性肿瘤的治疗监测。 | 2～8℃保存，有效期12个月。 试剂盒开封后30天内有效。 | 无 | 原注册证号：国械注准20163400204；按照国家药监局关于发布体外诊断试剂分类目录的公告（2024年第58号）要求，该产品调整为第二类管理。 |  |  | 延续注册 | 2025年08月07日 | 2025年11月23日 | 2030年11月22日
9 | 津械注准20252400235 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 糖类抗原19-9（CA19-9）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒，50人份/盒。 | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中的糖类抗原19-9的含量。临床上用于胰腺等消化道恶性肿瘤的治疗监测。 | 2～8℃保存，有效期12个月。试剂盒开封后30天内有效。 | 无 | 原注册证号：国械注准20163400015；按照国家药监局关于发布体外诊断试剂分类目录的公告（2024年第58号）要求，该产品调整为第二类管理。 |  |  | 延续注册 | 2025年08月07日 | 2026年01月15日 | 2031年01月14日
10 | 津械注准20252400236 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒，50人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中细胞角蛋白19片段的含量。临床上用于非小细胞肺癌的疗效观察、复发监测。 | 2～8℃保存，有效期12个月。试剂盒开封后30天内有效。 | 无 | 原注册证号：国械注准20163400021；按照国家药监局关于发布体外诊断试剂分类目录的公告（2024年第58号）要求，该产品调整为第二类管理。 |  |  | 延续注册 | 2025年08月07日 | 2026年01月06日 | 2031年01月05日
11 | 津械注准20252400237 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 癌胚抗原（CEA）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 500人份/盒，100人份/盒，50人份/盒。 | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中的癌胚抗原的含量。临床上用于恶性肿瘤疗效观察、预后判断及复发监测。 | 2~8℃条件下保存，有效期12个月。试剂盒开封后30天内有效。 | 无 | 原注册证号：国械注准20163400203；按照国家药监局关于发布体外诊断试剂分类目录的公告（2024年第58号）要求，该产品调整为第二类管理。 |  |  | 延续注册 | 2025年08月07日 | 2025年11月13日 | 2030年11月12日
12 | 津械注准20252400238 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 人附睾蛋白4（HE4）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒，50人份/盒。 | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中人附睾蛋白4的含量。临床上用于卵巢癌的疗效监测。 | 2~8℃下储存，效期自检定合格之日起12个月。试剂盒开封后30天内有效。 | 无 | 原注册证号：国械注准20163400465；按照国家药监局关于发布体外诊断试剂分类目录的公告（2024年第58号）要求，该产品调整为第二类管理。 |  |  | 延续注册 | 2025年08月07日 | 2025年12月15日 | 2030年12月14日
13 | 津械注准20252400239 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 鳞状上皮细胞癌抗原（SCC）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒，50人份/盒。 | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中鳞状上皮细胞癌抗原的含量。临床上用于宫颈癌、非小细胞癌等的治疗监测。 | 2～8℃保存，有效期12个月。试剂盒开封后30天内有效。 | 无 | 原注册证号：国械注准20163400018；按照国家药监局关于发布体外诊断试剂分类目录的公告（2024年第58号）要求，该产品调整为第二类管理。 |  |  | 延续注册 | 2025年08月07日 | 2026年01月15日 | 2031年01月14日
14 | 津械注准20252400240 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 糖类抗原15-3（CA15-3）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒，50人份/盒。 | 见附页 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中的糖类抗原15-3的含量。临床上用于乳腺癌的治疗监测。 | 2～8℃保存，有效期12个月。试剂盒开封后30天内有效。 | 无 | 原注册证号：国械注准20163400020；按照国家药监局关于发布体外诊断试剂分类目录的公告（2024年第58号）要求，该产品调整为第二类管理。 |  |  | 延续注册 | 2025年08月07日 | 2026年01月08日 | 2031年01月07日
15 | 津械注准20252400241 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 糖类抗原242（CA242）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒，50人份/盒。 | 见附页 | 本试剂盒主要用于体外定量测定人血清中的糖类抗原242的含量。临床上用于胰腺癌、结直肠癌等消化道恶性肿瘤的治疗监测。 | 2～8℃保存，有效期12个月。试剂盒开封后30天内有效。 | 无 | 原注册证号：国械注准20163400019；按照国家药监局关于发布体外诊断试剂分类目录的公告（2024年第58号）要求，该产品调整为第二类管理。 |  |  | 延续注册 | 2025年08月07日 | 2026年01月15日 | 2031年01月14日
16 | 津械注准20152400158 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区(环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津滨海高新区华苑产业区(环外）海泰发展二路四号2号楼404B, 天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人体血清中胱抑素C（Cystatin C，Cys-C）含量。 | 1、原包装试剂于2-8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。2、已经开启的试剂于2-8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。3、原包装校准品、质控品于2-8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 4、已开启的校准品、质控品于2-8℃、密封避光保存，可稳定30天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年08月08日 | 2025年08月08日 | 2030年08月07日
17 | 津械注准20152400153 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区(环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室；天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 见附页 | 见附页 | 用于体外定量测定人体血清、血浆中肌酐（Creatinine，CRE）的含量。 | 1、原包装试剂于2 - 8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2、已经开启的试剂于2 - 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年08月08日 | 2025年08月08日 | 2030年08月07日
18 | 津械注准20152400156 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区(环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室；天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中总蛋白（Total Protein，TP）的含量。 | 1.原包装试剂于2-8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。2.已经开启的试剂于2-8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年08月08日 | 2025年08月08日 | 2030年08月07日