## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20252090242 | 09 | 国科智慧生物科技（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园13号楼-1-401 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园13号楼-1-401 | 乳腺治疗仪 | GK310型 | 本设备由主机、电源线、治疗探头（含红外光源）、治疗电极片及导线组成。 | 用于妇女乳腺炎、乳腺增生症的辅助治疗。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年08月11日 | 2025年08月11日 | 2030年08月10日
2 | 津械注准20252140243 | 14 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号, 天津市北辰区华信道8号北辰科技园区刘房子产业园1号楼 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 型号：光面有粉，麻面有粉，光面无粉，麻面无粉。 规格：5，5.5，6，6.5，7，7.5，8，8.5，9，9.5。 | 由天然橡胶胶乳制成。手套可以是有粉或无粉，有粉手套的粉是变性淀粉。 | 供临床外科操作时防护使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年08月11日 | 2025年08月11日 | 2030年08月10日
3 | 津械注准20252140244 | 14 | 天津绀青医疗科技有限公司 | 天津市东丽开发区七经路4号办公楼二楼01/03/04号 | 天津市东丽开发区七经路4号（委托生产） | 推注式给药器 | G-Z2、G-Z2 无菌、G-Z3、G-Z3无菌、G-Z5、G-Z5无菌、G-Z10、G-Z10无菌、G-P2、G-P2无菌、G-P3、G-P3无菌、G-P5、G-P5无菌、G-P10、G-P10无菌 | 推注式给药器由外套、推杆、连接口（选配）组成。采用PE、ABS材料制成，产品所用润滑剂为聚二甲基硅氧烷。无菌(非无菌)提供。不含药物。 | 用于对患者口腔给药。不用于皮下给药和静脉给药。 |  | 无 | 受托生产企业：普多邦兴达（天津）医疗科技有限公司；统一社会信用代码：911201107548373170。 |  |  | 首次注册 | 2025年08月11日 | 2025年08月11日 | 2030年08月10日
4 | 津械注准20202200143 | 20 | 天津帕斯泰克医疗器械有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号第6号楼2层 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号2号楼2层东侧（委托生产） | 三探头中医脉诊仪 | MS3-IV | 本产品由内置PC主机、自动机械加压装置、数据采集与转换装置、压力传感器组成。 | 本产品适用于对成年人进行人体脉诊信息采集。 |  | 无 | 受托生产企业：天津博硕科技有限公司；统一社会信用代码：91120110300763499B。 |  |  | 延续注册 | 2025年08月13日 | 2025年08月13日 | 2030年08月12日
5 | 津械注准20202030224 | 03 | 安吉特（天津）科技有限公司 | 天津市津南区双港镇睿泽道9号泰康智达产业园1号楼 | 天津市津南区双港镇睿泽道9号泰康智达产业园1号楼1层101、2层、4层401、5层 | 无菌球囊扩充压力泵 | AGT-P-30、AGT-P-30S | 球囊扩充压力泵由推注系统、压力表和连接管路、三通阀(选配)组成。压力表为指针压力表。 | 球囊扩充压力泵适用于在介入手术中向球囊扩张导管加压、卸压，使球囊扩张和回缩，监测并控制球囊的压力。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年08月13日 | 2025年09月30日 | 2030年09月29日
6 | 津械注准20202140901 | 14 | 兴宇伟业（天津）科技有限公司 | 天津市西青区辛口镇水高庄村鸿运道15号 | 天津市西青区辛口镇水高庄村鸿运道15号；天津市东丽区五纬路56-1号新立工业园6号厂房 | 一次性使用医用口罩 | 平面耳挂式（非无菌型）、平面耳挂式（无菌型）；规格：175mm×95mm | 一次性使用医用口罩由口罩体，鼻夹，口罩带组成。 | 本产品适用于普通医疗环境中，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，阻隔口腔及鼻腔呼出和喷出污染物。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年08月13日 | 2025年12月24日 | 2030年12月23日
7 | 津械注准20202150156 | 15 | 天津世纪金辉医用设备有限公司 | 天津市宝坻区新开口镇新开口公路北侧 | 天津市宝坻区新开口镇新开口公路北侧 | 电动病床 | SJDC-IA | 电动病床由床面部分、床架部分、驱动部分、控制部分组成。床面部分：由多块不同功能的支撑板组成，包括背板、座板、大腿板、小腿板组成；床架部分：由床框、头板组件、脚板组件、左右护栏、脚轮组成；驱动部分：由电动推杆、电机、蓄电池组成；控制部分：由控制器、控制手柄(有线)组成。 | 本产品适用于医疗卫生机构对行动不便的患者、重病患者的紧急或日常护理;并在医疗监护下的成年患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202150156"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-08-14 | 2025-08-14
8 | 津械注准20202010123 | 01 | 天津市津东希翼医疗器械厂（普通合伙） | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座一层D单元 | 天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座一层D单元 | 电动骨动力系统 | SP01-1A、SP01-2A、SP02-2A、SP02-3A、SP02-4A | SP01-1A、SP01-2A、SP02-2A、SP02-3A、SP02-4A由电源主机、脚踏控制器、动力手柄、增力器、工作头（开颅钻、骨钻、环锯、磨钻、开颅铣、刨削刀、往复锯、胸骨锯、平摆锯、立摆锯、骨锉、空心钻、切骨铣、微创磨钻）组成。 | 该产品主要适用于骨科、神经外科及其它相关学科手术中对骨骼的钻切。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202010123"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：SP02-2A、SP02-3A、SP02-4A； 结构及组成：SP02-2A、SP02-3A、SP02-4A由电源主机、脚踏控制器、动力手柄、增力器、工作头（开颅钻、骨钻、环锯、磨钻、开颅铣、刨削刀、往复锯、胸骨锯、平摆锯、立摆锯、骨锉、空心钻、切骨铣、微创磨钻）组成。” 变更为： “型号、规格：SP01-1A、SP01-2A、SP02-2A、SP02-3A、SP02-4A； 结构及组成：SP01-1A、SP01-2A、SP02-2A、SP02-3A、SP02-4A由电源主机、脚踏控制器、动力手柄、增力器、工作头（开颅钻、骨钻、环锯、磨钻、开颅铣、刨削刀、往复锯、胸骨锯、平摆锯、立摆锯、骨锉、空心钻、切骨铣、微创磨钻）组成。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2030-07-30
9 | 津械注准20222080092 | 08 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园35-1号楼、111号楼 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园35-1号楼、111号楼 | 一次性使用电子视频喉镜片 | 普通型：ZH-L、ZH-M、ZH-S、ZH-N、 D-L、D-M、D-S、D-N、U-L、U-M、U-S、 U-N、T-L、T-M、T-S、T-N S型：ZH-LS、ZH-MS、ZH-SS、ZH-NS 卡槽型：ZH-LG、ZH-MG、ZH-SG、ZH-NG | 本产品为单体结构，由卡扣、高透摄像采集区、压舌板、镜片顶端组成。 | 该产品在临床麻醉或抢救中挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管，使用时需配合本公司生产的电子视频喉镜使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222080092"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2027-09-20
10 | 津械注准20202220180 | 22 | 天津市远东医材有限公司 | 天津市宁河区潘庄镇潘庄工业区三纬路17号 | 天津市宁河区潘庄镇潘庄工业区三纬路17号；天津市东丽区金钟街道大毕庄村 | 一次性使用无菌末梢采血针 | CX4 21G、CX4 23G、CX4 25G、CX4 28G | 该产品是由护帽、针头、采血针座、弹簧、外壳、弹射钮组成。 | 供人体指尖、耳垂循环末梢点刺取血样化验用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202220180"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-23
11 | 津械注准20202220099 | 22 | 天津微纳芯科技股份有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路122号A区厂房1-4楼全部、3段办公区1楼2楼4楼5楼全部、2段办公区5楼全部 | 天津开发区洞庭路122号A区厂房301、302、303、304、305, 天津开发区洞庭路122号A区厂房301、302、303、304、305, 天津开发区洞庭路122号A区厂房301、302、303、304、305, 天津开发区洞庭路122号A区厂房301、302、303、304、305 | 全自动干式生化分析仪 | Pointcare M4、Celercare M5、Pointcare M4x4 | 见附页 | 与天津微纳芯科技有限公司的试剂盒配套使用，对血清、血浆及无凝块的抗凝全血样本进行临床生化项目的定量测定。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202220099"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2030-05-07
12 | 津械注准20212400077 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | B型脑钠肽（BNP）检测试剂盒（微流控免疫荧光法） | 25人份/盒（卡型）、50人份/盒（卡型） | 1.检测试剂：1人份/袋×25袋或1人份/袋×50袋，BNP单克隆抗体、标记荧光微粒子的配对BNP单克隆抗体、BNP重组抗原； 2.干燥剂：1包/袋×25袋或1包/袋×50袋，硅胶； 3.说明书：1份； 4.代码芯片：1张； 5.移液器吸头（选配）：30个/袋或60个/袋。 不同批号试剂中的各组成成分不能互换。 | 本产品采用微流控技术，配套荧光免疫分析仪/干式荧光免疫分析仪定量检测人体EDTA血浆中的B型脑钠肽（BNP）含量。 | 2～8℃避光储存。自检定合格之日起有效期为24个月。检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，建议打开包装后立即使用。本试剂盒在不超过37℃条件下，运输时间可达15天。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400077"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2026-03-04
13 | 津械注准20242070280 | 07 | 华思（天津）医疗健康管理有限公司 | 天津空港经济区纬七道60号研发车间2楼C区西侧 | 天津空港经济区纬七道60号（委托生产） | 运动心肺/代谢测试系统 | HS-CPET-X6、HS-MetaX、HS-Meta Lite | HS-CPET-X6型号产品由心电模块、代谢模块、运动踏车、运动心肺/代谢测试系统心电软件（型号：SDS-104，发布版本：V2）及运动心肺/代谢测试系统代谢软件（型号：LF，发布版本：V8）组成。HS-MetaX、HS-Meta Lite型号产品由代谢模块、运动心肺/代谢测试系统代谢软件（型号：LF，发布版本：V8）组成。 | HS-CPET-X6用于记录和显示静态/运动心电图和肺功能，用于气体代谢测试和心肺运动负荷测试。HS-MetaX、HS-Meta Lite用于患者肺功能的测试以及气体代谢测试。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242070280"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 适用范围变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2029-10-27
14 | 津械注准20192080120 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区创业总部基地C20号楼, 天津市武清开发区福源道77号31-1#和31-b#厂房, 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段、4-3, 广东省东莞市谢岗镇谢曹路770号3号楼3层、4层和5层北半部分（委托生产）, 天津市武清开发区创业总部基地C20号楼, 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段、4-3, 天津市武清开发区福源道77号31-1#和31-b#厂房, 广东省东莞市谢岗镇谢曹路770号3号楼3层、4层和5层北半部分（委托生产） | 双水平无创呼吸机 | 见附件 | Y/U系列双水平无创呼吸机由主机、呼吸管路、加温湿化器（H60，选配件）、通讯血氧组件（SC-100，选配）、呼吸数据管理软件（选配，PC版软件发布版本：4，Web版软件发布版本：2）组成。 G2S系列双水平无创呼吸机由主机（含加温湿化器）、电源适配器、电源线、呼吸管路（选配）、通气面罩（选配）、通讯血氧组件（SC-100，选配）、通讯组件（WL-200，选配）、主机锁扣、呼吸数据管理软件（选配，PC版软件发布版本：4，Web版软件发布版本：2）、SD卡（选配）、空气滤芯、携带包（选配）组成。 G3系列、BMC-790-30ATH双水平无创呼吸机由主机（含加温湿化器）、电源适配器、电源线、呼吸管路（选配）、呼吸管路（加热，选配）、通气面罩（选配）、血氧组件（SP-100，选配）、一次性使用脉搏血氧饱和度传感器（选配）、脉搏血氧饱和度传感器指套式（选配）、脉搏血氧饱和度传感器指夹式（选配)、主机锁扣、呼吸数据管理软件（选配，PC版软件发布版本：4，Web版软件发布版本：2）、PM2.5超细过滤装置（选配）、SD卡（选配）、空气滤芯、防反流阀（选配）、携带包（选配）组成。 恬梦系列双水平无创呼吸机由主机（含加温湿化器）、电源适配器、电源线、主机锁扣、空气滤芯、PM2.5超细过滤装置（选配）、通气面罩（选配）、呼吸管路（加热，选配）、呼吸管路（选配）、血氧组件（SP-100，选配）、一次性使用脉搏血氧饱和度传感器（选配）、脉搏血氧饱和度传感器指套式（选配）、脉搏血氧饱和度传感器指夹式（选配)、呼吸数据管理软件（选配）、SD卡（选配）、携带包（选配）组成。 | 本产品适用于睡眠呼吸暂停低通气综合征、严重打鼾以及呼吸功能不全患者的治疗。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20192080120"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2029-08-08
15 | 津械注准20212070165 | 07 | 大天医学工程（天津）有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C22号楼101室 | 天津市自贸试验区空港片区 | 数字脑电图机 | SN-D-E-8、SN-D-E-16、SN-D-E-24、SN-D-E-32 | 该产品正常工作时，由主机和交叉网线组成。其中主机相当于放大器输入盒。 | 本产品主要功能为人体脑电生理信号检测。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212070165"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2026-05-07
16 | 津械注准20232070281 | 07 | 燧世（天津）智能科技有限公司 | 天津市南开区科研东路西侧天津科技广场5-1-401（天开园） | 天津市南开区科研东路西侧天津科技广场5-1-402、403（天开园), 天津市南开区科研东路西侧天津科技广场5-1-402、403（天开园) | 脑机智能人工神经信息系统 | TUNESS-SJ-EEG | 由主机和神机脑电控制软件（发布版本号：V1）和交叉网线组成。 | 通过采集脑电数据，为脑损伤后神经功能障碍患者在康复训练过程中，提供基于脑机交互技术的信息。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232070281"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2028-10-19
17 | 津械注准20222140037 | 14 | 天津市双利医疗器械有限责任公司 | 天津市武清区黄花店镇西田庄 | 天津市武清区黄花店镇西田庄 | 一次性使用换药包 | B1型、B2型、B3型、B4型 | B1型由弯盘、镊子、棉球、纱布块组成;B2型由弯盘、镊子、棉球、纱布块、医用手套组成;B3型由弯盘、镊子、棉球、纱布块、医用手套、包布组成;B4型由弯盘、镊子、棉球、纱布块、医用手套、洞巾、包布组成。 | 该产品供医疗单位创伤换药时使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222140037"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2027-03-29
18 | 津械注准20212170226 | 17 | 天津市金贵勇胜医疗器械开发有限公司 | 天津市西青区杨柳青镇柳口路98号32号楼1门101 | 天津市西青区杨柳青镇柳口路98号32号楼1门101、201、301 | 一次性使用无菌口腔器械盒 | 见附件 | 一次性使用无菌口腔器械盒由托盘、纸巾、牙探针、口镜、牙用镊、棉球、围巾、方巾、吸唾管、牙用充填器组成。不同型号的结构组成见表1。 | 该产品供医护人员对口腔科病人进行诊疗时使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212170226"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2026-06-29