## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20252220334 | 22 | 泰和未来（天津）生物科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4号厂房410室 | 天津市武清区开发区新兴路1号4号厂房406室（委托生产） | 全自动微生物培养监测仪 | TaiCube 60、TaiCube 120、TaiCube 240 | 见附页 | 本仪器与泰和未来（天津）生物科技有限公司生产的培养瓶配套使用，用于临床培养、检测血液和体液（胸水、腹水、心包液、脑脊液、关节液）标本中需氧菌、厌氧菌和真菌。 |  | 无 | 受托生产企业：怡康精研生物技术（天津）有限公司；统一社会信用代码：91120222MA07BANG8H。 |  |  | 首次注册 | 2025年11月24日 | 2025年11月24日 | 2030年11月23日
2 | 津械注准20252400335 | 6840 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | 睾酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清样本中睾酮的含量。 | 2~8℃保存，有效期为12个月。试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 试剂条即开即用（仅适用于A型试剂盒）。 试剂开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定12周。（仅适用于B型试剂盒） 校准品、质控品开瓶后，保存于2~8℃环境中可稳定4周。 试剂放置在分析仪上可稳定4周。（仅适用于B型试剂盒） 本试剂盒组分在储存及使用过程中对湿度没有要求。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年11月24日 | 2025年11月24日 | 2030年11月23日
3 | 津械注准20252400336 | 6840 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | 泌乳素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清样本中泌乳素的含量。 | 2~8℃保存，有效期为12个月。试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 试剂条即开即用（仅适用于A型试剂盒）。 试剂开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定12周。（仅适用于B型试剂盒） 校准品、质控品开瓶后，保存于2~8℃环境中可稳定4周。 试剂放置在分析仪上可稳定4周。（仅适用于B型试剂盒） 本试剂盒组分在储存及使用过程中对湿度没有要求。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年11月24日 | 2025年11月24日 | 2030年11月23日
4 | 津械注准20252400337 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【1-301】号 | 山东省济南市莱芜区医药产业园13号楼2楼西北侧、三楼西侧、15号楼1楼西北侧（委托生产） | D-二聚体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 50测试/盒；100测试/盒；200测试/盒。 | 见附页。 | 本试剂用于定量测定人全血、血浆中D-二聚体的含量。 | 试剂在2~8℃的条件下密闭避光保存，有效期12个月。开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月。 校准品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，校准品复溶后2～8℃条件下储存10天，校准品复溶后-20℃条件下储存30天。 产品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 校准品只能冻融1次。 | 无 | 受托生产企业：艾葵特生物股份有限公司；统一社会信用代码：91370900MA3ELNJ629。 |  |  | 首次注册 | 2025年11月24日 | 2025年11月24日 | 2030年11月23日
5 | 津械注准20252400338 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 铁蛋白检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清或血浆中铁蛋白的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月。 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月。 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 产品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年11月24日 | 2025年11月24日 | 2030年11月23日
6 | 津械注准20202140900 | 14 | 兴宇伟业（天津）科技有限公司 | 天津市西青区辛口镇水高庄村鸿运道15号 | 天津市东丽区五纬路56-1号新立工业园6号厂房； 天津市西青区辛口镇水高庄村鸿运道15号 | 一次性医用外科口罩 | 型号：平面耳挂式（非无菌型）、平面耳挂式（无菌型），规格：175mm x 95mm | 该产品由面罩部分、鼻夹和口罩带组成。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年11月24日 | 2025年12月24日 | 2030年12月23日
7 | 津械注准20202140308 | 14 | 兴宇伟业（天津）科技有限公司 | 天津市西青区辛口镇水高庄村鸿运道15号 | 天津市东丽区五纬路56-1号新立工业园6号厂房； 天津市西青区辛口镇水高庄村鸿运道15号 | 医用防护口罩 | 见附页 | 立体折叠耳挂式(无菌型、非无菌型)医用防护口罩由口罩体、鼻夹和口罩带组成，口罩体内外两层为无纺布、中间层由外至内为静电棉和熔喷无纺布。 立体折叠耳挂式H(无菌型)、N99立体折叠耳挂式H(无菌型)医用防护口罩由口罩体、鼻夹、海绵条和可调节口罩带组成，口罩体由无纺布、静电棉、熔喷无纺布组成。 立体折叠耳挂式G(无菌型)医用防护口罩由口罩体、鼻夹、挂钩和口罩带组成，口罩体由无纺布、静电棉、熔喷无纺布组成。 N99立体折叠耳挂式(无菌型)医用防护口罩由口罩体、鼻夹和可调节口罩带组成，口罩体由无纺布、静电棉、熔喷无纺布组成。 N95立体折叠耳挂式（无菌型）医用防护口罩由口罩体、鼻夹、口罩带组成，口罩体由无纺布和熔喷布组成。 N95立体折叠耳挂式H(无菌型)医用防护口罩由口罩体、鼻夹、海绵条和可调节口罩带组成，口罩体由无纺布和熔喷布组成。 N95立体折叠耳挂式G(无菌型)医用防护口罩由口罩体、鼻夹、挂钩和口罩带组成，口罩体由无纺布和熔喷布组成。 N95折叠耳挂式(无菌型、非无菌型)医用防护口罩由口罩体、鼻夹和口罩带组成，口罩体由无纺布、熔喷布、热风棉组成。 N95折叠耳挂式H(无菌型）、N99折叠耳挂式H(无菌型）医用防护口罩由口罩体、鼻夹、海绵条和可调节口罩带组成，口罩体由无纺布、熔喷布、热风棉组成。 N95折叠耳挂式G(无菌型）医用防护口罩由口罩体、鼻夹、挂钩和口罩带组成，口罩体由无纺布、熔喷布、热风棉组成。 N99折叠耳挂式(无菌型）医用防护口罩由口罩体、鼻夹和可调节口罩带组成，口罩体由无纺布、熔喷布、热风棉组成。 折叠头戴式(无菌型)、N99折叠头戴式(无菌型)医用防护口罩由口罩体、鼻夹、口罩带和调节扣组成，口罩体由无纺布、熔喷布、静电棉组成。 折叠头戴式H(无菌型)、N99折叠头戴式H(无菌型)医用防护口罩由口罩体、鼻夹、海绵条、口罩带和调节扣组成，口罩体由无纺布、熔喷布、静电棉组成。 | 适用于医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年11月24日 | 2025年12月24日 | 2030年12月23日
8 | 津械注准20212020169 | 02 | 天津晗云医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637号宝正大厦15层1504-012 | 天津自贸区（空港经济区）航空路278号B厂房A02（委托生产） | 一次性使用止血夹 | 见附页。 | 上夹片、下夹片、弹簧、套管（单夹）/销钉(双夹)。 | 本产品适用于外科手术时临时夹闭血管，术后即刻取出。无菌提供，一次性使用。 |  | 无 | 受托生产企业：天津优外医疗器材制造有限公司；统一社会信用代码：91120118MA05P1748Q |  |  | 延续注册 | 2025年11月24日 | 2026年05月08日 | 2031年05月07日
9 | 津械注准20202220103 | 22 | 天津伊诺新康医疗器械科技有限公司 | 天津市华苑产业区（环外）海泰发展六道7号2号车间3层301室 | 天津市华苑产业区（环外）海泰发展六道7号2号车间3层301室 | 一次性无菌采样拭子 | YN-SZ-A，YN-SZ-B，YN-SZ-C，YN-SZ-D，YN-SZ-E，YN-SZ-F，YN-SZ-G，YN-SZ-H，YN-SZ-I，YN-SZ-J | 由采样头、手柄杆连接组成。 | 供人体自然腔道，如鼻腔、口腔、阴道、尿道口等部位沾取生物样本检验用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年11月24日 | 2026年03月08日 | 2031年03月07日
10 | 津械注准20162400117 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 血管紧张素Ⅰ（AngⅠ）检测试剂盒（化学发光法） | 96人份/盒，480人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血浆中的血管紧张素I的含量。 | 2～8℃下储存，效期自检定合格之日起12个月。试剂盒开封后储存于2～8℃，30天内有效。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年11月24日 | 2026年06月18日 | 2031年06月17日
11 | 津械注准20212140143 | 14 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号 | 1.天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号；2.天津市北辰区华信道8号北辰科技园区刘房子产业园1号楼。 | 酒精消毒棉签 | 7.5cm、8cm、10cm | 由符合YY/T0330-2015制成的医用棉签和酒精溶液加工而成。 | 用于临床上对完整皮肤消毒。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年11月24日 | 2026年04月12日 | 2031年04月11日
12 | 津械注准20202040311 | 04 | 天津鹏志海格尔医疗科技有限公司 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2-5-102室 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2-5-102室、K2-5-201室 | 单臂式骨科外固定支架 | 见附页。 | 单臂式骨科外固定支架主要由支架主体、直型、万向、角度、双连、T型、微型夹针块和轨道直型、T型、变向、辅助夹针块及轨道连接块、球头连接块、球头连接杆、偏心轴、偏心环架、延长调节器、连接紧固件组成。 | 该产品通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年11月26日 | 2025年12月24日 | 2030年12月23日
13 | 津械注准20202040310 | 04 | 天津鹏志海格尔医疗科技有限公司 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2-5-102室 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2-5-102室、K2-5-201室 | 组合式骨科外固定支架 | 见附页 | 组合式骨科外固定支架可分为环状结构和棒状结构两大类型。环状结构骨科外固定支架主要由全环、半环、U环、C环、弧环、六耳环、三耳环、U耳环、滑动环夹块、延长器、关节器、夹针螺栓及紧固件（螺纹杆、连接柱、连接片、螺栓、螺母、调节器、垫片、弹簧）部件组成；棒状结构外固定支架主要由直形、异型、空心、U型、L型、弧型、万向型连接杆/管及肘、膝、踝、腕关节器、针杆夹、杠杆夹部件组成。 | 该产品通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年11月26日 | 2025年12月24日 | 2030年12月23日
14 | 津械注准20202090117 | 09 | 天津康盟生物科技发展股份有限公司 | 武清区下朱庄街南北辛庄立交桥南公路西侧 | 武清区下朱庄街南北辛庄立交桥南公路西侧 | 热敷理疗贴 | 见附页 | 由铁粉、碳粉、蛭石、水组成。 | 用于人体体表局部的热敷，以传导的方式将热量传递于患处，用于促进局部血液循环、辅助消炎、消肿和止痛。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 2030年11月25日
15 | 津械注准20162400031 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层, 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 同型半胱氨酸检测试剂盒（酶循环法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清或血浆中同型半胱氨酸的浓度。 | 1、试剂在2～8℃避光贮存，有效期为12个月；试剂盒开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天。2、校准品、质控品在2～8℃密封避光贮存，有效期为12个月；开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天。 | 无 | 受托生产企业：天津信鸿医疗科技股份有限公司；统一社会信用代码：91120000794969146G。 |  |  | 延续注册 | 2025年11月26日 | 2025年11月26日 | 2030年11月25日
16 | 津械注准20212060157 | 06 | 天津搏飞科技发展有限公司 | 天津市武清开发区高新路7号东1号楼301室 | 天津市武清开发区高新路7号3层302号、304号 | 胃肠道造影显像剂 | O-R ； O-D ； O-Y ； L-S ； L-M ; L-L | 胃肠道造影显像剂呈颗粒状，由添加硫酸钡的硅橡胶材料制成。 | 胃肠道造影显像剂用于X射线或CT胃肠道造影显像。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年11月26日 | 2026年04月30日 | 2031年04月29日
17 | 津械注准20222400160 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 促黄体生成素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。2.校准品、质控品复溶后可保存14天。3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400160"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
18 | 津械注准20222400151 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.机载有效期为14天。 3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400151"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
19 | 津械注准20222400153 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 高敏肌钙蛋白T测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.机载有效期为14天。 3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400153"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
20 | 津械注准20222400156 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.机载有效期为14天。 3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400156"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
21 | 津械注准20222400163 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 氨基末端脑利钠肽前体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.校准品、质控品复溶后可保存14天。 3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400163"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
22 | 津械注准20222400154 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。2.校准品、质控品复溶后可保存14天。3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400154"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
23 | 津械注准20222400170 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 人绒毛膜促性腺激素β亚单位测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。2.机载有效期为14天。3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400170"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
24 | 津械注准20222400175 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.校准品、质控品复溶后可保存14天。 3.机载有效期为14天。4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400175"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-27
25 | 津械注准20222400158 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.校准品、质控品复溶后可保存14天。 3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400158"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
26 | 津械注准20222400166 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 肌红蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.机载有效期为14天。 3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400166"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
27 | 津械注准20222400159 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 孕酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。2.校准品、质控品复溶后可保存14天。3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400159"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
28 | 津械注准20222400168 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 总甲状腺素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。2.机载有效期为14天。 3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400168"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
29 | 津械注准20222400161 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 促甲状腺素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.机载有效期为14天。 3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400161"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
30 | 津械注准20222400169 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 睾酮测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。2.机载有效期为14天。3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400169"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
31 | 津械注准20222400174 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 雌二醇测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.机载有效期为14天。3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400174"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-27
32 | 津械注准20222400172 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 白介素-6测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.校准品、质控品复溶后可保存14天。 3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400172"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
33 | 津械注准20222400173 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 泌乳素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。2.校准品、质控品复溶后可保存14天。3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400173"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
34 | 津械注准20222400167 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.校准品、质控品复溶后可保存14天。 3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400167"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
35 | 津械注准20222400162 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 降钙素原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.校准品、质控品复溶后可保存14天。 3.机载有效期为14天。 4.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400162"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
36 | 津械注准20222400152 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.机载有效期为14天。 3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400152"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
37 | 津械注准20222400155 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 游离甲状腺素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。 2.机载有效期为14天。 3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400155"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
38 | 津械注准20222400165 | 6840 | 天津康尔克生物科技有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇兰家庄村西 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房(委托生产) | 促卵泡生成激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒于2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月；开封后试剂盒于2～8℃避光保存，可稳定28天。2.机载有效期为14天。3.试剂盒于2～8℃运输条件下可稳定7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400165"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2027-04-26
39 | 津械注准20202140298 | 14 | 天津博安医用有限公司 | 天津市和平区新兴街道和平区云南路12号清华园2-4-202 | 天津市河西区洪泽路19号 | 一次性无菌手术包 | 见附件 | 一次性无菌手术包由必选组件中单、棉球和可选组件纱布块、手套、镊子、胃管、纸巾、托盘、医用手术薄膜、自贴式敷贴、手术衣、一次性无菌保护套、手术刀、医用手术帽、口罩组件选择组合而成。 | 该产品供医护人员在术前检查、术中操作及术后换药清理时使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202140298"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-12-07
40 | 津械注准20192400145 | 6840 | 弗雷米德生物医药技术（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼301B | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼301B | 钙卫蛋白检测试剂盒 (磁微粒化学发光法) | 24测试/盒，48测试/盒，50测试/盒，100测试/盒 | 见附页 | 无 | 1.未开封试剂盒及其各组分放置于2～8℃保存，禁止冷冻，避免重压、潮湿及强光照射，有效期为12个月。 2.开瓶后组分在2～8℃保存时可稳定30天。 | 无 | 本文件与"津械注准20192400145"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2029-09-26
41 | 津械注准20232400214 | 6840 | 伊诺（天津）医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）成都道199号204室 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 肌红蛋白（MYO）检测试剂盒（酶免疫法） | 20人份/盒、50人份/盒。 质控品（液体-选配）：低值质控品QMYOL：1×0.5mL；高值质控品QMYOH：1×0.5mL。 | 见附页。 | 无 | 本试剂盒在 2℃~8℃密封储存，有效期为18个月，避免冷冻。铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置 6 h。质控品开封后，在2℃~8℃避光可放置 7天。本试剂盒在2℃~8℃的条件下运输后可保存至效期末。生产日期、失效日期见试剂盒包装标签。 | 无 | 本文件与"津械注准20232400214"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：本试剂盒在 2℃~8℃密封储存，有效期为12个月，避免冷冻。 铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置 6 h。 质控品开封后，在2℃~8℃避光可放置 7天。 本试剂盒在2℃~8℃的条件下运输后可保存至效期末。 生产日期、失效日期见试剂盒包装标签。” 变更为： “产品储存条件及有效期：本试剂盒在 2℃~8℃密封储存，有效期为18个月，避免冷冻。 铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置 6 h。 质控品开封后，在2℃~8℃避光可放置 7天。 本试剂盒在2℃~8℃的条件下运输后可保存至效期末。 生产日期、失效日期见试剂盒包装标签。” （2）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2028-08-21
42 | 津械注准20232400215 | 6840 | 伊诺（天津）医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）成都道199号204室 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 超敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）检测试剂盒（酶免疫法） | 20人份/盒、50人份/盒。 质控品（液体-选配）：低值质控品QcTnIL：1×0.5mL；高值质控品QcTnIH：1×0.5mL。 | 见附页。 | 无 | 本试剂盒在2℃~8℃密封储存，有效期为18个月，避免冷冻。 铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置6 h。 质控品开封后，在2℃~8℃避光可放置7天。 本试剂盒在2℃~8℃的条件下运输后可保存至效期末。 | 无 | 本文件与"津械注准20232400215"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：本试剂盒在 2℃~8℃密封储存，有效期为12个月，避免冷冻。铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置 6 h。质控品开封后，在2℃~8℃避光可放置 7天。本试剂盒在2℃~8℃的条件下运输后可保存至效期末。” 变更为： “产品储存条件及有效期：本试剂盒在 2℃~8℃密封储存，有效期为18个月，避免冷冻。铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置 6 h。质控品开封后，在2℃~8℃避光可放置 7天。本试剂盒在2℃~8℃的条件下运输后可保存至效期末。” （2）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2028-08-21
43 | 津械注准20232400247 | 6840 | 伊诺（天津）医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）成都道199号204室 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 蛋白（F1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶免疫法） | 20人份/盒 | 见附页。 | 无 | 本试剂盒在2℃~8℃密封储存，有效期为18个月，避免冷冻。 铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置6 h。 本试剂盒在2℃~8℃的条件下运输后可保存至效期末。 | 无 | 本文件与"津械注准20232400247"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：本试剂盒在 2℃~8℃密封储存，有效期为12个月，避免冷冻。铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置 6 h。本试剂盒在2℃~8℃的条件下运输后可保存至效期末。” 变更为： “产品储存条件及有效期：本试剂盒在 2℃~8℃密封储存，有效期为18个月，避免冷冻。铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置 6 h。本试剂盒在2℃~8℃的条件下运输后可保存至效期末。” （2）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2028-09-18
44 | 津械注准20232400248 | 6840 | 伊诺（天津）医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）成都道199号204室 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 牛奶（F2）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶免疫法） | 20人份/盒 | 见附页。 | 无 | 本试剂盒在2℃~8℃密封储存，有效期为18个月，避免冷冻。 铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置6 h。 本试剂盒在2℃~8℃的条件下运输后可保存至效期末。 | 无 | 本文件与"津械注准20232400248"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：本试剂盒在 2℃~8℃密封储存，有效期为12个月，避免冷冻。铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置 6 h。本试剂盒在2℃~8℃的条件下运输后可保存至效期末。” 变更为： “产品储存条件及有效期：本试剂盒在 2℃~8℃密封储存，有效期为18个月，避免冷冻。铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置 6 h。本试剂盒在2℃~8℃的条件下运输后可保存至效期末。” （2）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2028-09-18
45 | 津械注准20232400241 | 6840 | 伊诺（天津）医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）成都道199号204室 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 德国小蠊（I6）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 20人份/盒 | 见附页。 | 无 | 本试剂盒在2℃~8℃密封储存，有效期为18个月，避免冷冻。 铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置6 h。 本试剂盒在2℃~8℃的条件下运输后可保存至效期末。 | 无 | 本文件与"津械注准20232400241"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：本试剂盒在 2℃~8℃密封储存，有效期为12个月，避免冷冻。铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置 6 h。本试剂盒在2℃~8℃的条件下运输后可保存至效期末。” 变更为： “产品储存条件及有效期：本试剂盒在 2℃~8℃密封储存，有效期为18个月，避免冷冻。铝箔袋开封后，在室温（10℃~30℃）可放置 6 h。本试剂盒在2℃~8℃的条件下运输后可保存至效期末。” （2）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2028-09-10