## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20252400339 | 6840 | 天津悦和康生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区(环外）海泰发展二路四号2号楼404B | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼404B、天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路四号3号楼201A室、202A室 | 血小板聚集功能检测试剂卡（环氧酶-1相关微流控胶乳增强比浊法） | 1人份/袋、5人份/盒、10人份/盒、25人份/盒。 | 见附页。 | 与本公司生产的全自动血小板聚集仪配套使用，用于体外定性检测正在接受环氧酶-1抑制剂治疗患者静脉全血样本中血小板的聚集功能。 | 1.试剂卡2℃～25℃，湿度≤75%，避光保存，有效期18个月。 2.质控品2℃～25℃，湿度≤75%，避光保存，有效期18个月。 3.试剂卡开封后，保存于2℃～25℃，湿度≤75%，有效期3小时。 4.质控品复溶后，保存于2℃～25℃，湿度≤75%，有效期1小时。 质控品不能反复冻融。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年12月03日 | 2025年12月03日 | 2030年12月02日
2 | 津械注准20252170340 | 17 | 天津市优然美医疗科技有限公司 | 天津市西青区大寺镇鸿泽路8号综合楼三楼 | 天津市西青区大寺镇鸿泽路8号综合楼1楼101室、2楼、3楼 | 定制式保持器 | Ⅱ型 | 由牙科膜片（聚对苯二甲酸乙二醇酯材料）经热压、打磨、抛光工序制作而成。 | 用于巩固牙颌畸形矫治完成后的疗效。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年12月03日 | 2025年12月03日 | 2030年12月02日
3 | 津械注准20252400341 | 6840 | 中科美宁（天津）医药科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园8号楼2-401-1 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园8号楼2-401-1 | 抗突变型瓜氨酸波形蛋白（MCV）IgG抗体测定试剂盒（酶联免疫法） | MCE-200：96人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于定量检测人的血清中的抗突变型瓜氨酸波形蛋白（MCV）IgG抗体的含量。 | 1）2~8 ℃保存，有效期12个月。2）开封的微孔板需密封、干燥保存。3）质控品和校准品第一次开封后，在2~8 ℃环境中保存，不超过30天。4）配好的样品稀释液可在2~8 ℃条件下保存，30天内有效。5）配好的洗涤液可在2~8 ℃条件下保存，30天内有效。6）底物液A、B混合液现用现配。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年12月03日 | 2025年12月03日 | 2030年12月02日
4 | 津械注准20252400342 | 6840 | 中科美宁（天津）医药科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园8号楼2-401-1 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园8号楼2-401-1 | 抗突变型瓜氨酸波形蛋白（MCV）抗体和类风湿因子（RF）检测试剂盒（胶体金法） | MRT-100：25人份/盒 | 见附页。 | 本产品用于体外定性测定人血清中抗突变型瓜氨酸波形蛋白（MCV）抗体和类风湿因子（RF）的含量。 | 铝箔袋开封后，试纸条应在温度为18~28 ℃，相对湿度不高于80%条件下使用，1小时内完成测定。样品稀释液开封后，在温度为18~28℃，相对湿度为不高于80%，可保存30天。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年12月03日 | 2025年12月03日 | 2030年12月02日
5 | 津械注准20252140343 | 14 | 天津军盾应急医疗科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼301号 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼301号 | 急救包扎包 | 见附页 | 急救包扎包由固定敷料垫、活动敷料垫、弹性绷带、搭扣和蝴蝶卡组成，其中固定敷料垫由单面膜吸水垫、脱脂棉和热熔膜组成，活动敷料垫由单面膜吸水垫组成，一次性使用产品，真空包装，经辐照灭菌，产品无菌。 | 用于体表非慢性创面的护理，或用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年12月03日 | 2025年12月03日 | 2030年12月02日
6 | 津械注准20202140298 | 14 | 天津博安医用有限公司 | 天津市和平区云南路12号清华园2-4-202 | 天津市河西区洪泽路19号 | 一次性无菌手术包 | 见附页 | 一次性无菌手术包由必选组件手术单和可选组件棉球、纱布块、手套、镊子、胃管、纸巾、托盘、医用手术薄膜、自贴式敷贴、手术衣、一次性无菌保护套、手术帽、无菌手术刀片、量杯、口罩组件选择组合而成。 | 该产品供医护人员在术前检查、术中操作及术后换药清理时使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年12月03日 | 2025年12月08日 | 2030年12月07日
7 | 津械注准20212090079 | 09 | 天津市圣宁生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号23号楼-2 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号23号楼-2, 天津华苑产业区（环外）海泰华科三路9号2门3层 | 生物刺激反馈仪 | SN-805-K1、SN-805-K2、SN-805-K3、SN-805-K4、SN-805-K5 | 产品由主机（含嵌入式软件，4个电刺激、4个肌电采集通道）、电极线、阴道电极（采购已取得医疗器械注册证的合格产品）、直肠电极（采购已取得医疗器械注册证的合格产品）、粘胶电极片（采购已取得医疗器械备案凭证的合格产品）、音箱（内置）、推车（选配）组成。 | 对患者表面肌电信号进行采集、分析和反馈训练，通过手动输出电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年12月03日 | 2026年03月05日 | 2031年03月04日
8 | 津械注准20212140246 | 14 | 天津宏德医疗器械有限公司 | 天津市东丽区金钟街徐庄村西侧 | 天津市东丽区大毕庄镇徐庄村西侧（天津市嘉嘉家具有限公司院内） | 单人无菌室 | HD-AP-III | 该产品由风机、空气过滤器、照明、围档、框架组成。 | 该产品用于提高局部区域空气洁净等级，对患者进行屏蔽。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年12月03日 | 2026年07月13日 | 2031年07月12日
9 | 津械注准20212180255 | 18 | 天津和杰医疗器械有限公司 | 天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地B座102室 | 天津市华苑产业区（环外）海泰发展六道7号2号楼车间302；天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地B座102室。 | 一次性使用子宫输卵管造影导管 | HJ17-7Fr | 该产品是由尖端、Y型连接器、球囊、管身、充起腔、两通阀、注药腔、出药孔、导丝、罗伯特夹、密封塞组成。 | 供医疗单位对患者进行子宫和输卵管造影检查及注液疏通时一次性使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年12月03日 | 2026年07月29日 | 2031年07月28日
10 | 津械注准20212040325 | 04 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津空港经济区经一路318号，天津空港经济区经一路296号1号厂房二层南侧 | 胸腰椎后路骨水泥器械 | 无菌骨水泥套管型号：GW01、GW02、GW03，规格：1.5ml、2ml、2.5ml、3ml、3.5ml、4ml； 无菌骨水泥推进器型号：GN01、GN02、GN03，规格：1.5ml、2ml、2.5ml、3ml、3.5ml、4ml。 | 胸腰椎后路骨水泥器械由无菌骨水泥套管、无菌骨水泥推进器组成。无菌骨水泥套管由ABS材质的柄部、符合ASTM F 899-12b的304不锈钢杆部和符合YY/T 0114-2008的PE材质的前端堵头组成；无菌骨水泥推进器由ABS材质的柄部和符合ASTM F 899-12b的304不锈钢杆部组成。产品以灭菌包装形式交付。 | 产品用于胸腰椎后路手术中，注入骨水泥。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年12月03日 | 2026年09月30日 | 2031年09月29日
11 | 津械注准20212040290 | 04 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津空港经济区经一路318号 | 天津空港经济区经一路318号，天津空港经济区经一路296号1号厂房二层南侧 | 组合式外固定支架 | 见附页 | 组合式外固定支架由固定夹、棒结构、关节器、固定结构Ⅰ型、固定结构Ⅱ型组成。产品材料为ASTM/F 899中规定的630（05Cr17Ni4Cu4Nb）、304（06Cr19Ni10）不锈钢；GB/T 3190中规定的2A12、6061、7075和6082铝合金；GB/T 13810中规定的TC4钛合金；碳纤维棒料主要成分由环氧树脂和碳纤维组成，碳纤维板料由PEEK和碳纤维组成。产品以非灭菌状态交付。 | 本产品通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年12月03日 | 2026年09月07日 | 2031年09月06日
12 | 津械注准20212170015 | 17 | 天津天东医疗器械有限公司 | 天津宝坻节能环保工业区宝中道9号 | 天津市宝坻节能环保工业区宝中道9号 | 牙科喷砂粉 | 130g、150g、300g | 本产品由碳酸氢钠组成。 | 产品配合TDP喷砂枪用于去除牙齿表面的牙垢，牙菌斑。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年12月03日 | 2025年12月24日 | 2030年12月23日
13 | 津械注准20212110016 | 11 | 天津市精工医疗设备技术有限公司 | 天津市南开区资阳路5号鑫茂民营科技园A座2层C、D单元 | 天津市空港物流加工区西十一道102号 | 压力蒸汽灭菌器 | YZM-A-18B++W、YZM-A-23B++W、 YZM-A-25B++W、YZM-A-29B++W、YZM-A-45B++W。 | 该产品由灭菌室、储水系统、蒸发加热系统、散热系统、真空系统和控制系统组成。 | 本产品适用于口腔科、眼科、手术室、实验室，对齿科器械、手术器械、敷料及其他能耐受121℃或134℃灭菌的物品进行灭菌。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年12月03日 | 2026年01月04日 | 2031年01月03日
14 | 津械注准20212090025 | 09 | 天津市健瑞生物技术有限公司 | 天津市华苑产业区榕苑路6号中连楼301、308室 | 天津市华苑产业区榕苑路6号3、5层 | 动磁理疗仪 | DCY-10A | 该产品由机壳、远红外加热板、磁脉冲组件及控制电路、电源变压器、控制开关组成。磁脉冲组件主要由环形永磁体、螺线管、圆柱形永磁铁、柔性按摩套构成。 | 动磁理疗仪对颈椎病、原发性高血压、轻度冠心病、Ⅱ型糖尿病、腰腿疼有辅助治疗作用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年12月03日 | 2026年01月13日 | 2031年01月12日
15 | 津械注准20212190014 | 19 | 天津利康医疗器械科技有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇津同公路南侧2号 | 天津市武清区王庆坨镇津同公路南侧2号 | 手动轮椅车 | 见附页 | 见附页 | 该产品供行动困难的残疾人、病人及年老体弱者做代步工具。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年12月03日 | 2025年12月24日 | 2030年12月23日
16 | 津械注准20212180086 | 18 | 天津市康宏医疗器械有限公司 | 北辰科技园区宜兴埠 | 北辰科技园区宜兴埠 | 一次性使用妇科冲洗治疗头 | Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型 | 由管身和头部组成，管身和头部为一体注塑。 | 本产品连接于医用臭氧冲洗治疗仪的治疗或冲洗手柄上，供建立阴道内输送臭氧气体或液体的通道用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年12月03日 | 2026年03月08日 | 2031年03月07日
17 | 津械注准20212170124 | 17 | 天津市康宏医疗器械有限公司 | 北辰科技园区宜兴埠 | 北辰科技园区宜兴埠 | 一次性使用口腔输水管 | 见附页 | 见附页 | 本产品适用于口腔输水中去除口腔中的碎屑或杂物，可配合牙科种植机使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2025年12月03日 | 2026年03月24日 | 2031年03月23日
18 | 津械注准20252040344 | 04 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 天津新技术产业园区华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园B座401室 | 静海区静海经济开发区南区科技路19号 | 椎体扩张球囊导管 | 见附页 | 该产品由显影环、球囊、芯管、外管、护套、手柄组件（包括Y型连接件和鲁尔套管）、支撑丝组件（包括支撑丝和尾帽）和保护套组成。其中显影环由符合YY/T 0966标准规定的纯钽（Ta）材料制成，球囊、芯管、外管由聚氨酯（PU）材料制成，护套由聚氨酯（TPU）材料制成，手柄组件与尾帽由聚碳酸酯（PC）材料制成，支撑丝由符合GB/T 1220标准规定的06Cr19Ni10不锈钢材料制成，保护套由聚四氟乙烯（PTFE）材料制成。产品采用环氧乙烷灭菌，灭菌有效期为3年。 | 用于因骨质疏松椎体压缩性骨折行经皮椎体后凸成形术，通过球囊扩张建立骨水泥注入空腔，恢复椎体高度。该产品只作为手术工具使用，不可用于植入。 |  | 无 | 原注册证号：国械注准20213040085；按照国家药监局《关于调整<医疗器械分类目录>部分内容的公告》（2023年第101号）》要求，该产品于2023年8月15日调整为第二类管理。 |  |  | 延续注册 | 2025年12月03日 | 2026年1月28日 | 2031年1月27日
19 | 津械注准20222080385 | 08 | 臻儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼, 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园180#-101 | 一次性使用吸痰管 | 见附件。 | 见附件。 | 适用于医疗机构对病人吸痰时使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222080385"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2027-08-20
20 | 津械注准20242060129 | 06 | 天津红杉医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区花苑产业区鑫茂科技园AB座三层F单元 | 天津滨海高新区花苑产业区鑫茂科技园AB座三层F单元 | 内窥镜子宫膨腔泵 | 泵体主机：HS108、HS108-01、HS108-02、HS108-03、HS108-05、HS108-06、HS108-07、HS108-08、HS108-09、HS108R、HS108R-01、HS108R-02、HS108R-03、HS108R-05、HS108R-06、HS108R-07、HS108R-08、HS108R-09。 可重复使用管路：H0454-01。 膜片：H0521-01。 | 由泵体主机、可重复使用管路及电源线组成，泵体主机由液压传感器、液体流量反馈控制单元组成。 | 供妇科内窥镜检查和手术过程中，对子宫进行加压膨胀以形成可视空间用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242060129"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2029-05-12
21 | 津械注准20222140203 | 14 | 天津翔越医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 一次性使用可持续补偿负压引流袋装置 | 见型号、规格变更对比表 | 一次性使用可持续补偿负压引流袋装置由引流袋，引流导管，导引针组成。 | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物的收集。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222140203"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2027-05-19
22 | 津械注准20232140076 | 14 | 天津搏飞科技发展有限公司 | 天津市武清开发区高新路7号东1号楼301室 | 天津武清区开发区高新路7号3层302号 | 肠梗阻置入球囊扩张导管导丝套装 | 见附件 | 产品分为经鼻型、经鼻导引型和经肛型。经鼻型和经鼻导引型由肠梗阻导管和亲水性导丝组成，其中肠梗阻导管由导管部、导引部（经鼻导引型带导引封头）、前球囊、后球囊、内塞接头、塔式接头和三方活栓组成；经肛型由肠梗阻导管、弹簧导丝（包含弹簧导丝套管）、扩张导管和双腔接头组成，其中肠梗阻导管由导管部和球囊组成。 | 临床上用于对肠梗阻病症进行减压和物质吸引。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232140076"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2028-04-11
23 | 津械注准20242140053 | 14 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园 135-1,4-401、502, 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园 135-1,4-401、502 | 一次性腔镜无菌保护套袖 | 见附件 | KDY-01～KDY-04及KDY-07由卷膜和固定带（绑带、松紧带）组成，按固定带不同分为KDY-01两头绑带、KDY-02一头绑带、KDY-03两头松紧带、KDY-04一头松紧带、KDY-07三角口两头绑带五种型号。KDY-05保护鞘Ⅰ型、KDY-06保护鞘Ⅱ型由固定环、鞘管、卷膜组成。 | 用于隔离胸、腹腔镜与患者，避免手术中的医生接触胸、腹腔镜后，再接触手术中的患者伤口部位造成感染。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242140053"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2029-02-07
24 | 津械注准20212400011 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105，9号楼 | β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒、500人份/盒、36人份/盒、60人份/盒 | 见附页 | 无 | 在2~8℃条件下储存，有效期12个月。 规格一和规格二试剂开封后30天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。 规格三和规格四试剂条为即用即检，无需开封和载机。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400011"注册证共同使用。 | 产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第6次变更。 | 6 | 变更注册 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-27
25 | 津械注准20222400279 | 6840 | 天津诺迈科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 心脑血管检测冻干式试剂盒（微流控冻干化学法） | 1人份/盘片，10人份/盒。 | 见附页。 | 无 | 1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为18个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400279"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。” 变更为： “产品储存条件及有效期：1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为18个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第5次变更。 | 5 | 变更注册 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2027-06-28
26 | 津械注准20222400278 | 6840 | 天津诺迈科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 临床急诊检测冻干式试剂盒（微流控冻干化学法） | 1人份/盘片，10人份/盒 | 见附页。 | 无 | 1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为18个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400278"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。” 变更为： “产品储存条件及有效期：1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为18个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2027-06-28
27 | 津械注准20202140285 | 14 | 天津怡美医疗器械有限公司 | 天津市西青区西青经济技术开发区 | 天津市西青区西青经济技术开发区 | 全自动负压引流器 | YM-QZ-600；YM-QZ-6008Fr；YM-QZ-60010Fr；YM-QZ-60012Fr；YM-QZ-60014Fr；YM-QZ-60016Fr | 由悬挂带、罐体、设备舱、开关、水止、接头、连接管、清液接头、单向阀、气动开关、抽气单向阀、微型泵、主控板、电池、引流管组成。 | 本产品适用于乳腺术后，四肢骨折、关节置换术后、开放性骨折不愈合伤口及烧伤创面作负压封闭引流，一次性使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202140285"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2025-12-03 | 2025-12-03
28 | 津械注准20212090355 | 09 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 天津市红桥区湘潭道23号B座三层 | 天津市红桥区湘潭道23号C-113 | 射频理疗仪 | XSSP-1S、XSSP-3SE、XSSP-3ST、XSSP-1SE、XSSP-1SE-TE、XSSP-1SE-CE、XSSP-1SE-E、XSSP-1SE-TC、XSSP-1SE-T、XSSP-1SE-C、XSSP-1SE-TCE、XSSP-1ST、XSSP-1ST-TE、XSSP-1ST-CE、XSSP-1ST-E、XSSP-1ST-TC、XSSP-1ST-T、XSSP-1ST-C、XSSP-1ST-TCE | 频理疗仪由主机、台车（选配）、治疗电极、中性电极、手持急停开关、电极连接线缆和电源线组成。 | 该产品通过高频能量对体表非创伤性浅表局部加热，用于缓解受伤疼痛；促进胶原纤维收缩和沉积，促进组织细胞的新陈代谢，不引起组织不可逆的热损伤反应。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212090355"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：射频理疗仪由主机、治疗电极、中性电极、手持急停开关、电极连接线缆和电源线组成； 型号、规格：XSSP-1S、XSSP-3SE、XSSP-3ST。” 变更为： “结构及组成：射频理疗仪由主机、台车（选配）、治疗电极、中性电极、手持急停开关、电极连接线缆和电源线组成； 型号、规格：XSSP-1S、XSSP-3SE、XSSP-3ST、XSSP-1SE、XSSP-1SE-TE、XSSP-1SE-CE、XSSP-1SE-E、XSSP-1SE-TC、XSSP-1SE-T、XSSP-1SE-C、XSSP-1SE-TCE、XSSP-1ST、XSSP-1ST-TE、XSSP-1ST-CE、XSSP-1ST-E、XSSP-1ST-TC、XSSP-1ST-T、XSSP-1ST-C、XSSP-1ST-TCE。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第6次变更。 | 6 | 变更注册 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2026-10-27
29 | 津械注准20192180048 | 18 | 天津市兴通医疗器械有限公司 | 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地A座-201室 | 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地A座-201室 | 阴道填塞止血吸附栓 | TXFS-B型、TXFS-C型、TXFS-D型、TXFS-E型 | 见附页 | 用于霉菌性阴道炎、非特异性阴道炎、宫颈糜烂、白带增多的异味清除以及宫颈活检术后的止血，辅助治疗妊娠期阴道炎。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20192180048"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2029-03-24
30 | 津械注准20232060119 | 06 | 天津博朗科技发展有限公司 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座-401室 | 天津华苑产业区海泰绿色产业基地D座-401室 | 膝关节内窥镜及附件 | XG04、XG34、XG74 | 由膝关节内窥镜及穿刺器组成。穿刺器由穿刺锥和穿刺鞘组成。 | 用于膝关节腔内的观察成像，在医疗机构中使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232060119"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2028-09-04