## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20252040366 | 04 | 天津汇森医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)航海路221号1号厂房1层104 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房（委托生产） | 骨手术动力系统 | 见附页。 | 骨手术动力系统由动力主机、动力手柄、工作手柄、脚踏开关组成。动力手柄包括：22电机手柄、16电机手柄；工作手柄包括：颅骨钻手柄、颅骨铣手柄、直柄磨钻手柄、曲柄磨钻手柄；直柄磨钻手柄与曲柄磨钻手柄规格包括：27、50、75、90、120、150。 | 适用于神经外科手术或其他外科手术中对人体骨组织的钻削、铣削、磨削处理。 |  | 无 | 受托生产企业：天津欧尔克医药科技有限公司；统一社会信用代码：91120118559471460A。 |  |  | 首次注册 | 2025年12月29日 | 2025年12月29日 | 2030年12月28日
2 | 津械注准20252020367 | 02 | 天津康尔诺科技有限公司 | 天津开发区西区中南二街269号 | 天津开发区西区中南二街269号 | 定制式3D打印医学模型 | 见附页 | 产品由高分子材料（光敏树脂、聚乳酸或尼龙）制成，根据患者的医学影像数据，经数据转换和三维立体重建设计，利用3D打印机将重建后的三维立体图打印为实体图，显示骨病变部位解剖结构的模拟人体模型，非无菌提供。 | 提供给临床医生，用于显示解剖内部结构，为临床医生制定手术方案和规划提供术前指导。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年12月29日 | 2025年12月29日 | 2030年12月28日
3 | 津械注准20252400368 | 6840 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | 促卵泡生成素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清样本中促卵泡生成素的含量。 | 2~8℃保存，有效期为12个月。试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 试剂条即开即用（仅适用于A型试剂盒）。 试剂开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定12周。（仅适用于B型试剂盒） 校准品、质控品开瓶后，保存于2~8℃环境中可稳定4周。 试剂放置在分析仪上可稳定4周。（仅适用于B型试剂盒） 本试剂盒组分在储存及使用过程中对湿度没有要求。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年12月29日 | 2025年12月29日 | 2030年12月28日
4 | 津械注准20252400369 | 6840 | 天津柏稷生物科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路40号（贝肯创新园）C栋3层西区 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路40号（贝肯创新园）C栋3层西区 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 15人份/盒，30人份/盒 | 见附页。 | 用于定量检测人手指末梢血中的同型半胱氨酸的含量。 | 未开封存放于2～30℃避光储存，禁止冷冻，可稳定12个月。样本处理液和样本稀释液首次开瓶后置于2～8℃，可稳定存放3个月。测试卡铝箔袋开封后，在室温（18～28℃），湿度≤65%的条件下，有效期为1小时。运输时应防止高温和日晒，气温高时建议冷藏方法运输。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年12月29日 | 2025年12月29日 | 2030年12月28日
5 | 津械注准20252400370 | 6840 | 天津柏稷生物科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路40号（贝肯创新园）C栋3层西区 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路40号（贝肯创新园）C栋3层西区 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 15人份/盒，30人份/盒 | 见附页。 | 用于定量检测人体血清、血浆中同型半胱氨酸的含量。 | 未开封存放于2～30℃避光储存，禁止冷冻，可稳定12个月。样本处理液和样本稀释液首次开瓶后置于2～8℃，可稳定存放3个月。测试卡铝箔袋开封后，在室温（18～28℃），湿度≤65%的条件下，有效期为1小时。运输时应防止高温和日晒，气温高时建议冷藏方法运输。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2025年12月29日 | 2025年12月29日 | 2030年12月28日
6 | 津械注准20162400040 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送）, 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 超敏C-反应蛋白检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页 | 见附件 | 无 | 1、试剂在2～8℃避光贮存，有效期为12个月；试剂盒开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天。未使用的试剂开盖后不得暴露于空气中。试剂需在2℃～8℃条件下运输。 2、校准品、质控品在2～8℃密封避光贮存，有限期为12个月；校准品开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天；质控品复溶后2～8℃避光保存，可保存7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20162400040"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025年12月29日 | 2025年12月29日
7 | 津械注准20162400036 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层, 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 胱抑素C检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见包装规格变更对比表 | 见附页 | 无 | 1、试剂在2～8℃避光贮存，有效期为12个月；试剂盒开盖后在2～8℃避光保存，可稳定28天。 2、校准品、质控品在2～8℃密封避光贮存，有效期为12个月；开盖后在2～8℃避光保存，可稳定28天。 | 无 | 本文件与"津械注准20162400036"注册证共同使用。 | （1）原内容： “适用的样本类型：血清。”变更为：“适用的样本类型：血清或血浆。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （3）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （4）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2025年12月29日 | 2025年12月29日
8 | 津械注准20202220109 | 22 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 化学发光免疫分析仪 | Axceed i200、Axceed 260X1、Axceed 360 | 设备由样本盘模块、试剂盘模块、样本臂和试剂臂模块、反应盘模块、装载模块、转运臂模块、清洗站模块、检测盘模块、底物模块、指示灯及分析软件（版本号：1.0）组成。 | 见附页 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202220109"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：Axceed 260X、Axceed 260X1、Axceed 360。” 变更为： “型号、规格：Axceed i200、Axceed 260X1、Axceed 360。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025年12月29日 | 2025年12月29日 | 2030年05月17日
9 | 津械注准20252400135 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号, 山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 高敏C-反应蛋白质控品 | 水平一：0.5mL×1、水平二：0.5mL×1；水平一：1mL×1、水平二：1mL×1；水平一：2mL×1、水平二：2mL×1。 | 见附页。 | 无 | 质控品2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月。 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 质控品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 本文件与"津械注准20252400135"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品名称：高敏C-反应蛋白质控品。” 变更为： “产品名称：超敏C-反应蛋白质控品。” 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025年12月29日 | 2025年12月29日 | 2030年04月24日
10 | 津械注准20252400099 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号, 山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 高敏C-反应蛋白校准品 | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 校准品2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月。校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。校准品在适用机型上的机载稳定有效期为8小时。 | 无 | 本文件与"津械注准20252400099"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品名称：高敏C-反应蛋白校准品。” 变更为： “产品名称：超敏C-反应蛋白校准品。” 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2025年12月29日 | 2025年12月29日 | 2030年04月02日
11 | 津械注准20222400873 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号, 山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 腺苷脱氨酶检测试剂(过氧化酶法) | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 试剂R1： 嘌呤核苷磷酸化酶 ＞1.0kU/L 黄嘌呤氧化酶 ＞1.5kU/L 过氧化物酶 ＞2.0kU/L HEPES缓冲液 40mmol/L 4-氨基安替比林 2mmol/L 试剂R2： 腺苷 10mmol/L TOOS缓冲液 2mmol/L 不同批号试剂中各组分不能互换使用。 | 无 | 试剂在 2～8℃避光保存有效期12个月，试剂开封后，在2～8℃避光保存有效期 1个月。具体生产日期、有效期详见标签。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400873"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品名称：腺苷脱氨酶检测试剂(过氧化酶法)。” 变更为： “产品名称：腺苷脱氨酶检测试剂(过氧化物酶法)。” 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2025年12月29日 | 2025年12月29日 | 2027年12月28日
12 | 津械注准20212070186 | ０７ | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段、4-3, 天津市武清开发区创业总部基地C20号楼, 天津市武清开发区福源道77号31-1#和31-b#厂房, 天津市武清开发区创业总部基地C20号楼, 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段、4-3, 天津市武清开发区福源道77号31-1#和31-b#厂房 | 多导睡眠呼吸监测仪 | H2、H2 Plus、H2 Elite、H2 Pro、YH-S900B、YH-S900C | H2 型 :H2主机、导联线（胸腹呼吸导联线、心电导联线）、传感器（脉搏血氧饱和度传感器、一次性使用脉搏血氧饱和度传感器（选配）、麦克式鼾声传感器、热敏式口鼻气流传感器、胸腹呼吸绑带）、CPAP压力管、数据存储卡、PolyHub数据波形显示软件（发布版本：1）、Polypro S1数据分析软件（发布版本：1） H2 Plus:H2主机、Plus心电组件、导联线（胸腹呼吸导联线、心电导联线）、一次性使用心电电极（外购有注册证的合格产品）、传感器（脉搏血氧饱和度传感器、一次性使用脉搏血氧饱和度传感器（选配）和血氧延长线（选配）、麦克式鼾声传感器、热敏式口鼻气流传感器、胸腹呼吸绑带）、一次性使用鼻氧管、CPAP压力管、数据传输线（选配）、数据存储卡、PolyHub数据波形显示软件（发布版本：1）、Polypro S1数据分析软件（发布版本：1） H2 Elite:H2主机、Elite脑心电组件、导联线（胸腹呼吸导联线、心电导联线、腿动导联线、脑电（肌电）导联线）、一次性使用心电电极（外购有注册证的合格产品）、传感器（脉搏血氧饱和度传感器、一次性使用脉搏血氧饱和度传感器（选配）和血氧延长线（选配）、麦克式鼾声传感器、热敏式口鼻气流传感器、胸腹呼吸绑带）、一次性使用鼻氧管、CPAP压力管、数据传输线（选配）、数据存储卡、PolyHub 数据波形显示软件（发布版本：1）、Polypro S1 数据分析软件（发布版本：1） H2 Pro:H2主机、Pro脑心电组件、导联线（胸腹呼吸导联线、心电导联线、腿动导联线、脑电电极线）、传感器（血氧传感器、一次性血氧传感器（选配）和血氧延长线（选配）、麦克式鼾声传感器、热敏式口鼻气流传感器、胸腹呼吸绑带）、CPAP压力管、数据存储卡、PolyHub数据波形显示软件（发布版本：1）、Polypro S1数据分析软件（发布版本：1） YH-S900系列：由呼吸主机、腕表主机、导联线（胸腹呼吸导联线、心电导联线（适用于YH-S900C））、传感器（脉搏血氧饱和度传感器、一次性使用脉搏血氧饱和度传感器（选配）、胸腹呼吸绑带、一次性使用胸腹呼吸绑带（选配））、一次性使用鼻氧管或有注册证的其他同类产品、CPAP压力管、数据传输线、充电座（含适配器）、表带、Polypro S1数据分析软件（发布版本1） | 无多导睡眠呼吸监测仪用于监测受检者睡眠过程中的血氧饱和度、脉率、口鼻气流、胸腹呼吸、体位、脑电、肌电、眼动电、心电、鼾声等生理参数并可显示呼吸机输出的CPAP压力，辅助医生对睡眠呼吸暂停低通气综合征进行诊断。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212070186"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：H2、H2 Plus、H2 Elite、H2 Pro。” 变更为： “型号、规格：H2、H2 Plus、H2 Elite、H2 Pro、YH-S900B、YH-S900C。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2025年12月29日 | 2025年12月29日 | 2026年05月25日
13 | 津械注准20252190162 | １９ | 天津哈工标致医疗机器人有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B17号楼一、二层 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B17号楼一、二层 | 腕关节康复器 | BZ-WCPM-01 | 腕关节康复器由主机、腕关节活动支架、手控器、绑带、电源适配器组成。 | 本产品供医疗机构、康复机构中具备相关专业知识的操作者使用，用于对患者腕关节进行被动康复训练。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252190162"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025年12月29日 | 2025年12月29日 | 2030年05月22日
14 | 津械注准20252170328 | １７ | 天津红杉医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区黄海路276号泰达中小企业园1号楼402号房屋 | 天津经济技术开发区黄海路276号泰达中小企业园1号楼402号房屋 | 牙科用磷酸酸蚀剂 | 型号：E-32、E-37 规格：5.0g、30.0g | 本品由酸蚀剂和输送头组成。酸蚀剂含有磷酸及辅料，辅料包含黄原胶、纯化水、食用色素亮蓝，以凝胶形式存在于输送器中。 | 用于口内修复或正畸治疗时，利用酸蚀剂的腐蚀性对牙体表面进行处理，以去除污染层、粗糙表面、提高其表面性能。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252170328"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：本品由酸蚀剂和输送头组成。酸蚀剂含有磷酸及辅料，辅料包含黄原胶、纯化水、食用色素亮蓝、苯扎氯铵（只存在于含BAC型号中），以凝胶形式存在于料筒中。 型号、规格：型号：E-37、E-32、E-37BAC、E-32BAC 规格：5.0g、30.0g” 变更为： “结构及组成：本品由酸蚀剂和输送头组成。酸蚀剂含有磷酸及辅料，辅料包含黄原胶、纯化水、食用色素亮蓝，以凝胶形式存在于输送器中。 型号、规格：型号：E-37、E-32 规格：5.0g、30.0g” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2025年12月29日 | 2025年12月29日 | 2030年11月17日
15 | 津械注准20262080001 | 08 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津市南开区雅安道金平路3号 | 天津自贸试验区（空港经济区）航宇路26号（委托生产） | 网式雾化器 | m10 | 由主机、药杯、成人面罩（选配）、儿童面罩（选配）、Type-C充电线、绑带及网式雾化器插件组成。其中主机包含控制部分及内部电源，药杯装有雾化片，不含药液。 | 用于对液态药物进行雾化，供患者吸入治疗使用。 |  | 无 | 受托生产企业：柯顿（天津）电子医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91120116794997075Y。 |  |  | 首次注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月04日 | 2031年01月03日
16 | 津械注准20212140130 | 14 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号; 天津市北辰区华信道8号北辰科技园区刘房子产业园1号楼 | 酒精消毒棉球 | 1颗/袋，2颗/袋，3颗/袋，4颗/袋，5颗/袋，6颗/袋，8颗/袋，10颗/袋，15颗/袋，20颗/袋，10-14颗/罐，14-18颗/罐，18-22颗/罐，22-26颗/罐，26-30颗/罐，30-34颗/罐，34-38颗/罐，38-42颗/罐。（1.0g/颗—10g/颗） | 由符合YY/T0330-2015的医用脱脂棉和浓度为70%-75%医用乙醇加工而成。 | 用于临床上对完整皮肤消毒。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月04日 | 2026年03月26日 | 2031年03月25日
17 | 津械注准20212220062 | 22 | 天津诺迈科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号A座3号楼2层2C-203室 | 全自动生化分析仪 | LOC-200 | 该产品由变速离心电机、分光光度计、微处理器组件、彩色触摸屏、打印机组件、嵌入式软件组成。 | 本产品与天津诺迈科技有限公司生产的试剂盒配套使用，对血清、血浆及抗凝全血样本进行临床生化项目的定量测定。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月04日 | 2026年02月19日 | 2031年02月18日
18 | 津械注准20212400047 | 6840 | 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼、天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融新工业园9号楼厂房二层 | 真菌（1-3）-β-D葡聚糖质控品 | 见附页。 | 见附页。 | 本产品与真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒配套使用，适用于(1-3)-β-D葡聚糖检测项目的室内质控。 | 2～8℃ 储存，有效期为24个月。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月25日 | 2031年01月24日
19 | 津械注准20212400048 | 6840 | 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼、天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融新工业园9号楼厂房二层 | 革兰氏阴性菌脂多糖质控品 | 见附页。 | 见附页。 | 本产品与革兰氏阴性菌脂多糖检测试剂盒(或细菌内毒素检测试剂盒)配套使用，适用于革兰氏阴性菌脂多糖（或细菌内毒素）检测项目的室内质控。 | 2～8℃ 储存，有效期为24个月。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月25日 | 2031年01月24日
20 | 津械注准20212400162 | 6840 | 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼、天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融新工业园9号楼厂房二层 | 真菌（1-3）-β-D葡聚糖校准品 | A1型：R1、R2、R3（各1支）； A2型：R1、R2、R3（各2支）。 | 见附页。 | 本产品与真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂盒（光度法）配套使用，适用于真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测项目的校准。 | 2～8℃ 储存，产品开封前可保存12个月，开封后一次性使用。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月04日 | 2026年05月06日 | 2031年05月05日
21 | 津械注准20212400816 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号，山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 唾液酸检测试剂（酶法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人血清中唾液酸( SA)的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
22 | 津械注准20212400818 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号，山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 载脂蛋白A1检测试剂（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 体外定量测定人血清样本中载脂蛋白A1 (APO Al)的含量。 | 试剂2℃～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2℃～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
23 | 津械注准20212400802 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号，山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂（丙氨酸底物法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于检测人血清样本中丙氨酸氨基转移酶的活性。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
24 | 津械注准20212400801 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号，山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | β2-微球蛋白检测试剂（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | β2微球蛋白检测试剂用于测定人体血清中β2-微球蛋白的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机 2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
25 | 津械注准20212400806 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号，山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 类风湿因子检测试剂（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于检测人体血清中类风湿因子的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
26 | 津械注准20212400809 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号，山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 免疫球蛋白M检测试剂（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人体血清样品中免疫球蛋白M的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存可稳定12个月，开瓶上机2～8℃避光保存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
27 | 津械注准20212400817 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号，山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 游离脂肪酸检测试剂（酶比色法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人血清中游离脂肪酸的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
28 | 津械注准20212400814 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号，山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂 （天门冬氨酸底物法） | 见附页。 | 见附页。 | 体外定量测定人体血清样品中天门冬氨酸氨基转移酶(AST)的活性。 | 试剂2-8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
29 | 津械注准20212400805 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号，山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 抗链球菌溶血素O检测试剂（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于检测人体血清中抗链球菌溶血素O的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
30 | 津械注准20212400813 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号，山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 缺血修饰白蛋白检测试剂（游离钴比色法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中缺血修饰白蛋白的含量。 | 2～8℃密闭避光冷藏储存可稳定12个月。开瓶后2～8℃可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
31 | 津械注准20252020061 | 02 | 双九医疗科技（天津）有限公司 | 天津市武清区开发区和畅路6号10号厂房102室 | 天津市武清区开发区和畅路6号10号厂房102室、202室 | 高压雾化灌注给药导管 | SJ-GYQ-320-01、SJ-GYQ-320-02、SJ-GYQ-320-03、SJ-GYQ-320-04、SJ-GYQ-025-01、SJ-GYQ-025-02、SJ-GYQ-025-03、SJ-GYQ-025-04、SJ-GYQ-05、SJ-GYQ-06 | 给药导管由给药导管本体、单三通阀和鲁尔封堵接头组成。其中给药导管本体分为带可脱卸式高压管、带固定式高压管和不带高压管三种形式。给药导管本体主要由不锈钢、聚碳酸酯和聚氨酯材料制成，单三通阀主要由聚碳酸酯材料和聚甲醛材料制成，鲁尔封堵接头由ABS材料制成。 | 与内窥镜配合，用于冲洗、喷洒药液。不用于血液循环系统和中枢神经系统给物。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252020061"注册证共同使用。 | 原内容：“产品名称：一次性使用内窥镜给药器； 结构及组成：给药器由给药器本体、单三通阀和鲁尔封堵接头组成。其中给药器本体分为带可脱卸式高压管、带固定式高压管和不带高压管三种形式。给药器本体主要由不锈钢、聚碳酸酯和聚氨酯材料制成，单三通阀主要由聚碳酸酯材料和聚甲醛材料制成，鲁尔封堵接头由ABS材料制成。” 变更为： “产品名称：高压雾化灌注给药导管； 结构及组成：给药导管由给药导管本体、单三通阀和鲁尔封堵接头组成。其中给药导管本体分为带可脱卸式高压管、带固定式高压管和不带高压管三种形式。给药导管本体主要由不锈钢、聚碳酸酯和聚氨酯材料制成，单三通阀主要由聚碳酸酯材料和聚甲醛材料制成，鲁尔封堵接头由ABS材料制成。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月04日 | 2030年03月13日
32 | 津械注准20232210006 | 21 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津市南开区雅安道金平路3号 | 天津市南开区嘉陵道街道 | 慢病数据管理软件 | 共同照护 | 产品由共同照护App，共同照护Web 和照护同道 App 组成共同照护App 功能模块包括: 用户信息管理、血糖数据管理、动态血糖数据管理、血压数据管理、胰岛素药物注射数据管理。共同照护web 功能模块包括：用户信息管理、患者管理。照护同道App 功能模块包括: 用户信息管理、患者管理、院内/院外报告。 | 用于对糖尿病和高血压患者的血糖、血压、胰岛素注射量以及与糖尿病、高血压相关数据的显示、传输、统计和处理，便于医护人员了解患者的治疗和康复情况。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232210006"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月04日 | 2028年01月03日
33 | 津械注准20222070149 | 07 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津市南开区雅安道金平路3号 | 天津市南开区雅安道金平路3、10号, 天津自贸试验区(空港经济区)航宇路26号, 天津市南开区雅安道金平路3、10号, 天津自贸试验区(空港经济区)航宇路26号 | 智能臂式电子血压计 | BP3、BP5、KD-5851、BPM1、BPX1、KD-552、KD-926、BPM1C、BPM1H、BPM1AT、KD-300E、KD-300C、KD-500、KD-500S、KD-500Pro、BP-210J、BP-300Pro | 由便携式主机、袖带、电源适配器（选配）组成。 | BP3、KD-5851、BPM1、BPX1： 智能臂式电子血压计采用升压测量法，适用于家庭及医院使用，三岁以上儿童及成人血压测量。 BP5、KD-552、KD-926、BPM1C、BPM1H、BPM1AT、KD-300E、KD-300C、KD-500、KD-500S、KD-500Pro、BP-210J、BP-300Pro： 智能臂式电子血压计采用升压测量法，可供 12 周岁以上青少年及成人测量血压，适用于家庭及医院测量。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222070149"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：BP3、BP5、KD-5851、BPM1、BPX1、KD-552、KD-926、BPM1C、BPM1H、BPM1AT； 适用范围：BP3、KD-5851、BPM1、BPX1：智能臂式电子血压计采用升压测量法，适用于家庭及医院使用，三岁以上儿童及成人血压测量。BP5、KD-552、KD-926、BPM1C、BPM1H、BPM1AT：智能臂式电子血压计采用升压测量法，适用于家庭及医院使用，12岁以上的成人血压测量。” 变更为： “型号、规格：BP3、BP5、KD-5851、BPM1、BPX1、KD-552、KD-926、BPM1C、BPM1H、BPM1AT、KD-300E、KD-300C、KD-500、KD-500S、KD-500Pro、BP-210J、BP-300Pro； 适用范围：BP3、KD-5851、BPM1、BPX1：智能臂式电子血压计采用升压测量法，适用于家庭及医院使用，三岁以上儿童及成人血压测量。BP5、KD-552、KD-926、BPM1C、BPM1H、BPM1AT、KD-300E、KD-300C、KD-500、KD-500S、KD-500Pro、BP-210J、BP-300Pro：智能臂式电子血压计采用升压测量法，可供 12 周岁以上青少年及成人测量血压，适用于家庭及医院测量。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第5次变更。 | 5 | 变更注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月04日 | 2028年04月15日
34 | 津械注准20252200186 | 20 | 天津国民健康技术有限公司 | 天津市西青区张家窝镇知景道198号社会山中心2栋2-3层 | 天津市西青区张家窝镇知景道198号社会山中心2栋132#2层 | 中医舌面脉体征采集仪 | GMSM002-W1/GMSM002-W2/GMSM002-W3/GMSM002-W4 | 中医舌面脉体征采集仪由主机、脉象模块、紫外消杀隔离挡板（仅GMSM002-W1、GMSM002-W3和GMSM002-W4型号）、电源适配器和软件（名称：中医舌面脉体征采集仪软件，GMSM002-W1软件发布版本号：V1,GMSM002-W2软件发布版本号：V1,GMSM002-W3软件发布版本号：V1,GMSM002-W4软件发布版本号：V1）组成。 | 中医舌面脉体征采集仪用于舌象、面象、脉象诊测信息采集和分析，舌下脉络图像采集，供中医辨证参考用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252200186"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：GMSM002-W1、GMSM002-W2、GMSM002-W3； 结构及组成：中医舌面脉体征采集仪由主机、脉象模块、紫外消杀隔离挡板（仅GMSM002-W1和GMSM002-W3型号）、电源适配器和软件（名称：中医舌面脉体征采集仪软件，GMSM002-W1软件发布版本号：V1,GMSM002-W2软件发布版本号：V1,GMSM002-W3软件发布版本号：V1）组成。” 变更为： “型号、规格：GMSM002-W1、GMSM002-W2、GMSM002-W3、GMSM002-W4； 结构及组成：中医舌面脉体征采集仪由主机、脉象模块、紫外消杀隔离挡板（仅GMSM002-W1、GMSM002-W3和GMSM002-W4型号）、电源适配器和软件（名称：中医舌面脉体征采集仪软件，GMSM002-W1软件发布版本号：V1,GMSM002-W2软件发布版本号：V1,GMSM002-W3软件发布版本号：V1,GMSM002-W4软件发布版本号：V1）组成。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月04日 | 2030年07月03日
35 | 津械注准20242070188 | 07 | 华思（天津）医疗健康管理有限公司 | 天津空港经济区纬七道60号研发车间2楼C区西侧 | 天津空港经济区纬七道60号（委托生产） | 指夹式脉搏血氧仪 | H20、H21 | 本产品由外壳、传感器、内部电路和显示屏组成。 | 本产品适用于医疗机构和家庭中无创监测人体血氧饱和度、脉率。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242070188"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月04日 | 2029年07月07日
36 | 津械注准20242070187 | 07 | 华思（天津）医疗健康管理有限公司 | 天津空港经济区纬七道60号研发车间2楼C区西侧 | 天津空港经济区纬七道60号（委托生产） | 指夹式脉搏血氧仪 | H10、H11 | 本产品由外壳、传感器、内部电路和显示屏组成。 | 本产品适用于医疗机构和家庭中无创监测人体血氧饱和度、脉率。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242070187"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月04日 | 2029年07月07日
37 | 津械注准20242070138 | 07 | 华思（天津）医疗健康管理有限公司 | 天津空港经济区纬七道60号研发车间2楼C区西侧 | 天津空港经济区纬七道60号（委托生产） | 腕式脉搏血氧仪 | HS01、HS10、HS20 | 腕式脉搏血氧仪由血氧主机（血氧主机由测量电路、显示单元、电源部分组成）、血氧探头组成。 | 本产品适用于医疗机构和家庭中无创监测人体血氧饱和度、脉率。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242070138"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月04日 | 2026年01月04日 | 2029年05月22日