## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20252110041 | 11 | 天津佐藤环保机械有限公司 | 天津开发区洞庭三街8号院内南门1号 | 天津开发区洞庭三街8号院内南门1号 | 环氧乙烷灭菌器 | KSHM-138、KSHM-238 | 环氧乙烷灭菌器由灭菌箱体、加热装置、真空装置、加湿装置、加药装置、解析液添加装置、密封装置、残气处理装置、控制系统组成。 | 用于可耐受环氧乙烷的医疗器械的灭菌。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252110041"注册证共同使用。 | 原内容： “使用期限：8年。” 变更为： “使用期限：10年。” 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月06日 | 2026年01月06日 | 2030年02月16日
2 | 津械注准20192110026 | 11 | 天津佐藤环保机械有限公司 | 天津开发区洞庭三街8号院内南门1号 | 天津开发区洞庭三街8号院内南门1号 | 环氧乙烷灭菌器 | HM 78、HM 138、HM 238、HM 238D、HM 600、HM 900 | 环氧乙烷灭菌器由箱体、加热装置、真空装置、加湿装置、加药装置、密封装置、残气处理装置、控制系统组成。 | 用于可耐受环氧乙烷的医疗器械的灭菌。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20192110026"注册证共同使用。 | 原内容： “使用期限：8年。” 变更为： “使用期限：10年。” 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年01月06日 | 2026年01月06日 | 2029年03月10日
3 | 津械注准20212400088 | 6840 | 天津微纳芯科技股份有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路122号A区厂房1-4楼全部、3段办公区1楼2楼4楼5楼全部、2段办公区5楼全部 | 天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 综合Ⅳ检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | A型：1人份/盘片，10人份/盒；B型：1人份/盘片，10人份/盒。 | 1、每试剂盒内装10个密封袋，一份产品说明书；每个密封袋内有一个试剂盘片，一包干燥剂。每个试剂盘片仅供一个样品一次检测。每个密封袋有一个二维码。 2、每个试剂盘片中主要成分含量如下（按复溶后计）： 成分 含量 总蛋白检测试剂 13.5μL 白蛋白检测试剂 13.5μL 总胆红素检测试剂 13.5μL 丙氨酸氨基转移酶检测试剂 13.5μL 尿素检测试剂 13.5μL 肌酐检测试剂 13.5μL 尿酸检测试剂 13.5μL 甘油三酯检测试剂 13.5μL 胆固醇检测试剂 13.5μL 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂 13.5μL 葡萄糖检测试剂 6.6μL 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂 13.5μL 直接胆红素检测试剂 13.5μL γ-谷氨酰基转移酶检测试剂 13.5μL 碱性磷酸酶检测试剂 13.5μL 稳定剂 适量 3、使用本试剂盒A型须自备稀释液。稀释液为符合《中华人民共和国药典》要求的纯化水，或更高等级的纯水。稀释液应避免长时间暴露在空气中以防污染，建议使用单包装剂量较小的灭菌注射用水，即开即用。 | 无 | 1. 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2. 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400088"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第5次变更。 | 5 | 变更注册 | 2026年01月06日 | 2026年01月06日 | 2026年03月09日
4 | 津械注准20252070020 | 07 | 左点（天津）科技有限公司 | 天津市东丽区四纬路28号2号楼5层501 | 天津市东丽区四纬路28号2号楼5层501 | 臂筒式电子血压计 | TJ-BP0101、TJ-BP0102、TJ-BP0201、TJ-BP0202、TJ-BP0203、TJ-BP0204、X3101、X3102、X3103、X3104、X3201、X3202、X3203、X3204、X3205、X3206、X3207、X3208 | 产品由主机（线路板、气泵、电磁阀、电池、显示屏）臂筒、充电线组成。 | 适用于测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252070020"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：TJ-BP0101、TJ-BP0102、TJ-BP0201、TJ-BP0202、TJ-BP0203、TJ-BP0204。” 变更为： “型号、规格：TJ-BP0101、TJ-BP0102、TJ-BP0201、TJ-BP0202、TJ-BP0203、TJ-BP0204、X3101、X3102、X3103、X3104、X3201、X3202、X3203、X3204、X3205、X3206、X3207、X3208。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月06日 | 2026年01月06日 | 2030年02月06日
5 | 津械注准20212140024 | 14 | 天津市亚坤电子科技发展有限公司 | 天津市南开区渭水道4号228室（科技园） | 天津市南开区渭水道4号228室（科技园） | 电动洗胃机 | YK-II型、YK-III型 | 由外壳，正负压无油膜式泵体，内部进、出胃液路分离控制结构，外部独立的清水，进、出胃及排污插口和附件组成。附件包括洗胃管及外接管路（清水管、进出胃管、污水管），洗胃管为外购有注册证的合格产品。 | 该产品供医疗单位做抢救服毒、食物中毒及手术前洗胃用。该产品仅适用于采用口腔插管。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212140024"注册证共同使用。 | 原内容： “产品名称：全自动自控洗胃机； 结构及组成：该产品由外壳、泵体、控制部分和附件组成。附件包括洗胃管及外接管路（清水管、进出胃管、污水管），其均为外购有注册证的合格产品。” 变更为： “产品名称：电动洗胃机； 结构及组成：由外壳，正负压无油膜式泵体，内部进、出胃液路分离控制结构，外部独立的清水，进、出胃及排污插口和附件组成。附件包括洗胃管及外接管路（清水管、进出胃管、污水管），洗胃管为外购有注册证的合格产品。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月06日 | 2026年01月06日 | 2026年01月10日
6 | 津械注准20222140313 | 14 | 天津市康宏医疗器械有限公司 | 北辰科技园区宜兴埠 | 北辰科技园区宜兴埠 | 一次性使用透析护理包 | 见型号、规格变更对比表 | 产品由一次性使用治疗巾、垫单、医用帽、医用外科口罩、一次性使用包布、医用手套、碘伏棉球、碘伏棉签、酒精棉球、酒精棉签、压缩棉卷、输液贴、透气胶带、创可贴、医用镊、托盘、脱脂棉球、覆膜纸巾、自粘式敷贴、棉签、纱布敷料、保护帽、一次性使用无菌保护套、治疗碗、一次性使用无菌溶药器 带针、夹持钳、利器盒、穿刺针保护套、止血带、碘伏纱球、污物袋组成。 | 本产品适用于患者透析前后护理时使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222140313"注册证共同使用。 | 产品结构及组成变更对比表（见附页） 产品型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年01月07日 | 2026年01月07日 | 2027年07月04日
7 | 津械注准20182400092 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 甲状腺素（T4）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒，500人份/盒 | 见附页 | 无 | 在2~8℃条件下储存，有效期18个月。试剂开封后30天内有效。使用后应立即密封好放置于2~8℃保存，避免长时间放置于室温下。 | 无 | 本文件与"津械注准20182400092"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：在2~8℃条件下储存，有效期12个月。试剂开封后30天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。” 变更为： “产品储存条件及有效期：在2~8℃条件下储存，有效期18个月。试剂开封后30天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月07日 | 2026年01月07日 | 2028年07月15日
8 | 津械注准20262030003 | 03 | 天津市塑料研究所有限公司 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 天津市泰达（津南）微电子工业区科达一路24号增一号 | 一次性使用无菌微创扩张套装 | 见附页。 | 本产品用于建立进入外周血管的经皮穿刺通道，对经皮穿刺通道及血管通道进行扩张 | 无 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月06日 | 2026年01月06日 | 2031年01月05日
9 | 津械注准20262140002 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 医用疤痕依克多因硅凝胶 | 2g/支、5g/支、7g/支、9g/支、10g/支、15g/支、20g/支、25g/支、30g/支、50g/支、60g/支、80g/支、100g/支、120g/支、150g/支。 | 本品由聚二甲基硅氧烷、甘油（丙三醇）、硅油乳化剂、聚丙烯酸钠、羟苯甲酯、乳酸、依克多因和纯化水制成，填充于软管中。 | 适用于烧伤、烫伤、擦伤、切割伤、痤疮、剖腹产术后、甲状腺术后原因引起的增生性疤痕的预防和辅助性治疗，其中本产品不用于未愈合的伤口。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月06日 | 2026年01月06日 | 2031年01月05日
10 | 津械注准20212140156 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 皮肤屏障修复贴海藻糖敷料 | 型号：A;B 。规格：1型；2型。 | A型由羧甲基壳聚糖、海藻糖、甘油（丙三醇）、纯化水和无纺布或生物纤维素膜组成。B型由羧甲基壳聚糖、海藻糖、甘油（丙三醇）、聚丙烯酸钠、羟苯甲酯、纯化水和无纺布或生物纤维素膜组成。 | 该产品不被人体吸收，通过在创面表面形成保护膜，物理屏障创面为创面愈合提供微环境，促进创面愈合，用于激光、果酸换肤、微晶磨削、水光、微针术、敏感性皮肤、皮炎创面的辅助修复；对于上述创面造成的水肿、红斑、刺痛、瘙痒、渗液、脱屑、色素沉着症状具有辅助修复作用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月06日 | 2026年04月28日 | 2031年04月27日
11 | 津械注准20212140032 | 14 | 天津市依依卫生用品股份有限公司 | 西青区张家窝镇工业区 | 天津市西青区张家窝工业区丰泽道28号 | 一次性使用医用口罩 | 平面耳挂式非无菌型，规格：175mm×95mm，140mm×90mm，125mm×82mm，120mm×70mm。 | 由口罩体，鼻夹和口罩带组成。 | 适用于覆盖使用者的口、鼻及下颌，用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月06日 | 2026年01月26日 | 2031年01月25日
12 | 津械注准20212140033 | 14 | 天津市依依卫生用品股份有限公司 | 西青区张家窝镇工业区 | 天津市西青区张家窝工业区丰泽道28号 | 医用外科口罩 | 平面耳挂式非无菌型，平面绑带式非无菌型；规格：175mm×95mm，145mm×95mm。 | 该产品由面罩部分，鼻夹和口罩带组成。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月06日 | 2026年01月26日 | 2031年01月25日
13 | 津械注准20212020148 | 02 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 一次性使用消化道吻合器 | ACS21A、ACS25A、ACS28A、ACS31A、ACS34A、ACS21D、ACS25D、ACS28D、ACS31D、ACS34D、TCS23R、TCS23S、TCS25R、TCS25S、TCS28R、TCS28S、TCS31R、TCS31S、TCS34R | 单手柄蘑菇头式产品主要由钉砧、钉匣组件、器身外壳、击发手柄、保险、退出指示、尾翼、辅助穿刺器等器件组成；双侧手柄钮扣式产品由钮扣式钉砧、钉匣头部外壳、器身长柄、击发手柄、保险装置、尾翼旋钮、穿刺锥保护套、穿刺锥、延长杆组成。 | 适用于消化道手术中管腔脏器的端-端、端-侧和侧-侧吻合。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月06日 | 2026年04月19日 | 2031年04月18日
14 | 津械注准20212080137 | 08 | 天津锐马兰盾科技有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区医疗器械产业园3号楼102、202号 | 天津市东丽经济技术开发区医疗器械产业园3号楼102、202号 | 氧气发生器 | RS-1、RS-2、RS-3 | 由反应加湿桶，上盖，启动装置、盒装制氧剂（包括制氧剂和催化剂）组成。 | 适用于生产氧浓度不小于99.5%的医用氧气，并向患者提供临床呼吸用氧。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月06日 | 2026年04月07日 | 2031年04月06日
15 | 津械注准20212400812 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号，山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 尿总蛋白检测试剂（邻苯三酚红钼比色法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人尿液样本中总蛋白的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月06日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
16 | 津械注准20212400803 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号，山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 甘油三酯检测试剂（GPO-PAD法） | 见附页。 | 见附页。 | 体外定量测定人体血清样本中甘油三酯的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月06日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
17 | 津械注准20212400807 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号，山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 免疫球蛋白A检测试剂（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 体外定量测定人体血清样品中免疫球蛋白A的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存可稳定12个月，开瓶上机2～8℃避光保存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月06日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
18 | 津械注准20212400811 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号，山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 尿微量白蛋白检测试剂（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人尿液中尿微量白蛋白（mALB）的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月06日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
19 | 津械注准20212400800 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号，山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | α1-微球蛋白检测试剂（胶乳增强免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂通过测定人血清中α1-微球蛋白的浓度。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月06日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
20 | 津械注准20212400808 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号，山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 免疫球蛋白G检测试剂（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 体外定量测定人体血清样品中免疫球蛋白G的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存可稳定12个月，开瓶上机2～8℃避光保存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月06日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
21 | 津械注准20212400819 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号，山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 总胆汁酸检测试剂盒 （酶循环法） | 见附页。 | 见附页。 | 体外定量测定血清样品中总胆汁酸（TBA）的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月06日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
22 | 津械注准20212400141 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【1-301】号 | 山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中血清淀粉样蛋白A的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月。 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月。 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为8小时。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月06日 | 2026年04月12日 | 2031年04月11日
23 | 津械注准20262200004 | 20 | 天津迈尼生物科技有限公司 | 天津市武清开发区三号路15号6号厂房101室 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1，4-401，502（委托生产） | 一次性使用无菌聚乳酸皮肤微针 | 见附页 | 产品属于阵列式皮肤微针，由微针片和手柄组成；微针片由高分子材料聚乳酸制成（该产品属于非植入物，仅在操作时瞬时接触皮肤，不留置于体内）；产品经环氧乙烷灭菌，为无菌提供，一次性使用。 | 用于按压叩刺穴位或体表、头皮等其他部位的皮肤。 |  | 无 | 受托生产企业：天津康鼎源医疗科技有限公司；统一社会信用代码：91120113MA06BUMY2R。 |  |  | 首次注册 | 2026年01月07日 | 2026年01月07日 | 2031年01月06日