## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20262400005 | 6840 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | β-人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清样本中β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）的含量。 | 2~8℃保存，有效期为12个月。试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 试剂条即开即用（仅适用于A型试剂盒）。 试剂开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定12周。（仅适用于B型试剂盒） 校准品、质控品开瓶后，保存于2~8℃环境中可稳定4周。 试剂放置在分析仪上可稳定4周。（仅适用于B型试剂盒） 本试剂盒组分在储存及使用过程中对湿度没有要求。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月13日 | 2026年01月13日 | 2031年01月12日
2 | 津械注准20262400006 | 6840 | 天津鸿宇泰生物科技有限公司 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 天津空港经济区经二路225号中国民航科技产业化基地一号厂房C区四层1-6跨西侧厂房 | 他克莫司测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | HYT-C76-01:25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒； HYT-C76-02:25测试/盒、50测试/盒、100测试/盒。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人静脉全血样本中他克莫司的浓度。 | 1.试剂盒于2-8℃避光未拆封状态下竖直保存，有效期12个月。 2.开封后试剂在2-8℃避光条件下可稳定30天。 3.试剂（磁珠试剂、吖啶酯试剂和生物素试剂）首次使用后，机载在2℃-8℃环境下可稳定28天。 4.试剂禁止冷冻。 5.校准品复溶后仅可在2℃～8℃放置24小时；校准品复溶后立即分装，在-20℃可保存30天，分装后每支仅限一次使用；校准品冻融次数不能超过一次。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月13日 | 2026年01月13日 | 2031年01月12日
3 | 津械注准20262400007 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 瘦素质控品 | 低值1×0.5mL，高值1×0.5mL | 见附页。 | 产品用于天津华科泰生物技术有限公司的瘦素测定试剂盒的质量控制。 | 1.本品在2℃～8℃储存，有效期为18个月。2.质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下，可稳定15天，可冻融3次。3.本品在2℃～8℃条件下运输，有效期为18个月。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月13日 | 2026年01月13日 | 2031年01月12日
4 | 津械注准20262210008 | 21 | 中电云脑（天津）科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区梅苑路6号海泰大厦十二层 | 天津滨海高新区华苑产业区梅苑路6号海泰大厦十二层 | 脑电信号处理软件 | CECB-SW-AUDEEG-01 发布版本：V1 | 本产品交付内容为软件安装程序和授权文件，功能模块包括患者管理、方案管理、脑电处理和报告呈现。 | 本产品在医疗机构中由经过专业培训的医护人员使用，对声音信息刺激诱发下的脑电数据进行接收、显示、处理并生成报告，不包含自动诊断功能。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月13日 | 2026年01月13日 | 2031年01月12日
5 | 津械注准20262080009 | 08 | 天津博锐医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区学府西路1号东区D2号厂房B座202-2 | 天津西青学府工业区学府西路1号东区D2号厂房B座202-2 | 医用超声雾化器 | BR-WH-01 | 该产品由主机、雾化杯、加热管路（波纹管）及附件组成，其中附件包括（咬嘴选配件）。其中主机由超声波发生器（超声换能器）、超声薄膜、送风装置、调节和控制系统组成。 | 该产品用于对液态药物进行雾化，供患者吸入治疗使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月13日 | 2026年01月13日 | 2031年01月12日
6 | 津械注准20262170010 | 17 | 天津红杉医疗科技有限公司 | 天津经济技术开发区黄海路276号泰达中小企业园1号楼402号房屋 | 天津经济技术开发区黄海路276号泰达中小企业园1号楼402号房屋 | 陶瓷表面处理剂 | 3.0mL/瓶、5.0mL/瓶 | 本产品由乙醇、丙酮、硅烷组成。 | 产品用于陶瓷修复体的表面处理。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月13日 | 2026年01月13日 | 2031年01月12日
7 | 津械注准20262400011 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 降钙素（CT）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 10人份/盒、20人份/盒、50人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清、血浆和静脉全血中降钙素（CT）的含量。 | 1、试剂盒在10℃～30℃储存，有效期为18个月。 2、质控品在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 3、质控品开瓶复溶后，-20℃以下储存，有效期为30天。 4、质控品复溶后，需要分装且拧紧盖子，在-20℃以下避光储存，仅可冻融1次，使用时平衡至室温后即时检测。 5、不同批号的组分不得混用，各组分在各自规定储存条件下可稳定至成品盒标明的失效期。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月16日 | 2026年01月16日 | 2031年01月15日
8 | 津械注准20262400012 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 降钙素（CT）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒、100人份×5/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中降钙素（CT）的含量。 | 储存：本产品在2℃～8℃储存，严禁冷冻，避免倒置。有效期：1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。2、开封后存放于2℃～8℃，可稳定28天。3、校准品、质控品开瓶复溶后存放于-20℃以下，可稳定15天。4、不同批号的组分不得混用，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月16日 | 2026年01月16日 | 2031年01月15日
9 | 津械注准20262400013 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 瘦素测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 1人份/盒、2人份/盒、5人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清、指尖末梢血中瘦素的含量。本品可用于使用者自行居家检测。也可以用于医疗机构，由专业人员负责检测。 | 1.试剂盒在2℃～30℃储存，有效期为18个月。2.检测卡在温度10℃～30℃，湿度10%～60%条件下开袋2小时内使用完毕，高温或者高湿条件下开袋即用。3.不同批号的组分不得混用，在规定储存条件下可稳定至成品盒标明的失效期。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月16日 | 2026年01月16日 | 2031年01月15日
10 | 津械注准20212400027 | 6840 | 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼，天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融新工业园9号楼厂房二层 | 革兰氏阴性菌脂多糖检测试剂盒（光度法） | 6人份/盒、12人份/盒、24人份/盒、12人份/盒（A型）、12人份/盒（B型）。 | 见附页。 | 本产品用于定量检测人血清、血浆中的革兰氏阴性菌脂多糖的含量，供体外诊断使用，用于临床辅助诊断。 | 2～8℃ 储存，有效期为12个月。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月16日 | 2026年01月18日 | 2031年01月17日
11 | 津械注准20212400203 | 6840 | 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼，天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融新工业园9号楼厂房二层 | 降钙素原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒。 | 见附页。 | 本产品用于体外定量检测人血清或血浆样本中的降钙素原（Procalcitonin，PCT）。 | 试剂盒应于2 ~ 8℃储存，有效期为12个月；开封后试剂2 ~ 8℃ 保存，有效期为12周；开封后试剂置于仪器2 ~ 8℃ 试剂仓内，有效期为4周。校准品开封复溶后剩余试剂需及时密封保存，2 ~ 8℃可保存7天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月16日 | 2026年06月11日 | 2031年06月10日
12 | 津械注准20212400206 | 6840 | 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼，天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融新工业园9号楼厂房二层 | C反应蛋白质控品 | A型：0.6 mL×1，0.6 mL×3；B型：0.6 mL×1，0.6 mL×3；C型：0.6 mL×2，0.6 mL×4，0.6 mL×6，0.6 mL×8，0.6 mL×10，0.6 mL×12。 | 见附页。 | 本质控品用于C反应蛋白检测项目的室内质量控制，与本公司产品常规C反应蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法）及全程C反应蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法）配套使用。 | 储存条件为2~8℃，避免阳光直射，密封避光保存，有效期为12个月。 开瓶复溶后剩余试剂需及时密封保存，2~8℃可保存7天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月16日 | 2026年06月11日 | 2031年06月10日
13 | 津械注准20212400202 | 6840 | 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼，天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融新工业园9号楼厂房二层 | 降钙素原质控品 | A型：0.6 mL×1，0.6 mL×3；B型：0.6 mL×1，0.6 mL×3；C型：0.6 mL×2，0.6 mL×4，0.6 mL×6，0.6 mL×8，0.6 mL×10，0.6 mL×12。 | 见附页。 | 本质控品用于降钙素原检测项目的室内质量控制，与本公司产品降钙素原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）配套使用。 | 储存条件为2 ~ 8℃，避免阳光直射，密封保存，有效期为12个月。 开瓶复溶后剩余试剂需及时密封保存，2~8℃可保存7天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月16日 | 2026年06月11日 | 2031年06月10日
14 | 津械注准20202140831 | 14 | 华制（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号201室 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号（委托生产） | 一次性使用医用口罩 | 型号：长方形（非无菌型），长方形（无菌型）；规格：175×95mm | 由口罩体、鼻夹、口罩带组成。 | 适用于普通医疗环境中，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，阻隔口腔及鼻腔呼出和喷出污染物。 |  | 无 | 受托生产企业：民生启源药业（天津）有限公司；统一社会信用代码：91120222MACGMAMM07。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月16日 | 2026年06月11日 | 2031年06月10日
15 | 津械注准20202140877 | 14 | 华制（天津）有限公司 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号201室 | 天津市武清区南蔡村镇金博路2号（委托生产） | 医用外科口罩 | 型号：长方形（非无菌型），长方形（无菌型）；规格：175mm×95mm | 由纺粘无纺布、熔喷无纺布压合而成的罩体、鼻夹、耳带组成。 | 用于戴在手术室医务人员口鼻部位，以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。 |  | 无 | 受托生产企业：民生启源药业（天津）有限公司；统一社会信用代码：91120222MACGMAMM07。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月16日 | 2026年06月11日 | 2031年06月10日
16 | 津械注准20212190052 | 19 | 天津市众邦康复器械有限公司 | 天津市西青区杨柳青镇北津同公路东天津市农学院北侧500米 | 天津市西青区杨柳青镇北津同公路东天津市农学院北侧500米 | 手动轮椅车 | 见附页。 | 由车架、前轮、后轮、靠背、座垫、搁脚板、制动器、后脚踏支撑（仅高靠背适用）组成。 | 适用行动困难的残疾人、病人及年老体弱者做代步工具。 |  | 无 | 按照国家药监局《关于调整<医疗器械分类目录>部分内容的公告》（2025年第132号）要求，该产品调整为第一类管理。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月16日 | 2026年02月08日 | 2031年02月07日
17 | 津械注准20202090153 | 09 | 天津威力恒科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301、7-2-302厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301厂房 | 红外中低频治疗仪 | VLH-5100、VLH-5100A、VLH-5100B 、VLH-6100A、VLH-6100B、VLH-6100M、VLH-6100C、VLH-6100D 、VLH-8100A、VLH-8100B、VLH-8100M、VLH-8100C、VLH-8100D | 治疗仪由主机和输出治疗头及台车（选配）组成。 | 本产品适用于治疗妇女乳腺增生、乳腺炎、乳痛症，孕期有催乳作用，对腰肌劳损、肩周炎、关节炎有镇痛消炎作用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月16日 | 2026年01月16日 | 2031年01月15日
18 | 津械注准20212190152 | 19 | 天津博润医疗器械有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇二街村永进路18号 | 天津市武清区王庆坨镇二街村永进路18号 | 手动轮椅车 | 见附页 | 见附页 | 该产品适用于行动困难的残疾人、病人及年老体弱者做代步工具。用于室外。 |  | 无 | 按照国家药监局《关于调整<医疗器械分类目录>部分内容的公告》（2025年第132号）要求，该产品调整为第一类管理。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月16日 | 2026年04月21日 | 2031年04月20日
19 | 津械注准20212200153 | 20 | 天津市金方针略医疗科技有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道36号D2-4-101 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道36号D2-4-101 | 中医灸疗器具 | JFZL-1,JFZL-2 | 产品结构由主罐体（含固定针、温度调节窗）、隔灸网底座、灸材和医用透气胶带组成。其中主罐体和隔灸网底座组成灸筒。其中JFZL-1型，温度调节窗在主罐体筒壁；JFZL-2型，温度调节窗在主罐体顶部。 | 本品适用于中医灸疗，通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月16日 | 2026年04月27日 | 2031年04月26日
20 | 津械注准20162400036 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层;天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送）。 | 胱抑素C检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量检测人血清或血浆中胱抑素C的含量。 | 1、试剂在2～8℃避光贮存，有效期为12个月；试剂盒开盖后在2～8℃避光保存，可稳定28天。 2、校准品、质控品在2～8℃密封避光贮存，有效期为12个月；开盖后在2～8℃避光保存，可稳定28天。 | 无 | 受托生产企业：天津信鸿医疗科技股份有限公司；统一社会信用代码：91120000794969146G。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月16日 | 2026年01月16日 | 2031年01月15日
21 | 津械注准20212140024 | 14 | 天津市亚坤电子科技发展有限公司 | 天津市南开区渭水道4号228室（科技园） | 天津市南开区渭水道4号226室、227室、228室、229室（科技园） | 电动洗胃机 | YK-Ⅱ型、YK-Ⅲ型 | 由外壳，正负压无油膜式泵体，内部进、出胃液路分离控制结构，外部独立的清水，进、出胃及排污插口和附件组成。附件包括洗胃管及外接管路（清水管、进出胃管、污水管），洗胃管为外购有注册证的合格产品。 | 该产品供医疗单位做抢救服毒、食物中毒及手术前洗胃用。该产品仅适用于采用口腔插管。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月16日 | 2026年01月16日 | 2031年01月15日
22 | 津械注准20212400042 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | Ⅳ型胶原（CⅣ）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒，500人份/盒。 | 见附页。 | 本产品用于体外定量检测人血清中Ⅳ型胶原（CⅣ）的含量。 | 在2~8℃条件下储存，有效期12个月。 试剂开封后2~8℃保存30天内有效，避免长时间放置于室温下。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月16日 | 2026年01月25日 | 2031年01月24日
23 | 津械注准20212040114 | 04 | 天津丰翼医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道9号 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道9号 | 动力手术设备配套工具 | 见附页 | 动力手术设备配套工具由一次性无菌颅骨钻头，一次性无菌铣刀，一次性无菌磨头，一次性无菌锯片，一次性无菌钻头，一次性无菌刨削刀头组成。 | 适用于骨科手术中对人体骨组织和（或）软组织的手术处理，配合手术动力系统，在开放性手术时使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月16日 | 2026年03月15日 | 2031年03月14日
24 | 津械注准20202090008 | 09 | 天津市同业科技发展有限公司 | 天津华苑产业区鑫茂科技园D2座二层A | 天津华苑产业区鑫茂科技园D2座二层D | 脉冲磁场治疗仪 | TY-PEMF-B、TY-PEMF-Cs | 由主机和治疗器两部分组成。 | 该产品适用于骨质疏松症和骨质疏松性骨折的辅助治疗。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202090008"注册证共同使用。 | 原内容：“型号、规格：TY-PEMF-A、TY-PEMF-B、TY-PEMF-Cs。” 变更为：“型号、规格：TY-PEMF-B、TY-PEMF-Cs。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月13日 | 2026年01月13日
25 | 津械注准20252020164 | 02 | 天津红杉医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园AB座三层F单元 | 天津滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园AB座三层F单元；天津市东丽开发区五经路16号15号楼102室（委托生产） | 一次性膨宫管 | HSP-01、HSP-02、HSP-03、HSP-04、HSP-05、P0449-01、HSP-L | 一次性膨宫管（HSP-01、HSP-02、HSP-03、HSP-04、HSP-05、P0449-01）由鲁尔接头、膨宫管路、管夹、蠕动管路、压力室、器械管路、Y型连接头、流量夹、插瓶针和插瓶针保护套组成；一次性膨宫管（HSP-L）由鲁尔接头、流量夹和器械管路组成。（膨宫管路、器械管路、Y型连接头和插瓶针保护套由PVC制成；蠕动管路由硅胶制成；压力室由ABS和硅胶制成；鲁尔接头、插瓶针、管夹和流量夹由ABS制成） | 与内窥镜子宫膨腔泵配合使用，将膨宫液输入子宫内。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252020164"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：由鲁尔接头、膨宫管路、管夹、蠕动管路、压力室、器械管路、Y型连接头、流量夹、插瓶针和插瓶针保护套组成。（膨宫管路、器械管路、Y型连接头和插瓶针保护套由PVC制成；蠕动管路由硅胶制成；压力室由ABS和硅胶制成；鲁尔接头、插瓶针、管夹和流量夹由ABS制成）； 型号、规格： HSP-01、HSP-02、HSP-03、HSP-04、HSP-05” 变更为： “结构及组成：一次性膨宫管（HSP-01、HSP-02、HSP-03、HSP-04、HSP-05、P0449-01）由鲁尔接头、膨宫管路、管夹、蠕动管路、压力室、器械管路、Y型连接头、流量夹、插瓶针和插瓶针保护套组成；一次性膨宫管（HSP-L）由鲁尔接头、流量夹和器械管路组成。（膨宫管路、器械管路、Y型连接头和插瓶针保护套由PVC制成；蠕动管路由硅胶制成；压力室由ABS和硅胶制成；鲁尔接头、插瓶针、管夹和流量夹由ABS制成）； 型号、规格：HSP-01、HSP-02、HSP-03、HSP-04、HSP-05、P0449-01、HSP-L。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月13日 | 2026年01月13日 | 2030年06月03日
26 | 津械注准20252020163 | 02 | 天津红杉医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园AB座三层F单元 | 天津滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园AB座三层F单元；天津市东丽开发区五经路16号15号楼102室（委托生产） | 一次性冲洗导管 | HSD-01、HSD-02、HSD-03、HSD-04、HSD-05、D0449-01、HSD-L | 一次性冲洗导管（HSD-01、HSD-02、HSD-03、HSD-04、HSD-05、D0449-01）由鲁尔接头、冲洗管路、管夹、蠕动管路、压力室、器械管路、Y型连接头、流量夹、插瓶针和插瓶针保护套组成；一次性冲洗导管（HSD-L）由鲁尔接头、流量夹和器械管路组成。（冲洗管路、器械管路、Y型连接头和插瓶针保护套由PVC制成；蠕动管路由硅胶制成；压力室由ABS和硅胶制成；鲁尔接头、插瓶针、管夹和流量夹由ABS制成） | 适用于内窥镜手术中腔内冲洗。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252020163"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：由鲁尔接头、冲洗管路、管夹、蠕动管路、压力室、器械管路、Y型连接头、流量夹、插瓶针和插瓶针保护套组成。（冲洗管路、器械管路、Y型连接头和插瓶针保护套由PVC制成；蠕动管路由硅胶制成；压力室由ABS和硅胶制成；鲁尔接头、插瓶针、管夹和流量夹由ABS制成）； 型号、规格：HSD-01、HSD-02、HSD-03、HSD-04、HSD-05。” 变更为： “结构及组成：一次性冲洗导管（HSD-01、HSD-02、HSD-03、HSD-04、HSD-05、D0449-01）由鲁尔接头、冲洗管路、管夹、蠕动管路、压力室、器械管路、Y型连接头、流量夹、插瓶针和插瓶针保护套组成；一次性冲洗导管（HSD-L）由鲁尔接头、流量夹和器械管路组成。（冲洗管路、器械管路、Y型连接头和插瓶针保护套由PVC制成；蠕动管路由硅胶制成；压力室由ABS和硅胶制成；鲁尔接头、插瓶针、管夹和流量夹由ABS制成）； 型号、规格：HSD-01、HSD-02、HSD-03、HSD-04、HSD-05、D0449-01、HSD-L。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月13日 | 2026年01月13日 | 2030年06月03日
27 | 津械注准20252020165 | 02 | 天津红杉医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园AB座三层F单元 | 天津滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园AB座三层F单元；天津市东丽开发区五经路16号15号楼102室（委托生产） | 一次性冲洗灌注导管 | HSG-01、HSG-02、HSG-03、HSG-04、HSG-05、G0449-01、HSG-L | 一次性冲洗灌注导管（HSG-01、HSG-02、HSG-03、HSG-04、HSG-05、G0449-01）由鲁尔接头、冲洗灌注管路、管夹、蠕动管路、压力室、器械管路、Y型连接头、流量夹、插瓶针和插瓶针保护套组成；一次性冲洗灌注导管（HSG-L）由鲁尔接头、流量夹和冲洗灌注管路组成。（冲洗灌注管路、器械管路、Y型连接头和插瓶针保护套由PVC制成；蠕动管路由硅胶制成；压力室由ABS和硅胶制成；鲁尔接头、插瓶针、管夹和流量夹由ABS制成） | 适用于内窥镜手术中腔内冲洗。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252020165"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：由鲁尔接头、冲洗灌注管路、管夹、蠕动管路、压力室、器械管路、Y型连接头、流量夹、插瓶针和插瓶针保护套组成。（冲洗灌注管路、器械管路、Y型连接头和插瓶针保护套由PVC制成；蠕动管路由硅胶制成；压力室由ABS和硅胶制成；鲁尔接头、插瓶针、管夹和流量夹由ABS制成）； 型号、规格：HSG-01、HSG-02、HSG-03、HSG-04、HSG-05。” 变更为： “结构及组成：一次性冲洗灌注导管（HSG-01、HSG-02、HSG-03、HSG-04、HSG-05、G0449-01）由鲁尔接头、冲洗灌注管路、管夹、蠕动管路、压力室、器械管路、Y型连接头、流量夹、插瓶针和插瓶针保护套组成；一次性冲洗灌注导管（HSG-L）由鲁尔接头、流量夹和冲洗灌注管路组成。（冲洗灌注管路、器械管路、Y型连接头和插瓶针保护套由PVC制成；蠕动管路由硅胶制成；压力室由ABS和硅胶制成；鲁尔接头、插瓶针、管夹和流量夹由ABS制成）； 型号、规格：HSG-01、HSG-02、HSG-03、HSG-04、HSG-05、G0449-01、HSG-L。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月13日 | 2026年01月13日 | 2030年06月03日
28 | 津械注准20222400241 | 6840 | 天津诺迈科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 肾糖脂检测冻干式试剂盒（微流控冻干化学法） | 1人份/盘片，10人份/盒 | 见附页。 | 无 | 1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为18个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400241"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。” 变更为： “产品储存条件及有效期：1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为18个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第5次变更。 | 5 | 变更注册 | 2026年01月13日 | 2026年01月13日 | 2027年05月30日
29 | 津械注准20222400243 | 6840 | 天津诺迈科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 综合Ⅱ检测冻干式试剂盒（微流控冻干化学法） | 1人份/盘片，10人份/盒。 | 见附页。 | 无 | 1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为18个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400243"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。” 变更为： “产品储存条件及有效期：1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为18个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第5次变更。 | 5 | 变更注册 | 2026年01月13日 | 2026年01月13日 | 2027年05月30日
30 | 津械注准20222400148 | 6840 | 天津诺迈科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 电解质肾功检测冻干式试剂盒（微流控冻干化学法） | 1人份/盘片，10人份/盒。 | 见附页。 | 无 | 1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为18个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400148"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。” 变更为： “产品储存条件及有效期：1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为18个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2026年01月13日 | 2026年01月13日 | 2027年04月23日
31 | 津械注准20202400125 | 6840 | 天津微纳芯科技股份有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路122号A区厂房1-4楼全部、3段办公区1楼2楼4楼5楼全部、2段办公区5楼全部 | 天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 血氨检测冻干试剂盒（微流控干化学法） | 1人份/盘片，10人份/盒 | 见附页 | 无 | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在常温（10-30℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 | 无 | 本文件与"津械注准20202400125"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第6次变更。 | 6 | 变更注册 | 2026年01月13日 | 2026年01月13日
32 | 津械注准20182400114 | 6840 | 天津微纳芯科技股份有限公司 | 天津开发区信环西路19号2号楼2102、2202 | 天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 综合I检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | A型：1人份/盘片，10人份/盒； B型：1人份/盘片，10人份/盒。 A型不含稀释液，B型含稀释液。 | 1、每试剂盒内装10个密封袋，一份产品说明书；每个密封袋内有一个试剂盘片，一包干燥剂。每个试剂盘片仅供一个样品一次检测。每个密封袋有一个二维码。 2、每个试剂盘片中主要成分含量如下（按复溶后计）： 成分 含量 总蛋白检测试剂 13.5μL 白蛋白检测试剂 13.5μL 总胆红素检测试剂 13.5μL 丙氨酸氨基转移酶检测试剂 13.5μL 尿素检测试剂 13.5μL 肌酐检测试剂 13.5μL 尿酸检测试剂 13.5μL 甘油三酯检测试剂 13.5μL 胆固醇检测试剂 13.5μL 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂 13.5μL 葡萄糖检测试剂 6.6μL 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂 13.5μL 直接胆红素检测试剂 13.5μL 稳定剂 适量 3、使用本试剂盒须自备稀释液。稀释液为符合《中华人民共和国药典》要求的纯化水，或更高等级的纯水。稀释液应避免长时间暴露在空气中以防污染，建议使用单包装剂量较小的灭菌注射用水，即开即用。 | 无 | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 | 无 | 本文件与"津械注准20182400114"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2026年01月13日 | 2026年01月13日 | 2028年10月31日
33 | 津械注准20182400118 | 6840 | 天津微纳芯科技股份有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路122号A区厂房1-4楼全部、3段办公区1楼2楼4楼5楼全部、2段办公区5楼全部 | 天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 心肌酶检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 1、每个试剂盒内有10个装有试剂盘片的密封袋和一份产品说明书；每个密封袋内有一个试剂盘片、一包干燥剂，袋上有试剂盘片信息；每个试剂盘片中预装有相应检测项目的冻干试剂。每个试剂盘片仅供一个样本单次检测。 2、每个试剂盘片中主要成分含量如下（按复溶后计）： 成分 含量 肌酸激酶检测试剂 13.5μL 肌酸激酶同工酶检测试剂 13.5μL 乳酸脱氢酶检测试剂 13.5μL α-羟丁酸脱氢酶检测试剂 13.5μL 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂 13.5μL 稳定剂 适量 3、使用本试剂盒A型须自备稀释液。稀释液为符合《中华人民共和国药典》要求的纯化水，或更高等级的纯水。 | 无 | 生产日期及使用期限：见标签。 未开封产品储存温度为2~8℃，有效期为12个月；产品开封后应在20分钟内使用。 本产品不得存放在太阳直射的环境中。 | 无 | 本文件与"津械注准20182400118"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品名称：心肌酶检测试剂盒（微流控冻干化学法）” 变更为： “产品名称：心肌酶检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法）” 本次变更为第5次变更。 | 5 | 变更注册 | 2026年01月13日 | 2026年01月13日 | 2028年10月31日
34 | 津械注准20182400116 | 6840 | 天津微纳芯科技股份有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路122号A区厂房1-4楼全部、3段办公区1楼2楼4楼5楼全部、2段办公区5楼全部 | 天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 电解质检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件。 | 见附页 | 无 | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 | 无 | 本文件与"津械注准20182400116"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年01月13日 | 2026年01月13日 | 2028年10月31日
35 | 津械注准20212400810 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产）, 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园11号楼1、2-301号 | 尿酸检测试剂（尿酸酶法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | R1：试剂1 3，5-DHBS 8.0mmol/L R2：试剂2 尿酸酶(UAO) 2.0kU/L 过氧化物酶(POD) 8.0kU/L 4-氨基安替比林(4-AAP) 2.0mmol/L | 无 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400810"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2026年01月13日 | 2026年01月13日 | 2026年01月21日
36 | 津械注准20212200370 | 20 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园 135-1,4-401、502, 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园 135-1,4-401、502 | 直接灸治疗器 | 见附件 | 直接灸治疗器ZJJ-01、ZJJ-03由灸筒、艾柱、透气胶贴组成，其中灸筒包括灸盖和灸座，ZJJ-02由灸筒和艾柱组成，其中灸筒包括灸盖、带固定胶贴的灸座。ZJJ-04～ZJJ-37由带固定胶贴的灸座和艾柱组成。使用时艾柱不发挥药理作用。 | 本产品适用于中医灸疗（直接灸治疗），通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212200370"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：原内容：直接灸治疗器由灸筒和灸柱组成，其中灸筒包括灸盖、带固定胶贴的灸座和筒身。使用时灸柱不发挥药理作用。” 变更为： “结构及组成：直接灸治疗器ZJJ-01、ZJJ-03由灸筒、艾柱、透气胶贴组成，其中灸筒包括灸盖和灸座，ZJJ-02由灸筒和艾柱组成，其中灸筒包括灸盖、带固定胶贴的灸座。ZJJ-04～ZJJ-37由带固定胶贴的灸座和艾柱组成。使用时艾柱不发挥药理作用。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 型号、规格变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年01月13日 | 2026年01月13日 | 2026年10月31日
37 | 津械注准20202070145 | 07 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 天津市武清区开发区泉和路6号 | 天津市武清区开发区泉和路6号 | 腕式血氧仪 | MD300W628、MD300W628R | 本产品是由主机（内置锂电池）、硅胶指套血氧探头(型号:M-50G)（选配）、绑带式血氧探头(型号:M-50J)（选配）、指夹血氧探头(型号:M-50B)（选配）、USB充电线组成。 | 适用于医疗机构及家庭对人体进行血氧饱和度、脉率和呼吸率（适用于MD300W628R）的监测。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202070145"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月16日 | 2026年01月16日 | 2030年11月29日
38 | 津械注准20182400115 | 6840 | 天津微纳芯科技股份有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路122号A区厂房1-4楼全部、3段办公区1楼2楼4楼5楼全部、2段办公区5楼全部 | 天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 综合II检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | A型：1人份/盘片，10人份/盒； B型：1人份/盘片，10人份/盒。 A型不含稀释液，B型含稀释液。 | 见附页 | 无 | 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 | 无 | 本文件与"津械注准20182400115"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年01月16日 | 2026年01月16日 | 2028年10月31日
39 | 津械注准20212200240 | 20 | 德中利德（天津）生物技术有限公司 | 天津市华苑产业园区（环外）海泰华科大街7号 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业园区榕苑路6号 | 红外磁脉冲治疗仪（单体式） | LD-1A型、LD-1F型、LD-5型、LD-5A型、LD-22型 | LD-1A 型由四个永磁体、四个线圈、控制电路板、加热板、变压器、外壳组成。LD-1F 型由四个永磁体、四个线圈、控制电路板、液晶面板、加热板、变压器、外壳组成。LD-5 型由五个永磁体、五个线圈、控制电路板、加热板、变压器、外壳组成。LD-5A 型由五个永磁体、五个线圈、控制电路板、液晶面板、加热板、变压器、外壳组成。LD-22型由主机和红外遥控器组成，主机由五个永磁体、五个线圈、控制电路板、加热板、变压器、外壳组成。LD-11型由1个永磁体、1个线圈、控制电路板、加热板、外壳和电源适配器组成。 | 本产品适用于家庭理疗。对风湿性关节炎、腰腿疼具有辅助治疗效果，配合药物对慢性非细菌感染性前列腺炎具有缓解作用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212090240"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第5次变更。 | 5 | 变更注册 | 2026年01月16日 | 2026年01月16日 | 2026年07月12日
40 | 津械注准20172400040 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层;天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送）。 | 尿酸检测试剂盒（尿酸酶法） | 见包装规格变更对比表 | 见附页。 | 无 | 1. 原包装试剂于2～8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2～8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 本文件与"津械注准20172400040"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年01月16日 | 2026年01月16日 | 2027年02月21日