## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20262090014 | 09 | 天津哈工标致医疗机器人有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B17号楼一、二层 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B17号楼一、二层 | 电针治疗仪 | BZ-DZ-01 | 本产品由主机、电极线和电极针连接器组成。 | 该产品在医疗机构中使用，供人体进行低频电脉冲针灸治疗。适用于肩周炎、腰腿关节痛、带状疱疹后遗神经痛、坐骨神经痛的辅助治疗。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月21日 | 2026年01月21日 | 2031年01月20日
2 | 津械注准20162400040 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送）。 | 超敏C-反应蛋白检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中超敏C-反应蛋白的浓度。 | 1、试剂在2～8℃避光贮存，有效期为12个月；试剂盒开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天。未使用的试剂开盖后不得暴露于空气中。试剂需在2℃～8℃条件下运输。2、校准品、质控品在2～8℃密封避光贮存，有限期为12个月；校准品开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天；质控品复溶后2～8℃避光保存，可保存7天。 | 无 | 受托生产企业：天津信鸿医疗科技股份有限公司；统一社会信用代码：91120000794969146G。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月21日 | 2026年01月21日 | 2031年01月20日
3 | 津械注准20212400011 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105。 | β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒，500人份/盒，36人份/盒，60人份/盒。 | 见附页。 | 本产品用于体外定量检测人血清中β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG) 的含量。 | 在2~8℃条件下储存，有效期12个月。 规格一和规格二试剂开封后30天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。 规格三和规格四试剂条为即用即检，无需开封和载机。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月21日 | 2026年01月21日 | 2031年01月20日
4 | 津械注准20212140040 | 14 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号, 天津市北辰区华信道8号北辰科技园区刘房子产业园1号楼 | 脱脂棉纱布制品 | 型号：纱布块，纱布垫，纱布条；规格：纱布块：2.5×11cm，2.5×22cm，3.5×3.8cm，5×1000cm，5.5×6.5cm，6×6cm，6×15cm，6×30cm，6.5×18cm，6.5×20cm，6.5×28cm，7×200cm，7×500cm，7×1000cm，7.5×8cm，7.5×7.5cm，7.5×20cm，7.5×28cm，8×8cm，10×10cm，10×20cm，20×39cm，28×31cm；纱布垫：10×10cm，10×20cm，15×20cm，19×38cm，20×30cm，25×40cm，28×30cm，30×30cm，30×40cm，30×50cm，30×75cm，32×34cm，35×35cm，35×38cm，40×40cm，60×60cm；纱布条：1×3.8cm，1.7×6cm，2×8cm，5×15cm。 | 由脱脂棉纱布加工而成。 | 供临床护创用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月21日 | 2026年01月26日 | 2031年01月25日
5 | 津械注准20262100015 | 10 | 天津优威医塑制品有限公司 | 天津市西青区经济开发区腾达工业园5号 | 天津市西青区经济开发区腾达工业园5号 | 腹膜透析管及附件 | FTF-I型 、FTF-II型 | FTF- I型由腹膜透析管、导引针、隧道针I、隧道针II、扩张管、鞘管I、导丝、手术刀、穿刺针、纱布组成；FTF-II型由腹膜透析管、隧道针I、隧道针II、穿刺器、鞘管II、手术刀、纱布组成。 | 该产品用于对肾功能衰竭患者进行腹膜透析置管手术并建立腹膜透析治疗通路。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月22日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
6 | 津械注准20262040016 | 04 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 天津新技术产业园区华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园B座401室 | 静海区静海经济开发区南区科技路19号 | 一次性微创手术定位及扩张器 | 见附页 | 该产品由可扩张通道、撑开通道、逐级撑开通道、快装手柄、骨科定位片、定位针和导针组成。其中骨科定位片、定位针及快装手柄可组成定位系统，逐级撑开通道及导针可组成撑开系统。骨科定位片选用医用硅橡胶和硫酸钡材料制造；定位针及导针选用06Cr19Ni10、05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢材料制造；其他组件选用医用聚甲醛（POM）材料制造。产品采用环氧乙烷灭菌，灭菌有效期为3年。 | 用于在骨科手术过程中定位、导向、扩张和保护。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月22日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
7 | 津械注准20262070017 | 07 | 感知（天津）医疗器械有限公司 | 天津华苑产业区鑫茂科技园D1座四层A单元-1 | 天津华苑产业区鑫茂科技园D1座四层A单元-1 | 动态心电记录仪 | ECG-EG01、ECG-EG02 | 动态心电记录仪主机、电池、心电导联线（选配）。 | 本产品供人体24小时动态心电监测用。不包括自动分析诊断功能。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月22日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
8 | 津械注准20262400018 | 6840 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | B型利钠肽（BNP）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | A型：30测试/盒、60测试/盒；B型：50测试/盒、100测试/盒。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血浆样本中B型利钠肽（BNP）的含量。 | 2~8℃保存，有效期为12个月。试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 试剂条即开即用（仅适用于A型试剂盒）。 试剂开瓶后保存于2~8℃环境中可稳定12周。（仅适用于B型试剂盒） 试剂放置在分析仪上可稳定4周。（仅适用于B型试剂盒） 校准品、质控品复溶后，2~8℃环境中稳定24小时。 本试剂盒组分在储存及使用过程中对湿度没有要求。 各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月22日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
9 | 津械注准20202090008 | 09 | 天津市同业科技发展有限公司 | 天津华苑产业区鑫茂科技园D2座二层A | 天津华苑产业区鑫茂科技园D2座二层D | 脉冲磁场治疗仪 | TY-PEMF-B、TY-PEMF-Cs | 由主机和治疗器两部分组成。 | 该产品适用于骨质疏松症和骨质疏松性骨折的辅助治疗。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月22日 | 2026年01月22日 | 2031年01月21日
10 | 津械注准20212400810 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号；山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 尿酸检测试剂（尿酸酶法） | 见附页。 | 见附页。 | 体外定量测定血清样品中尿酸(UA)的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月23日 | 2026年01月23日 | 2031年01月22日
11 | 津械注准20212170154 | 17 | 天津月光石牙科材料有限公司 | 天津市津南区双港镇微山路东侧摩力达民营产业园E座-甲-302 | 津南区摩力达民营产业园E座-甲-302 | 齿科藻酸盐印模材料 | 普通凝固 | 该产品为藻酸盐与凝胶剂结合生成的不可逆弹性体，由海藻酸钠、Celite(硅藻土)、二水合硫酸钙、薄荷香精、焦磷酸钠、氧化镁、氟钛酸钾、黄原胶、食用色素制成。 | 适用于制取牙齿和口腔组织印模时使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月23日 | 2026年04月27日 | 2031年04月26日
12 | 津械注准20212140067 | 14 | 天津汇森医疗科技有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号1号厂房1层104 | 天津自贸试验区（空港经济区）航海路221号办公楼及1号厂房（委托生产） | 一次性颅脑外引流装置 | 见附页 | 见附页 | 适用于脑室引流，脑出血、血肿腔引流，脑脊液释放的引流患者。 |  | 无 | 受托生产企业：天津欧尔克医药科技有限公司；统一社会信用代码：91120118559471460A。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月23日 | 2026年03月04日 | 2031年03月03日
13 | 津械注准20262140019 | 14 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道69号, 天津市北辰区华信道8号北辰科技园区刘房子产业园1号楼 | 一次性使用无菌静脉护理器械包 | 见附页 | 一次性使用无菌静脉护理器械包由碘伏消毒棉签、止血带、棉签、棉球、治疗巾、医用无菌敷料、输液贴、创口贴、酒精棉片、酒精消毒棉签、一次性使用无针密闭输液接头保护器、导管固定装置、包布组成。 | 适用于医疗机构静脉输液和动静脉采血的护理及中心静脉导管留置期间对导管定期维护使用，碘伏消毒棉签、酒精消毒棉签、酒精棉片用于消毒完整皮肤。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月28日 | 2026年01月28日 | 2031年01月27日
14 | 津械注准20212400097 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | Ⅲ型前胶原 （PCⅢ）测定试剂盒（时间分辨荧光免疫层析法） | 25人份/盒，50人份/盒。 | 见附页。 | 本产品用于体外定量检测人血清中的Ⅲ型前胶原（PCⅢ）的含量。 | 检测卡2-30℃保存，有效期12个月。打开铝箔袋，应2小时内使用。缓冲液2～8℃条件下储存，有效期12个月。开瓶后应2小时内使用。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年01月28日 | 2026年03月10日 | 2031年03月09日
15 | 津械注准20162400034 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 肌酐检测试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中肌酐的浓度。 | 本产品在2～8℃避光贮存，有效期为12个月；试剂盒开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天。 | 无 | 受托生产企业：天津信鸿医疗科技股份有限公司；统一社会信用代码：91120000794969146G。 |  |  | 延续注册 | 2026年01月28日 | 2026年01月28日 | 2031年01月27日
16 | 津械注准20212010049 | 01 | 拓普能量（天津）科技有限公司 | 天津市滨海新区新北路4668号创新创业园 | 天津市滨海新区新北路4668号创新创业园 | 一次性射频等离子电极（刀） | MPBN01，MPB40，MPB30SL，MPB30L，MPB30S，MPBN01-1和MPB40-1 | 本产品由覆盖绝缘材料的金属电极头、绝缘套管、手控按钮、塑料手柄、吸引管、一体化电缆和插头组成。 | 与MEDTRONIC ADVANCED ENERGY，LLC.公司生产的PULSAR II Generator（型号：PS100-102）配合使用，用于非内窥镜外科手术中对软组织的切割和凝血。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月23日 | 2026年01月23日 | 2031年01月22日
17 | 津械注准20162400034 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层;天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送）。 | 肌酐检测试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 见包装规格变更对比表 | 见附页 | 无 | 本产品在2～8℃避光贮存，有效期为12个月；试剂盒开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天。 | 无 | 本文件与"津械注准20162400034"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年01月19日 | 2026年01月19日 | 2025年10月25日
18 | 津械注准20242140297 | 14 | 天津旭阳科技发展有限公司 | 天津市北辰区天穆镇大桂道刘房子产业创新中心D座5号1层 | 天津市宁河区潘庄镇潘庄工业区三纬路17号（委托生产） | 一次性使用无菌超声穿刺辅助套件 | CS-I、CS-II、CS-III、CS-IV、CS-V、CS-VI、CS-VII | 一次性使用无菌超声穿刺辅助套件共7个型号。型号CS-I～CS-V由敷贴、无菌型医用超声耦合剂、橡胶外科手套、包巾、孔巾、防护罩、皮筋、抽吸器、托盘及选配组件组成，其中型号CS-I选配纱布块、消毒刷，型号CS-II选配消毒刷，型号CS-III选配纱布块、敷料镊、棉球，型号CS-IV选配敷料镊、棉球，型号CS-V选配纱布块、消毒刷、敷料镊、棉球。型号CS-VI由防护罩、皮筋、无菌型医用超声耦合剂组成，型号CS-VII由防护罩、皮筋、无菌型医用超声耦合剂、橡胶外科手套组成。 | 用于超声引导下穿刺手术的辅助。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242140297"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年01月19日 | 2026年01月19日 | 2029年11月26日
19 | 津械注准20242140298 | 14 | 天津旭阳科技发展有限公司 | 天津市北辰区天穆镇大桂道刘房子产业创新中心D座5号1层 | 天津市宁河区潘庄镇潘庄工业区三纬路17号（委托生产） | 一次性使用无菌穿刺针及附件 | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见变更后的《产品结构组成》 | 用于超声引导穿刺建立通道及辅助医护人员进行穿刺手术（不适用于腰椎、血管、脑室、骨骼穿刺）。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242140298"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年01月19日 | 2026年01月19日 | 2029年11月26日
20 | 津械注准20152400203 | 6840 | 天津亿康先达生物科技有限公司 | 天津市东丽区金钟街道大毕庄村 | 天津市东丽区金钟街道大毕庄村 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）诊断试剂盒（胶体金法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 1.检测片：由包被抗α-HCG单克隆抗体的T线、羊抗鼠IgG多克隆抗体的C线的硝酸纤维素膜和胶体金标记的抗β-HCG单克隆抗体、塑卡、吸水纸、PVC板组成； 2.硅胶干燥剂、铝箔袋、销售包装盒、产品使用说明书； 3.一次性使用滴管（选配）、尿杯（选配）。 | 无 | 该产品应贮存在4～30℃的室内。 产品自检定合格之日起有效期为36个月。打开产品包装袋后5分钟内使用。 | 无 | 本文件与"津械注准20152400203"注册证共同使用。 | 产品技术要求变化：产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2026年01月22日 | 2026年01月22日
21 | 津械注准20192140015 | 14 | 安吉特（天津）科技有限公司 | 天津市津南区双港镇睿泽道9号泰康智达产业园1号楼 | 天津市津南区双港镇睿泽道9号泰康智达产业园1号楼1层101、2层、4层401、5层 | 一次性使用动脉止血压迫器 | AGTYP18、AGTYP18（中号绑带）、AGTYP18（大号绑带） | 本产品由止血压迫器和充气装置组成。其中止血压迫器由压迫球囊、支撑板、绑带、粘扣、充气管路、观察气囊、单向阀组成，单向阀由单向阀主体、弹簧、顶芯组成；充气装置由外套、芯杆、活塞组成。 | 该产品适用于成人经桡动脉介入手术后，动脉穿刺点闭合止血时使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20192140015"注册证共同使用。 | 原内容： “产品有效期：二年。” 变更为： “产品有效期：三年。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年01月22日 | 2026年01月22日 | 2029年01月30日
22 | 津械注准20252090107 | 09 | 天津菲兹曼友爱科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇泰达（津南）微电子工业区科达三路16号 | 天津市津南区八里台镇泰达（津南）微电子工业区科达三路16号 | 中频治疗仪 | GentleAce NECKGEAR | 本产品由治疗仪主机、凝胶垫电极、凝胶垫连接线、凝胶垫固定贴片、电源适配器、中频治疗仪软件（软件型号：Swallowing Treatment，发布版本：V1）组成。 | 本产品具有镇痛作用；改善局部血液循环，促进炎症消散。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252090107"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月22日 | 2026年01月22日 | 2030年04月07日
23 | 津械注准20212200230 | 20 | 依脉人工智能医疗科技（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区开华道22号5号楼东塔9层901室 | 天津滨海高新区花苑产业区物华道2号A座539、540、541、560室, 天津滨海高新区花苑产业区物华道2号A座539、540、541、560室 | 舌诊仪 | YM-SZ-II | 由采集箱、光源模块、散热模块、数码相机、电源适配器、底座以及中医舌诊检测分析软件（版本V2）组成。 | 本产品供医疗单位进行舌象图像采集用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212200230"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：由采集箱、光源模块、散热模块、数码相机、电源适配器、底座以及中医望诊管理系统组成。” 变更为： “结构及组成：由采集箱、光源模块、散热模块、数码相机、电源适配器、底座以及中医舌诊检测分析软件（版本V2）组成。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年01月23日 | 2026年01月23日 | 2026年06月30日
24 | 津械注准20152400202 | 6840 | 天津亿康先达生物科技有限公司 | 天津市东丽区金钟街道大毕庄村 | 天津市东丽区金钟街道大毕庄村 | 促黄体生成素（LH）检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 1.检测片由包被抗α-LH单克隆抗体、羊抗鼠IgG多克隆抗体、胶体金标记的抗β-LH 单克隆抗体的硝酸纤维素膜、塑卡、吸水纸、PVC板组成。 2.硅胶干燥剂、铝箔袋、销售包装盒、产品使用说明书； 3.一次性使用滴管（选配）、尿杯（选配）。 | 无 | 4~30℃、避光、相对湿度不大于50%、无腐蚀性气体、通风良好的室内。产品自检定合格之日起有效期为36个月。打开产品包装袋后5分钟内使用。 | 无 | 本文件与"津械注准20152400202"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求变化：产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年01月23日 | 2026年01月23日
25 | 津械注准20162400043 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层, 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 类风湿因子检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页 | 无 | 1、试剂在2～8℃避光贮存，有效期为12个月；生产日期见产品标签，试剂盒开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天。 2、校准品、质控品在2～8℃密封避光贮存，有限期为12个月；复溶后2～8℃避光保存，可保存7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20162400043"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月23日 | 2026年01月23日
26 | 津械注准20202400286 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层, 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 直接胆红素检测试剂盒（酶法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页 | 无 | 1. 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月；试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 2. 校准品质控品于2～8℃、避光保存，效期为12个月；校准质控复溶后2～8℃、避光保存，可保存2天。 3. 生产日期及失效日期见产品标签。 | 无 | 本文件与"津械注准20202400286"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月23日 | 2026年01月23日
27 | 津械注准20162400030 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层, 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 腺苷脱氨酶检测试剂盒（过氧化物酶法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页 | 无 | 1、 试剂在2～8℃避光贮存，有效期为12个月；试剂盒开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天。 2、校准品、质控品在2～8℃密封避光贮存，有限期为12个月；复溶后2～8℃避光保存，可保存7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20162400030"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月23日 | 2026年01月23日
28 | 津械注准20162400032 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送）, 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 脂蛋白(a)检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页 | 无 | 1、试剂在2～8℃避光贮存，有效期为12个月；试剂盒开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天。 2、校准品、质控品在2～8℃密封避光贮存，有效期为12个月；复溶后2～8℃避光保存，可保存7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20162400032"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月23日 | 2026年01月23日
29 | 津械注准20162400039 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层, 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶检测试剂盒(葡萄糖-6-磷酸底物法) | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页 | 无 | 1、试剂在2～8℃避光贮存，禁止冷冻，有效期为12个月,试剂盒开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定14天。 2、质控品在2～8℃密封避光贮存，有限期为12个月。 | 无 | 本文件与"津械注准20162400039"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月23日 | 2026年01月23日
30 | 津械注准20162400041 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层, 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页 | 无 | 1、试剂在2～8℃避光贮存，有效期为12个月；试剂盒开盖后在2℃～8℃避光保存，可稳定28天。 2、校准品、质控品在2～8℃密封避光贮存，有限期为12个月；复溶后2～8℃避光保存，可保存7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20162400041"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年01月23日 | 2026年01月23日
31 | 津械注准20212010049 | 01 | 拓普能量（天津）科技有限公司 | 天津市滨海新区新北路4668号创新创业园 | 天津市滨海新区新北路4668号创新创业园 | 一次性射频等离子电极（刀） | MPBN01，MPB40，MPB30SL，MPB30L，MPB30S，MPBN01-1和MPB40-1 | 本产品由覆盖绝缘材料的金属电极头、绝缘套管、手控按钮、塑料手柄、吸引管、一体化电缆和插头组成。 | 与MEDTRONIC ADVANCED ENERGY，LLC.公司生产的PULSAR II Generator（型号：PS100-102）配合使用，用于非内窥镜外科手术中对软组织的切割和凝血。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212010049"注册证共同使用。 | 原内容： “适用范围：与MEDTRONIC ADVANCED ENERGY，LLC.公司生产的PULSAR II Generator（型号：PS100-102）配合使用，用于外科手术中对软组织的切割和凝血。” 变更为： “与MEDTRONIC ADVANCED ENERGY，LLC.公司生产的PULSAR II Generator（型号：PS100-102）配合使用，用于非内窥镜外科手术中对软组织的切割和凝血。” 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2026年01月23日 | 2026年01月23日
32 | 津械注准20212010049 | 01 | 拓普能量（天津）科技有限公司 | 天津市滨海新区新北路4668号创新创业园 | 天津市滨海新区新北路4668号创新创业园 | 一次性射频等离子电极（刀） | MPBN01，MPB40，MPB30SL，MPB30L，MPB30S，MPBN01-1和MPB40-1 | 本产品由覆盖绝缘材料的金属电极头、绝缘套管、手控按钮、塑料手柄、吸引管、一体化电缆和插头组成。 | 与MEDTRONIC ADVANCED ENERGY，LLC.公司生产的PULSAR II Generator（型号：PS100-102）配合使用，用于非内窥镜外科手术中对软组织的切割和凝血。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年01月23日 | 2026年01月23日 | 2031年01月22日