天津市市场监督管理委员会

天津市市场监督管理委员会关于

公布2022年计量器具型式批准的获证

企业名单（第8批）的通告

各区市场监管局，各有关单位：

依照《中华人民共和国计量法》《计量器具新产品管理办法》规定，经市市场监管委审批，现将准予许可的天津市计量器具型式批准企业名单予以公布（详见附件）。

附件：2022年计量器具型式批准获证企业名单（第8批）

2022年9月9日

（此件主动公开）

附件

2022年计量器具型式批准获证企业名单（第8批）

| 序号 | 单位名称 | 生产地址 | 型式批准 证书编号 | 计量器具名称、型号、规格、准确度 | 发证日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市金超利达科技有限公司 | 天津市宝坻区黄庄镇功能产业园区1号路西2号 | 2021F104-12 | 超声波热量表：JCRL-NB； DN15:流量范围（0.015~3.0）m3/h，DN20:流量范围（0.025~5.0）m3/h，DN25:流量范围（0.035~7.0）m3/h，DN32:流量范围（0.06~12.0）m3/h，DN40:流量范围（0.10~20.0）m3/h。 准确度等级：2级；温度范围：（2~95）℃；温差范围：（3~90）K；最大允许工作压力：1.6MPa；防护等级：IP68；环境类别：B类。 | 20220822 | 发证 |
| 2 | 天津赛恩能源技术股份有限公司 | 天津华苑产业园区桂苑路18号601 | 2022F048-12 | 物联网水表（冷水表）：LXSY-WJ； DN15 Q3=2.5m3/h，DN20 Q3=4.0m3/h。 准确度等级：2级; Q3/Q1=160; Q2/Q1=1.6;温度等级：T30；最大允许压力：1MPa；压力损失等级：△p63；流场敏感度等级：U10/D5；环境等级B级；电磁环境等级：E1级；不可测反向流，安装方向：水平安装。 | 20220822 | 发证 |
| 3 | 天津市金凤来仪科技有限公司 | 天津市静海经济开发区南区台玻南路北侧 | 2022F031-12 | IC卡水表（冷水表）：JFS（T）； DN20 Q3=4.0m3/h，DN25 Q3=6.3m3/h。 准确度等级：2级; Q3/Q1=125; Q2/Q1=1.6; 温度等级：T30；最大允许工作压力：1.6MPa；压力损失等级：△p63；流场敏感度等级：U10/D5；不可测反向流；安装方向：H（水平安装）；环境等级B级；电磁环境等级：E1级。 | 20220822 | 发证 |
| 4 | 天津市金凤来仪科技有限公司 | 天津市静海经济开发区南区台玻南路北侧 | 2022F037-12 | IC卡水表（冷水表）：JFS（NM）； DN20 Q3=4.0m3/h，DN25 Q3=6.3m3/h。 准确度等级：2级; Q3/Q1=125; Q2/Q1=1.6;温度等级：T30；最大允许压力：1.6MPa；压力损失等级：△p63；流场敏感度等级：U10/D5；不可测反向流；安装方向：H（水平安装）；环境等级B级；电磁环境等级：E1。 | 20220822 | 发证 |
| 5 | 天津国阳科技发展有限公司 | 天津市西青区华苑产业园兰苑路9号工房时代一期2门601 | 2022C033-12 | 傅里叶红外烟气分析仪（烟气分析仪）：FTGAS-600； SO2:（0~100）mg/m3，NO:（0~200）mg/m3，NO2:（0~200）mg/m3 CO:（0~100）mg/m3，CO2:（0~25%）mol/mol。 MPE：±5%。 | 20220822 | 发证 |
| 6 | 秒测医疗设备（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）西七道26号天津东软软件园执信医谷1层厂房ZX102 | 2022T036-12 | 医用电子体温计：MMC-W502； 最大允许误差：低于35.0℃ ±0.1℃； （35.0-39.0）℃ ±0.05℃； 高于39.0℃ ±0.1℃。 | 20220825 | 发证 |
| 7 | 天津市金凤来仪科技有限公司 | 天津市静海经济开发区南区台玻南路北侧 | 2022F002-12 | IC卡水表（冷水表）：JFS（T）； DN15 Q3=2.5m3/h。 准确度等级：2级;Q3/Q1=125; Q2/Q1=1.6;温度等级：T30；最大允许压力：1.6MPa；压力损失等级：△p63；流场敏感度等级：U10/D5；环境等级B级；电磁环境等级：E1;不可测反向流；安装方向：H（水平安装）。 | 20220829 | 发证 |
| 8 | 天津市金凤来仪科技有限公司 | 天津市静海经济开发区南区台玻南路北侧 | 2022F003-12 | IC卡水表（冷水表）：JFS（NM）； DN15 Q3=2.5m3/h。 准确度等级：2级; Q3/Q1=125; Q2/Q1=1.6; 温度等级：T30；最大允许压力：1.6MPa；压力损失等级：△p63；流场敏感度等级：U10/D5；环境等级B级；电磁环境等级：E1;不可测反向流；安装方向：H（水平安装）。 | 20220829 | 发证 |
| 9 | 天津费加罗电子有限公司 | 天津经济技术开发区微山路19号 | 2022F046-12 | 可燃气体检测报警器（工业及商业用途点型可燃气体探测器） ：GTQ-TF-01/JK-S02-6 ；（0~100）%LEL（甲烷） ； 最大允许误差：±5%FS。 | 20220902 | 发证 |
| 10 | 天津费加罗电子有限公司 | 天津经济技术开发区微山路19号 | 2022F047-12 | 可燃气体检测报警器（工业及商业用途点型可燃气体探测器） ：GTQ-TF-11/JK-S02-6 ； （0~100）%LEL（甲烷）； 最大允许误差：±5%FS。 | 20220902 | 发证 |
| 11 | 天津纽泰克自控仪表有限公司 | 天津市西青区张家窝镇福保路1号楼福保产业园（一区）3-2-301/302/303 | 2022F004-12 | 抗震压力表；YTN系列； （-0.1~0）MPa、（0~0.6）MPa、（0~1.0）MPa、（0~1.6）MPa、（0~2.5）MPa、（0~4）MPa、（0~6）MPa、（0~16）MPa、（0~25）MPa、（0~60）MPa；准确度等级：1.6级。 | 20220908 | 发证 |
| 12 | 天津纽泰克自控仪表有限公司 | 天津市西青区张家窝镇福保路1号楼福保产业园（一区）3-2-301/302/303 | 2022F005-12 | 氨压力表；YA系列； （-0.1~0）MPa、（0~0.6）MPa、（0~1.0）MPa、（0~1.6）MPa、（0~2.5）MPa、（0~4）MPa、（0~6）MPa、（0~16）MPa、（0~25）MPa、（0~60）MPa； 准确度等级：1.6级。 | 20220908 | 发证 |
| 13 | 天津纽泰克自控仪表有限公司 | 天津市西青区张家窝镇福保路1号楼福保产业园（一区）3-2-301/302/303 | 2022F006-12 | 隔膜式压力表；YTP系列； （-0.1~0）MPa、（0~0.6）MPa、（0~1.0）MPa、（0~1.6）MPa、（0~2.5）MPa、（0~4）MPa、（0~6）MPa、（0~16）MPa、（0~25）MPa、（0~60）MPa； 准确度等级：1.6级。 | 20220908 | 发证 |
| 14 | 天津创展同成科技发展有限公司 | 天津市高新区华科三路9号 | 2021F052-12 | 物联网水表（冷水表）：CZTC-NB-IoT; DN15 Q3=2.5m3/h，DN20 Q3=4.0m3/h，DN25 Q3=6.3m3/h；准确度等级：2级；Q3/Q1=80;Q2/Q1=1.6;温度等级：T30；最大允许压力：1.0MPa；压力损失等级：△p63；流场敏感度等级U10/D5；环境等级：B级；电磁环境等级：E1级；不可测反向流,安装方向：H。 | 20220908 | 发证 |