天津市市场监督管理委员会

天津市市场监督管理委员会关于

公布2022年计量器具型式批准的获证

企业名单（第9批）的通告

各区市场监管局，各有关单位：

依照《中华人民共和国计量法》《计量器具新产品管理办法》规定，经市市场监管委审批，现将准予许可的天津市计量器具型式批准企业名单予以公布（详见附件）。

附件：2022年计量器具型式批准获证企业名单（第9批）

2022年10月10日

（此件主动公开）

附件

2022年计量器具型式批准获证企业名单（第9批）

| 序号 | 单位名称 | 生产地址 | 型式批准 证书编号 | 计量器具名称、型号、规格、准确度 | 发证日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津亿通达科技发展有限公司 | 天津市西青区福保产业园3号楼2门401 | 2021F088-12 | NB-IoT物联网水表（冷水表） ：ETW； DN15 Q3=2.5m3/h; DN20 Q3=4.0m3/h。 准确度等级：2级; Q3/Q1=100; Q2/Q1=1.6；温度等级：T30；最大允许压力：1.0MPa；压力损失等级：△p63；流场敏感度等级: U10/D5；环境等级B级；电磁环境等级：E1级；不可测反向流;安装方向：水平安装。 | 20210914 | 发证 |
| 2 | 天津佰焰科技股份有限公司 | 天津滨海新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号16号楼-2-101-2C | 2021F098-12 | 压缩天然气（CNG）加气机（卸气柱）， BYJQ-80A ，±1.0%。 | 20210914 | 发证 |
| 3 | 天津创展同成科技发展有限公司 | 天津市高新区华科三路9号 | 2021F054-12 | 机械水表（冷水表）：CZTC-PS ; DN15 Q3=2.5m3/h; DN20 Q3=4.0m3/h。 准确度等级：2级; Q3/Q1=100; Q2/Q1=1.6；温度等级：T30；最大允许压力：1.0MPa；压力损失等级：△p63；流场敏感度等级:U10/D5；不可测反向流，安装方向：水平安装。 | 20210914 | 发证 |
| 4 | 天津市蓝科宏瑄智能科技有限公司 | 天津市东丽区成林道与登州路交口（香邑国际旁） | 2020F078-12 | 物联网无线远传水表（冷水表）：LXSY-NB； DN15 Q3=2.5m3/h; DN20 Q3=4.0m3/h; DN25 Q3=6.3m3/h; DN32 Q3=10m3/h。 准确度等级：2级; Q3/Q1=100; Q2/Q1=1.6；温度等级：T30；最大允许压力：1.0MPa；压力损失等级：△p63；不可测反向流;流场敏感度等级: U10/D5；环境等级B级；电磁环境等级：E1级；安装方向：水平安装。 | 20220914 | 发证 |
| 5 | 天津市蓝科宏瑄智能科技有限公司 | 天津市东丽区成林道与登州路交口（香邑国际旁） | 2020F079-12 | IC卡冷水水表（冷水表）: LXSY-IC; DN15 Q3=2.5m3/h; DN20 Q3=4.0m3/h; DN25 Q3=6.3m3/h; DN32 Q3=10m3/h。 准确度等级：2级; Q3/Q1=100; Q2/Q1=1.6；温度等级：T30；最大允许压力：1.0MPa；压力损失等级：△p63；不可测反向流;流场敏感度等级: U10/D5；环境等级B级；电磁环境等级：E1级；安装方向：水平安装。 | 20220914 | 发证 |
| 6 | 天津亚丽安报警设备有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道六号海泰绿色产业基地K2座8门301-302 | 2022C025-12 | 可燃气体检测报警器（甲烷） ：GTYQ-QJ-T-22； （3~100）%LEL（甲烷） ； 最大允许误差：±5%FS。 | 20220923 | 发证 |
| 7 | 天津津普利环保科技股份有限公司 | 天津开发区西区北大街141号 | 2022C064-12 | 固定污染源温室气体分析仪（二氧化碳红外气体分析器）：EDE134；（0~20%）mol/mol；二级。 | 20220923 | 发证 |
| 8 | 天津瑞芯源智能科技有限责任公司 | 天津市北辰经济开发区科技园华实道81号 | 2022E026-12 | 三相四线费控智能电能表 DTZY2073-G ; 3×220/380V，0.2-0.5(60)A/5(60)A 有功B级（1级），无功2级。 三相四线费控智能电能表 DTZY2073-J ; 3×220/380V，0.2-0.5(60)A/5(60)A 有功B级（1级），无功2级。 三相四线费控智能电能表 DTZY2073-Z ; 3×220/380V，0.2-0.5(60)A/5(60)A 有功B级（1级），无功2级。 | 20220930 | 发证 |
| 9 | 西斯特控制设备（天津）有限公司 | 天津市北辰区经济技术开发区科技园景丽路15号 | 2021F103-12 | 电磁水表（冷水表）: Dm70; DN40 Q3=40m3/h； DN50 Q3=50m3/h 准确度等级：1级;Q3/Q1=250; Q2/Q1=1.6;温度等级：T50； 最大允许压力：1.6MPa；压力损失等级：△p25；流动敏感度等级：U5/D3；环境等级：O级；电磁环境等级：E2级；可测反向流，安装方向：H。 | 20221009 | 发证 |
| 10 | 天津市金超利达科技有限公司 | 天津市宝坻区黄庄镇功能产业区1号路西2号 | 2022F015-12 | 电磁水表（冷水表）: JC-DCSB型; DN50 Q3=40m3/h; 准确度等级：2级; Q3/Q1=400; Q2/Q1=1.6;温度等级：T50； 最大允许工作压力：1.6MPa；压力损失等级：△p25；流动敏感度等级：U0/D0；防水等级：IP68；环境等级：O级；电磁环境等级：E1级；可测反向流，安装方向：任意方向。 | 20221009 | 发证 |