天津市市场监督管理委员会

天津市市场监督管理委员会

关于2020年电线电缆产品质量监督

抽查情况的通报

各区市场监管局：

根据市场监管总局的要求和市市场监管委2020年开展电线电缆专项整治工作的有关安排，我委组织开展了2020年电线电缆产品质量监督抽查工作。抽查具体情况如下:

一、抽查的总体情况

本次监督抽查范围为生产领域和流通领域，共抽查电线电缆、电缆料产品170批次，涉及北京、天津、山东、河北、福建、江苏等省市97家生产企业，经检验共有23批次产品不合格，不合格发现率为13.5%（具体情况见附件1、2）。

二、抽查结果分析

（一）在生产领域抽查了静海区、北辰区、西青区、武清区、宝坻区、津南区、东丽区共7个区的52家生产企业生产的90批次产品，所抽查的产品5批次不合格，不合格发现率为5.6%。具体情况见表1：

表1  生产领域抽查各区情况

| 区 | 抽查企业（家） | 抽查产品(批次) | 不合格产品 (批次) | 不合格发现率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静海区 | 17 | 28 | 2 | 7.1 |
| 北辰区 | 12 | 21 | 0 | 0 |
| 西青区 | 9 | 16 | 3 | 18.8 |
| 武清区 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 宝坻区 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 津南区 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 东丽区 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 合计 | 52 | 90 | 5 | 5.6 |

（二）在流通领域共抽查我市36家销售企业的80批次产品，涉及标称为北京、天津、山东、河北、福建、江苏等省市的46家生产企业，所抽查的产品18批次不合格，不合格发现率为22.5%。具体情况见表2：

表2 流通领域抽查各区情况

| 区 | 抽查销售企业（家） | 抽查产品(批次) | 不合格产品 (批次) | 不合格发现率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南开区 | 9 | 20 | 2 | 10 |
| 河西区 | 8 | 20 | 2 | 10 |
| 东丽区 | 7 | 15 | 6 | 40 |
| 蓟州区 | 5 | 7 | 2 | 28.6 |
| 宝坻区 | 4 | 10 | 2 | 20 |
| 静海区 | 3 | 8 | 4 | 50 |
| 合计 | 36 | 80 | 18 | 22.5 |

（三）不合格项目及原因分析

本次抽查发现不合格项目16项（见表3），产品出现不合格的原因主要有：

表3不合格项目批次数统计

（1）企业负责人质量意识不强，企业内部质量管理体系得不到有效运行;

（2）部分企业存在未严格按照生产工艺进行生产，产品检验能力欠缺，原材料进货质量和出厂检验把关不严等问题；

（3）个别企业为降低成本，使用不符合要求的原材料。

三、工作要求

（一）严格后处理工作。针对本次抽查发现的不合格产品，相关区市场监管局按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规的相关规定，严格整改复检程序，认真做好后处理工作。

（二）加强监督检查。各区市场监管局要对市级产品质量监督抽查中发现的问题高度重视，加强日常监督检查。突出抓好产品质量监督，重点检查抽查合格率较低的产品。

（三）加强信息报送。负责后处理工作的相关区局应按照《关于进一步规范和加强监督抽查不合格产品后处理工作的通知》要求，及时报送后处理工作情况。未能按期完成后处理工作或企业存在特殊原因未能及时整改的需报送书面情况说明。

附件：1.电线电缆产品质量监督抽查合格企业名单

2.电线电缆产品质量监督抽查不合格企业名单

2021年2月1日

（此件主动公开）