指导案例8

行政执法指导案例

行政机关：天津市蓟州区市场监督管理局

当事人：天津蓟县XX燃气销售有限公司

一、案件名称

天津蓟县XX燃气销售有限公司充装不符合安全技术规范要求的气瓶案

二、基本案情

2024年3月21日，蓟州区市场监督管理局执法人员根据举报线索对天津市蓟州区XXX小吃店进行检查，在该店楼梯间内发现4只未使用的条码为“津XX”的液化石油气瓶（规格15kg），这4只气瓶瓶阀嘴部与正常气瓶相比较短，瓶身标记“液”，气瓶瓶身信息：出厂编号A78-0735气瓶条码3149111943、出厂编号H32-0950气瓶条码3149111756、出厂编号C94-0685气瓶条码3149111409、出厂编号C125-0108气瓶条码3149110689。天津蓟县XX燃气销售有限公司站长边XX赶到检查现场，确认上述4只气瓶为其公司的产权气瓶。同日，执法人员依法将涉案气瓶查封在当事人库房内。2024年3月26日，本局依法对当事人立案调查。

经查，2024年3月21日本局执法人员在天津市蓟州区XXX小吃店内检查发现的4只“津XX”条码的液化石油气瓶（规格15kg）属当事人的产权气瓶。上述4只气瓶的瓶阀属“短嘴阀门”，没有设置自闭装置，不具备自闭功能。2024年3月25日，执法人员对上述4只气瓶内部构造进行核查，在保证安全的情况下，执法人员现场监督当事人工人先将气瓶内液化石油气排空，随后将4只气瓶的瓶阀拆解，拆解后发现1只气瓶瓶阀末端连接有塑料管、3只气瓶瓶阀末端连接有钢管，长度均与气瓶瓶身等长，上述4只气瓶瓶阀末端的管道系后期改造加装。

当事人的上述4只产权气瓶不符合TSG23-2021《气瓶安全技术规程》7.2.1.1基本要求“（5）制造单位以外的其他单位和个人，不得对瓶阀进行修理、改造或者更换受压零部件；”，7.2.1.3瓶阀结构“（4）液化石油气瓶阀可以设计成角阀或者直阀，并且在出气口设置自闭装置……”，GB5842-2023《液化石油气钢瓶》15kg规格的气瓶结构型式图瓶阀末端无连接管道要求，属于不符合安全技术规范要求的气瓶。当事人对出厂编号A78-0735气瓶条码3149111943的气瓶、出厂编号H32-0950气瓶条码3149111756的气瓶、出厂编号C125-0108气瓶条码3149110689的气瓶末次充装时间是2023年7月29日,对出厂编号C94-0685气瓶条码3149111409的气瓶末次充装时间是2023年7月13日。当事人的行为符合对不符合安全技术规范要求的气瓶进行充装违法行为的构成要件。

三、法律适用及决定结果

当事人对不符合安全技术规范要求的气瓶进行充装的行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条第二款“充装单位应当建立充装前后的检查、记录制度，禁止对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装。”的规定,构成了对不符合安全技术规范要求的气瓶进行充装的行为。依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条第一款“违反本法规定，移动式压力容器、气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证：（二）对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的。”的规定，蓟州区市场监管局对当事人作出罚款190000元的行政处罚，当事人于2024年6月19日自觉履行行政处罚决定。

四、说明理由

（一）对证据采信理由的说明

本案证据主要有现场检查笔录、询问笔录、实施行政强制措施决定书、涉案气瓶核查照片及扫码信息截图、涉案气瓶充装记录、TSG23-2021《气瓶安全技术规程》、执法全过程录像等，在查办该案过程中所取得的一系列证据材料均由当事人及相关人员签字盖章确认，证据取得方式合法、证明力充分，各项证据材料真实充分，互相印证，形成了完整的证据链，足以认定当事人的违法事实。

（二）对依据选择理由的说明

《中华人民共和国特种设备安全法》是为加强特种设备安全工作，预防特种设备事故，保障人身和财产安全，促进经济社会发展制定的法律。当事人对不符合安全技术规范要求的气瓶进行充装的行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条第二款的规定，应依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条第一款第（二）项的规定予以处罚。

（三）对决定裁量理由的说明

液化石油气钢瓶属于承压类特种设备，具有高压、易燃、易爆的危险性，当事人的行为不仅仅存在充装作业的严重安全隐患，也存在下游用气单位的严重安全隐患。同时，2023年，当事人因充装不符合安全技术规范要求的气瓶受到市场监管部门行政处罚，但当事人仍未吸取教训，在不到一年时间内仍出现同样问题，安全生产意识淡薄。特种设备安全关系到人民生命财产安全、社会稳定和公众利益，应严厉打击威胁燃气安全的违法违规行为，保障人民群众的人身财产安全，守牢特种设备安全底线。综合考虑，当事人的违法情节符合市场监管总局《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十六条“有下列情形之一的，可以依法从重行政处罚：（三）因同一性质的违法行为受过刑事处罚，或者一年内因同一性质的违法行为受过行政处罚的；”规定的从重情形，应依据《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款“设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。”的规定予以从重行政处罚。

五、典型意义

据有关数据显示，液化气事故高发，每年占城镇燃气用户事故近80%。一直以来，液化气安全问题仍旧是很多人心中的一颗定时炸弹。宁夏银川富洋烧烤店“6·21”特别重大燃气爆炸事故的直接原因就是店员误将气相阀调压器接到液相阀上，瞬间喷出大量可燃液体，液体挥发使室内空气达到了爆炸浓度。本案中，当事人将充装不符合安全技术规范要求的气瓶供给餐饮店使用，做法隐蔽，不易察觉，极易给人民群众造成人身和财产安全。蓟州区市场监管局在排查此类安全隐患时，严格落实监管职责，不断提升监管效能，严格规范执法程序，确保问题整改到位。以敏锐之眼洞察秋毫，不放过案件细微之处；以专注之心缜密推敲，梳理繁杂的证据脉络。查处此类案件，对社会稳定、人民福祉、经济发展都具有重要意义。

（一）强化责任担当，提高政治站位

习近平总书记在“宁夏气瓶爆炸案”中曾强调，要深刻吸取事故教训，以“时时放心不下”的责任感抓实抓细工作落实，加强重点行业、重点领域安全监管，切实保障人民群众生命财产安全。蓟州区市场监管局着眼于该重点领域的突出问题，牢固树立安全发展理念，紧盯苗头隐患，加强市场巡查，全面排查风险，切实警示和督促气瓶充装单位严格落实主体责任，严格依法查处气瓶充装违法案件，有效降低了安全风险，确保经营主体依法依规开展经营活动，保障了社会安全稳定。

（二）保护群众利益，维护社会稳定

习近平总书记在党的二十大报告中提出“六个必须坚持”，其中一项就是“必须坚持人民至上”，为人民谋福祉、谋幸福，始终把人民的利益放在首位，以人民为中心的发展思想贯穿各项工作始终。液化石油气瓶的使用关系到千家万户的人身财产安全和经济社会的健康发展，本案中当事人的做法隐蔽性强，不易被发现，极易给人民群众造成人身和财产安全。蓟州区市场监管局牢固践行执法为民宗旨，以“时不我待”的紧迫感，以“时时放心不下”的责任感，切实抓好辖区安全监管和执法工作，坚持以群众利益为重，强化风险意识、责任意识，切实维护人民群众生命财产安全。

（三）优化营商环境，促进经济发展

蓟州区市场监管局对违规充装气瓶行为进行查处，严厉打击那些靠牺牲安全质量来降低成本、获取不正当利益的经营主体，从而使合法合规的气瓶充装企业能够获得更公平竞争机会，激励其遵守安全技术规范和相关法律法规，通过严格规范公正文明执法促进整个行业不断提升服务质量和技术水平，为全区经济的高质量发展营造了良好的法治环境。