天津市产品质量监督检测技术研究院自行车研究中心计量授权项目表

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量块 | （0.5-100）mm | 4等及以下 | JJG146-2011 |
| 2 | 量块 | （5.12-500）mm | 5等及以下 | JJG146-2011 |
| 3 | 游标卡尺 | （0-500）mm | MPE:±(0.02-0.10)mm | JJG30-2012 |
| 4 | 高度卡尺 | （0-500）mm | MPE:±(0.03-0.10)mm | JJG31-2011 |
| 5 | 深度卡尺 | （0-500）mm | MPE:±(0.02-0.10)mm | JJG30-2012 |
| 6 | 带表卡尺 | （0-500）mm | MPE:±(0.02-0.10)mm | JJG30-2012 |
| 7 | 千分尺 | （0-500）mm | MPE:±(4-13) μm | JJG21-2008 |
| 8 | 深度千分尺 | （0-150）mm | MPE:±(4-7) μm | JJG24-2003 |
| 9 | 公法线千分尺 | （0-150）mm | MPE:±(4-6) μm | JJG82-2010 |
| 10 | 螺纹千分尺 | （0-150）mm | MPE:±(4-5) μm | JJG25-2004 |
| 11 | 杠杆千分尺 | （0-100）mm | MPE:±(3-6) μm | JJG26-2011 |
| 12 | 百分表 | (0-25) mm | MPEV: (14-35) μm | JJG34-2008 JJG379-2009 |
| 13 | 杠杆百分表 | (0-1) mm | 1级及以下 | JJG35-2006 |
| 14 | 千分表 | (0-1) mm | MPEV: 5 μm | JJG34-2008 |
| 15 | 杠杆千分表 | (0-1) mm | 1级及以下 | JJG35-2006 |