天津市计量监督检测科学研究院电子仪表计量中心授权项目

| 序号 | 授权检定 项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量扩展 不确定度 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量块 | (0.5～500)mm | 4等及以下 | JJG146-2011 |
| 2 | 指示类量具检定仪 | （0～50）mm | 百分表检定仪：MPE：(2～6)μm 千分表检定仪：MPE：(1～2)μm 光栅式指示表检定仪： MPE：(1～6)μm | JJG201-2008 |
| 3 | 指示表 | 百分表:(0～10)mm 千分表:(0～5)mm | 百分表:MPE:(0.014～0.020)mm 千分表:MPE:(0.003～0.015)mm | JJG34-2008 |
| 4 | 杠杆表 | (0～1)mm | 1级及以下 | JJG35-2006 |
| 5 | 大量程百分表 | (10～100)mm | MPE:(0.025～0.050)mm | JJG379-2009 |
| 6 | 深度指示表 | (10～100)mm | MPE: ±(0.004～0.05)mm | JJG830-2007 |
| 7 | 高度卡尺 | (0～1000)mm | MPE:±(0.02～0.07)mm | JJG31-2011 |
| 8 | 游标卡尺 | (0～1000)mm | MPE:±(0.02～0.07)mm | JJG30-2012 |
| 9 | 深度游标卡尺 | (0～1000)mm | MPE:±(0.02～0.07)mm | JJG30-2012 |
| 10 | 数显卡尺 | (0～1000)mm | MPE:±(0.02～0.07)mm | JJG30-2012 |
| 11 | 数显深度卡尺 | (0～1000)mm | MPE:±(0.02～0.07)mm | JJG30-2012 |
| 12 | 带表卡尺 | (0～1000)mm | MPE:±(0.02～0.07)mm | JJG30-2012 |
| 13 | 千分尺 | (0～500)mm | 外径千分尺:MPE:±(4～13)μm 数显千分尺:MPE:±(2～7)μm | JJG21-2008 |
| 14 | 内径千分尺 | (0～500)mm | MPE:±(0.004～0.016)mm | JJG22-2014 |
| 15 | 深度千分尺 | (0～300)mm | MPE:±(4～12)μm | JJG24-2016 |
| 16 | 杠杆千分尺 | (0～200)mm | 杠杆千分尺:MPE:±(4～6)μm 杠杆卡规:MPE:±(0.5～3.5)μm | JJG26-2011 |
| 17 | 公法线千分尺 | (0～200)mm | MPE:±(0.004～0.007)mm | JJG82-2010 |
| 18 | 万能角度尺 | (0～360)° | 分度值2′:MPE:±2′ 分度值5′:MPE:±5′ | JJG33-2002 |
| 19 | 直角尺 | (50～500)mm | 00级及以下 | JJG7-2004 |
| 20 | 刀口尺 | (0～300)mm | MPE:(1.0～3.0)μm | JJG63-2007 |
| 21 | 三棱尺 | (0～300)mm | MPE:(1.0～3.0)μm | JJG63-2007 |
| 22 | 四棱尺 | (0～300)mm | MPE:(1.0～3.0)μm | JJG63-2007 |
| 23 | 平板 | (5000×3000)mm | 0级及以下 | JJG117-2013 |
| 24 | 工具显微镜 | 200mm×100mm及以下 | MPE:±（1+L/100）μm | JJG56-2000 |
| 25 | 光学计 | ±100μm | ±60μm内：MPE:±0.2μm ±60μm外：MPE:±0.25μm | JJG45-1999 |
| 26 | 读数显微镜 | (0～8)mm | MPE:10μm | JJG571-2004 |
| 27 | 测量显微镜 | 50mm×13mm | MPE:±(5+L/15)μm | JJG571-2004 |
| 28 | 直流电位差计 | 0.1μV～2V | 0.05级及以下 | JJG123-2004 |
| 29 | 标准电感器 | 1μH～1H | 0.1级及以下 | JJG726-2017 |
| 30 | 直流磁电系检流计 |  | 0.2级及以下 | JJG495-2006 |
| 31 | 标准电容器 | 1pF～1μF | 0.1级及以下 | JJG183-2017 |
| 32 | 直流电桥 | 0.001Ω～100kΩ | 0.05级及以下 | JJG125-2004 |
| 33 | 直流电阻箱 | 0.0001Ω～107Ω | 0.01级及以下 | JJG982-2003 |
| 34 | 标准电阻 | 0.0001Ω～100kΩ | 0.01级及以下 | JJG166-1993 |
| 35 | 直流电压表 | 10mV～1000V | 0.1级及以下 | JJG124-2005 |
| 36 | 直流电流表 | 1μA～20A | 0.1级及以下 | JJG124-2005 |
| 37 | 直流功率表 | V:10mV～1000V I:10mA～10A | 0.1级及以下 | JJG124-2005 |
| 38 | 欧姆表 | 0Ω～10MΩ | 1.0级及以下 | JJG124-2005 |
| 39 | 交流电压表 | （0～1000）V | 0.1级及以下 | JJG124-2005 |
| 40 | 交流电流表 | 2mA～20A | 0.1级及以下 | JJG124-2005 |
| 41 | 交流功率表 | （2.5～480）V 10mA～10A （0～3000）W | 0.1级及以下 | JJG124-2005 |
| 42 | 单相、三相电能表 | 3×220V，3×（0.1～100）A | 0.1级及以下 | JJG307-2006 JJG596-2012 |
| 43 | 直流低电阻表 | （0.1～1000）mΩ | Urel=5.8×10-6（k=2） | JJG837-2003 |
| 44 | 交流数字功率表 | U:3×（0～400）V I: 3×（0～30）A cosΦ：0.5L～1～0.5C | 0.05级及以下 | JJG780-1992 |
| 45 | 接地电阻表 | （0.01～1000）Ω | 1.5级及以下 | JJG366-2004 |
| 46 | 接地导通电阻测试仪 | （0～500）mΩ | 1.0级及以下 | JJG984-2004 |
| 47 | 绝缘电阻表（兆欧表） | 1kΩ～10000MΩ | 1.0级及以下 | JJG622-1997 |
| 48 | 电子式绝缘电阻表 | 1kΩ～10000MΩ | 1.0级及以下 | JJG1005-2005 |
| 49 | 高绝缘电阻测量仪（高阻计） | 1000MΩ～11TΩ | 1.0级及以下 | JJG690-2003 |
| 50 | 耐电压测试仪 | (0～15)kV (0.1～100)mA | MPEV≥2% | JJG795-2016 |
| 51 | 电子管电压表检定仪 | 1mV～300V | MPEV≥1.5% | JJG256-1981 |
| 52 | 超高频毫伏表 | 频率：10kHz～2GHz 电压：300μV～100V | MPEV（电压）≥0.4% | JJG308-2013 |
| 53 | 电子电压表 | 频率：10kHz～2GHz 电压：300μV～100V | MPEV（电压）≥2% | JJG250-1990 |
| 54 | 高频信号发生器 | 0.1MHz～13.2GHz （-150～20）dBm | MPEV（电平）≥（0.5～2）dB | JJG173-2003 |
| 55 | 标准信号发生器 | （0～300）MHz 0.1μV～1V | MPEV（电平）≥1.5dBm | JJG173-2003 |
| 56 | 失真度测量仪 | 频率：2Hz～100kHz 失真：0.1%～100% | MPEV（失真）≥5% | JJG251-1997 |
| 57 | 低频电子电压表 | 电压：1mV～100V 频率：10Hz～1MHz | MPEV（电压）≥1% | JJG782-1992 |
| 58 | 低频信号发生器 | 1Hz～1MHz | MPEV≥1×10-7 | JJG602-2014 |
| 59 | 示波器 | V：1mV～200V t：1ns～50s | MPEV（V）≥0.3% MPEV（t）≥2.5×10-6 | JJG262-1996 |
| 60 | 示波器校准仪 | V：（0～1000）V t：1ns～5s | MPEV（V）≥1.2×10-4 MPEV（t）≥1.8×10-7 | JJG278-2002 |
| 61 | 脉冲信号发生器 | V：（0～1000）V t：1ns～5s | MPEV（V）≥1.2×10-4 MPEV（t）≥1.8×10-7 | JJG490-2002 |
| 62 | 电子测量仪器内石英晶体振荡器 | 100kHz、1MHz、5MHz、10MHz等 | MPEV≥1×10-9 | JJG180-2002 |
| 63 | 通用计数器 | 1GHz以下频率测量、周期测量、时间间隔测量 | MPEV（频率）≥1×10-9 | JJG349-2014 |
| 64 | 时间间隔测量仪 | 10ns～1d | MPEV（频率）≥1×10-9 | JJG238-2018 JJG237-2010 |
| 65 | 高稳定石英晶体振荡器 | 100kHz、1MHz、5MHz、10MHz等 | MPEV≥1×10-9 | JJG181-2005 |
| 66 | 外差式频率计 | 本振频率漂移 | MPEV（频率）≥1×10-9 | JJG200-1980 |
| 67 | 数字指示秤 | (0～150)kg | 级及以下 | JJG539-2016 |
| 68 | 压力变送器 | (-0.1～40)MPa | 0.2级及以下 | JJG882-2004 |

| 序号 | 授权校准/检测项目或参数名称 | 测量范围 | 准确度等级或 测量扩展不确定度 | 依据技术文件 名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内径表 | φ(2～450)mm | U=(1.2～2.2)μm，k＝2 | 《内径表校准规范》JJF1102-2003 |
| 2 | 厚度表 | (0～30)mm | U=23.2µm，k＝2 (0.1mm) U=2.4µm，k＝2 (0.01mm) U=1.4µm，k＝2 (0.002mm) U=0.8µm，k＝2 (0.001mm) | 《厚度表校准规范》JJF1255-2010 |
| 3 | 带表卡规 | 量程:(5～100)mm | U=0.005mm，k＝2 (0.005mm) U=0.009mm，k＝2 (0.01mm) U=0.018mm，k＝2 (0.02mm) U=0.027mm，k＝2 (0.05mm) U=0.051mm，k＝2 (0.1mm) | 《带表卡规校准规范》JJF1253-2010 |
| 4 | 内测千分尺 | (0～200)mm | MPE:±(0.005～0.012)mm | 《测量内尺寸千分尺校准规范》JJF1411-2013 |
| 5 | 三点内径千分尺 | (0～200)mm | MPE:±(0.004～0.009)mm | 《测量内尺寸千分尺校准规范》JJF1411-2013 |
| 6 | 表面粗糙度比较样块 | Ra(0.012～10)μm | 加工方法为车、镗、插、刨： Urel=5%，k=2 加工方法为磨、铣、研磨：Ra： Urel=7%，k=2 加工方法为电火花、抛光、锉、喷砂、抛丸、喷丸：Urel=8%，k=2 | 《表面粗糙度比较样块校准规范》JJF1099-2018 |
| 7 | 测长仪 | (0～100)mm | U=(0.2+0.1L/100)μm,k=2 | 《测长仪校准规范》JJF1189-2008 |
| 8 | 投影仪 | 小型、中型、大型 | U=(2.4+L/350)μm，k=2 | 《投影仪校准规范》JJF1093-2015 |
| 9 | 数字多用表 | DCV：（0～1000）V DCI：（0～100）A OHM：（0.001Ω～10GΩ） ACV：（0～1000）V ACI：（0～100）A | DCV：MPEV≥0.01% DCI：MPEV≥0.02% OHM：MPEV≥0.01% ACV：MPEV≥0.05%（15Hz～1MHz） ACI：MPEV≥0.05%（40Hz～10kHz） | 《数字多用表校准规范》 JJF1587-2016 |

| 序号 | 授权校准/检测项目或参数名称 | 测量范围 | 准确度等级或 测量扩展不确定度 | 依据技术文件 名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板电视 | 能效指数 ≥标注值-U（EEI） | Urel（EEI）=2.7％（k=2） | 《平板电视能源效率计量检测规则》 JJF 1261.7-2017 |
|  |  | 被动待机功率 ≤标注值+U（Poff） | U（Pb）=0.0018W（k=2） |  |
|  |  | 外部电源平均效率 ≤限定值+U（η） | Urel（η）=0.50％（k=2） |  |
|  |  | 外部电源空载状态的有功功率 ≤限定值+U（P0） | U（P0）=0.0050W（k=2） |  |
| 2 | 计算机显示器 | 亮度一致性 ≤1.50 | Urel（Lu）=3.9％（k=2） | 《计算机显示器能源效率标识计量检测规则》 JJF 1261.6-2012 |