天津市气象仪器计量检定站授权项目

| 序号 | 授权检定 项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量 扩展不确定度 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻便三杯风向风速表 | (1~30)m/s | MPE:±(0.5m/s+0.02v) v为标准风速 | JJG 431-2014 |
| 2 | 毛发湿度表 | （30~100)%RH | MPE：±5%RH | JJG205-80 |
| 3 | 毛发湿度计 | （30~100)%RH | MPE：±5%RH | JJG205-80 |
| 4 | 动槽水银气压表 | (810~1070)hPa | MPE:±0.4hPa | JJG210-2004 |
| 5 | 定槽水银气压表 | (810~1070)hPa | MPE:±0.4hPa | JJG210-2004 |
| 6 | 气象用玻璃液体温度表 | (-30~ +80)℃ | MPE：±(0.2~1.2)℃ | JJG207-92 |
| 7 | 气象用通风干湿表 | (1~5) m/s | U=0.01 m/s (k=2) | JJG204-80 |