中国石油化工股份有限公司天津分公司计量中心站授权项目

| 序号 | 授权检定项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量扩展 不确定度 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科里奥利质量流量计 | (0.3～650)t/h | 0.15级及以下 | JJG 1038-2008 |
| 2 | 液体容积式流量计 | (0.3～650)m3/h | 0.2级及以下 | JJG 667-2010 |
| 3 | 涡街流量计 | (0.3～650)m3/h | 0.5级及以下 | JJG 1029-2007 |
| 4 | 超声流量计 | (0.3～650)m3/h | 0.2级及以下 | JJG 1030-2007 |
| 5 | 电磁流量计 | (0.3～650)m3/h | 0.2级及以下 | JJG 1033-2007 |
| 6 | 涡轮流量计 | (0.3～650)m3/h | 0.2级及以下 | JJG 1037-2008 |
| 7 | 工作毛细管黏度计 | （1～1×105）mm2/s | Urel=0.4%～1.0%(k=2) | JJG 155-2016 |
| 8 | 二等标准密度计组 | (650～1500)kg/m3 | 二等标准 | JJG 86-2011 |
| 9 | 二等标准石油密度计组 | (650～1100)kg/m3 | 二等标准 | JJG 86-2011 |
| 10 | 密度计及精密密度计 | (650～2000)kg/m3 | 最大允许误差为±1个分度 | JJG 42-2011 |
| 11 | 石油密度计及精密石油密度计 | (650～1100)kg/m3 | 最大允许误差，除分度值为0.5 kg/m3的石油计为±0.6个分度值以外，其它均为±1个分度 | JJG 42-2011 |
| 12 | 可燃气体检测报警器 | (0～100)%LEL | MPE：±5%FS | JJG 693-2011 |