天津市建工计量中心站授权项目

| 序号 | 授权检定 项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量扩展不确定度 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百分表 | (0～10)mm | MPEV:（0.014～0.020）mm | JJG34-2008 |
| 2 | 塞尺 | （0.02～3.0）mm | MPE：（±0.005～±0.048）mm | JJG62-2017 |
| 3 | 普通钢卷尺 | （0～100）m | Ⅰ、Ⅱ级 | JJG4-2015 |
| 4 | 游标卡尺 | (0～500）mm | MPE:±(0.02～0.10)mm | JJG30-2012 |
| 5 | 深度游标卡尺 | （0～500）mm | MPE:±(0.02～0.10)mm | JJG30-2012 |
| 6 | 数显游标卡尺 | （0～500）mm | MPE:±(0.02～0.10)mm | JJG30-2012 |
| 7 | 高度游标卡尺 | （0～500）mm | MPE:±(0.03～0.10)mm | JJG31-2011 |
| 8 | 焊接检验尺 | 主尺：（0～60）mm | MPE:±（0.1～0.3）mm | JJG704-2005 |
|  |  | 测角尺:（0～180°） | MPE:±30′ |  |
| 9 | 千分表 | （0～1）mm | MPEV：5μm | JJG34-2008 |
| 10 | 杠杆千分表 | （0～0.2）mm | 1级及以下 | JJG35-2006 |
| 11 | 杠杆百分表 | ±1mm | 1、2级 | JJG35-2006 |
| 12 | 钢直尺 | （0～1000）mm | MPE：±（0.10～0.20）mm | JJG1-1999 |
| 13 | 水准标尺 | （0～5000）mm | MPE:±3mm | JJG8-1991 |
| 14 | 百分表检定仪 | （0～25）mm | MPEV：4μm | JJG 201-2018 |
| 15 | 千分尺 | （0～500）mm | MPE:±（2～13）μm | JJG 21-2008 |
| 16 | 深度千分尺 | （0～150）mm | MPE:±(4～7)μm | JJG 24-2016 |
| 17 | 杠杆千分尺 | （0～100）mm | MPE:±（3～6）μm | JJG 26-2011 |
| 18 | 公法线千分尺 | （0～100）mm | MPE:±（4～5）μm | JJG 82-2010 |
| 19 | 板厚千分尺 | （0～25）mm | MPE:±8μm | JJG 21-2008 |
| 20 | 带表千分尺 | （0～100）mm | MPE:±3μm | JJG 427-2004 |
| 21 | 角度尺 | 0～360° | 分度值：（2′～5′） | JJG 33-2002 |
| 22 | 水平仪检定器 | （0～1.5）mm | MPE：标称分度的6％ | JJG191-2018 |
| 23 | 宽座直角尺 | （63～500）mm | 0级及以下 | JJG 7-2004 |
| 24 | 刻度直角尺 | （150～500）mm | 垂直度MPEV:0.50mm 线纹MPE:±0.5mm | JJG 7-2004 |
| 25 | 光电测距仪 | 测距：≤3km | Ⅰ级及以下 | JJG703-2003》 |
| 26 | 全站仪 | 测距：≤3km 测角：（0～360）° | Ⅰ级及以下 | JJG703-2003 |
| 27 | 水准仪 | i角：±25″/（2～∞）m | DS3级 、DSZ3级 | JJG425-2003 |
| 28 | 光学经纬仪 | （0～360）° | DJ07级及以下 | JJG414-2011 |
| 29 | 电子经纬仪 | （0～360）° | Ⅰ级及以下 | JJG100-2003 |
| 30 | 手持式激光测距仪 | (0～200)m | 0级及以下 | JJG966-2010 |
| 31 | 回弹仪 | Ra（0～100）% | MPE:±2个分度值 | JJG817-2011 |
| 32 | 直流电压表 | DCV： 100mV～1000V； | 1.0级及以下 | JJG124-2005 |
| 33 | 直流电流表 | DCI： 100μA～5A； | 1.0级及以下 | JJG124-2005 |
| 34 | 交流电压表 | ACV（50Hz～60Hz）： 100mV～750V； | 1.0级及以下 | JJG124-2005 |
| 35 | 交流电流表 | ACI（50Hz～60Hz）： 100μA～10A | 1.0级及以下 | JJG124-2005 |
| 36 | 接地电阻表 | （0.01～1000）Ω | 1.0级及以下 | JJG366-2004 |
| 37 | 绝缘电阻表（兆欧表） | 电阻： （0.01～5000）MΩ 电压： (500 ～2500) V | 2.0级及以下 | JJG 622-1997 |
| 38 | 直流电桥 | （0.01～100000）Ω | 0.1级及以下 | JJG125-2004 |
| 39 | 砝 码 | 100mg～2kg | M2等级及以下 | JJG 99—2006 |
| 40 | 模拟指示秤 | (0～120) kg | 级及以下 | JJG 13-2016 |
| 41 | 数字指示秤 | (0～5)t | 级及以下 | JJG 539-2016 |
| 42 | 非自行指示秤 | (0～7)t | 级及以下 | JJG 14-2016 |
| 43 | 混凝土配料秤 | 5t及以下 | X（1）、X（2） | JJG1171—2019 |
| 44 | 架盘天平 | 100g～5kg | 级 | JJG 156-2016 |
| 45 | 电子天平 | 20g～5kg | Ⅰ 级及以下 | JJG 1036-2008 |
| 46 | 压力真空表 | （-0.1～0.25）MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG 52-2013 |
| 47 | 一般压力表 | （0～60）MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG 52-2013 |
| 48 | 氧气表 | （0～25）MPa | 2.5级 | JJG 52-2013 |
| 49 | 乙炔表 | (0～4)MPa | 2.5级 | JJG 52-2013 |
| 50 | 合像水平仪 | ±10mm | MPE:±(0.01-0.02) mm/ m | JJG 103-2005 |
| 51 | 电子水平仪 | ±500Δ Δ—相应量程的分度值 | MPE:±(1+A×2%)Δ | JJG 103-2005 |

| 序号 | 授权校准/检测项目或参数名称 | 测量范围 | 准确度等级或 测量扩展不确定度 | 依据技术文件 名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内径百分表 | （10～100）mm | U=3.8μm k＝2 | JJF1102-2003《内径表》校准规范 |
| 2 | 内径千分表 | (10~100)mm | U=1.2μm k=2 | JJF1102-2003《内径表》校准规范 |
| 3 | 框式水平仪 | （200×200） mm （300×300） mm | U =4% k =2 | JJF 1084-2002《框式水平仪和条式水平仪》校准规范 |
| 4 | 条式水平仪 | 100 mm、150 mm | U =4% k =2 | JJF 1084-2002《框式水平仪和条式水平仪》校准规范 |
| 5 | 平尺 | ≤1000mm | 直线度：5.0μm 平行度：7.5μm | JJF 1097-2003《平尺校准规范》 |
| 6 | 水平尺 | 0.5mm/m、1 mm/m、2mm/m、5mm/m、10mm/m | 不大于分度值的20％ | JJF 1085-2002《水平尺》校准规范 |
| 7 | 垂准仪 | ±8′ | U=1/200000 k=2 | JJF1081-2002《垂准仪》校准规范 |