天津市金凤来仪科技有限公司专项计量授权项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水水表 | 口径：DN（15～25）mm 流量范围：（0.0315～6.3） m³/h | 2级 | JJG 162-2019 |