天津市南开区计量检定所授权项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字指示秤 | （0.5~3000）kg | 级及以下 | JJG 539—2016 |
| 2 | 非自行指示秤 | （0.5~3000）kg | 级及以下 | JJG 14—2016 |
| 3 | 模拟指示秤 | （0.5~120）kg | 级及以下 | JJG 13—2016 |
| 4 | 杆 秤 | （0.02~30）kg | 级 | JJG 17—2016 |
| 5 | 砝 码 | 10mg ~5kg | M1等级及以下 | JJG 99—2006 |
|  |  | 10kg、20kg | M2等级及以下 |  |
| 6 | 砝 码 | 10mg~500g | F2等级(后续检定) | JJG 99—2006 |
| 7 | 一般压力表 | (0~60)MPa | 1.6(1.5)级及以下 | JJG 52—2013 |
| 8 | 压力真空表 | (-0.1~2.4)MPa | 1.6(1.5)级及以下 | JJG 52—2013 |
| 9 | 真空表 | (-0.1~0)MPa | 1.6(1.5)级及以下 | JJG 52—2013 |
| 10 | 氧气表 | (0~25)MPa | 2.5级 | JJG 52—2013 |
| 11 | 电子天平 | （20~500）g | 级及以下 | JJG 1036—2008 |
|  |  | 500g~5kg | 级及以下 |  |
| 12 | 机械天平 | 20g~5kg | 3级及以下 | JJG 98—2019 |
| 13 | 架盘天平 | 100g~5kg | 级 | JJG 156—2016 |
| 14 | 血压计(表) | (0~40)kPa | MPE：±0.5kPa | JJG 270—2008 |
| 15 | 心电图机 | 电压：(0~10)mV 频率：(0~200)Hz | MPE：±5% | JJG 543—2008 |
| 16 | 数字心电图机 | 电压峰峰值： (0.1~10)mV 频率： (0.1~200)Hz 心率： (27~300)次/分 | 电压峰峰值 MPE：±10% 频率MPE： T1：±5%；T2~T11：±7% 心率MPE：±(显示值的5%+1个字) | JJG 1041—2008 |
| 17 | 电子血压计 无创血压监护仪 动态血压监护仪 多参数监护仪 （血压部分 | 静态压力：(0~40)kPa [(0~300)mmHg] | 首次检定： ±0.4kPa(±3mmHg) 后续检定： ±0.5kPa(±4mmHg) | JJG 692—2010《无创自动测量血压计》 |