天津市交通工程计量中心站授权项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢卷尺 | （0～50）m | II级 | JJG4-2015 |
| 2 | 纤维卷尺 | （0～50）m | 1级、2级 | JJG5-2001 |
| 3 | 钢直尺 | （0～1000）mm | MPE:±(0.10～0.20）mm | JJG1-1999 |
| 4 | 普通标尺 | （0～5000）mm | 一支标尺MPE:±1.0mm 一副标尺MPE:±0.5mm | JJG8-1991 |
| 5 | 百分表 | （0～10）mm | MPE:±(0.014-0.020）mm | JJG34-2008 |
| 6 | 游标卡尺 | （0～300）mm | MPE:±(0.02～0.04)mm | JJG30-2012 |
| 7 | 高度游标卡尺 | （0～300）mm | MPE:±(0.03～0.04)mm | JJG31-2011 |
| 8 | 深度游标卡尺 | （0～300）mm | MPE:±(0.02～0.04)mm | JJG30-2012 |
| 9 | 千分尺 | （0～100）mm | MPE:±（4～5）μm | JJG21-2008 |
| 10 | 深度千分尺 | （0～100）mm | MPE:±(4～6）μm | JJG24-2016 |
| 11 | 公法线千分尺 | （0～100）mm | MPE:±（4～5）μm | JJG82-2010 |
| 12 | 水准仪 | ±25″ | DS3级 | JJG425-2003 |
| 13 | 光学经纬仪 | （0～360）° | DJ2级及以下 | JJG414-2011 |
| 14 | 砝码 | 10mg～5kg | F2等级及以下（后续检定） | JJG99-2006 |
| 15 | 电子天平 | （20～500）g 500g～30kg | 级及以下 级及以下 | JJG1036-2008 |
| 16 | 数字指示秤 | 10g～1t | 级及以下 | JJG539-2016 |
| 17 | 非自行指示秤 | 200g～2t | 级及以下 | JJG14-2016 |
| 18 | 一般压力表 | （0～60）MPa | 1.0级及以下 | JJG52-2013 |
| 19 | 精密压力表 | （0～60）MPa | 0.4级及以下 | JJG49-2013 |
| 20 | 拉力、压力和万能试验机 | （0.2～2000）kN | 1级、2级 | JJG139-2014 |
| 21 | 液压千斤顶 | （50～5000）kN | A级、B级 | JJG621-2012 |
| 22 | 砝码 | 10mg～20kg | M1等级及以下（后续检定） | JJG99-2006 |
| 23 | 非自行指示秤 | 200g~2t | 级及以下 | JJG14-2016 |
| 24 | 数字指示秤 | 10g~5t | 级及以下 | JJG539-2016 |
| 25 | 电子秒表 | 1s～1h、1d | MPE:±(0.05～0.5)s | JJG237-2010 |
| 26 | 机械秒表 | 3s～60min | MPE:±(0.1～2.4)s | JJG237-2010 |
| 27 | 机械式温湿度计 | 温度:（5～50）℃； 湿度:（30～95）%RH | 温度MPE：±2℃； 湿度MPE： ±5%RH（40%RH～70%RH，20℃）； ±7%RH（40%RH以下或70%RH以上，20℃） | JJG205-2005 |
| 28 | 混凝土回弹仪 | 弹击拉簧工作长度：61.5mm； 弹击拉簧拉伸长度：75.0mm； 弹击拉簧刚度：785N/m； 指针摩擦力：0.65N； 钢砧率定值：80 | 弹击拉簧工作长度 MPE：±0.3mm； 弹击拉簧拉伸长度 MPE：±0.3mm； 弹击拉簧刚度： MPE：±30N/m； 指针摩擦力： MPE：±0.15N； 钢砧率定值： MPE：±2 | JJG817-2011 |
| 29 | 混凝土配料秤 | 100g～5t | Ⅹ(1)、Ⅹ(2) | JJG1171-2019 |

天津市交通工程计量中心站授权校准项目

| 序号 | 开展校准项目的 器具或参数名称 | 测量范围 | 校准测量能力/准确度 等级/最大允许误差/ | 依据文件名称 及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内径百分表 | (10～100) mm | U =5μm k=2 | JJF1102—2003《内径表》 |

# Text boxes

Ⅰ

II

III

III