天津铁三院实业有限公司计量检定站授权项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | （-25~+25）〃 | DS05及以下 | JJG425-2003 |
| 2 | 光学经纬仪 | 水平角：（0～360）° 竖直角：±30° | DJ07及以下 | JJG414-2011 |
| 3 | 电子经纬仪 | 水平角：（0～360）° 竖直角：±30° | I级及以下 | JJG100-2003 |
| 4 | 全站型电子速测仪 | 水平角：（0～360）° 竖直角：±30° | I级及以下 | JJG100-2003 |
| 5 | 光电测距仪 | ≤3km | I级及以下 | JJG703-2003 |