中国铁路北京局集团有限公司天津计量站

计量授权检定项目

| 序号 | 授权检定 项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量 扩展不确定度 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地电阻表 | （0.1～1000）Ω | 1.0级及以下 | JJG366-2004 |
| 2 | 绝缘电阻表 | （0.1～2500）MΩ， （500～2500）V | 10.0级及以下 | JJG622-1997 |
| 3 | 精密压力表 | （-0.1～60）MPa | 0.25级及以下 | JJG49-2013 |
| 4 | 一般压力表 | （0～60）MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |
| 5 | 压力真空表 | （-0.1～2.4）MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |
| 6 | 交直流电压表 | 100mV～1000V | 1.0级及以下 | JJG124-2005 |
| 7 | 交直流电流表 | 10μA～20A | 1.0级及以下 | JJG124-2005 |
| 8 | 电阻表 | 1Ω～1MΩ | 1.0级及以下 | JJG124-2005 |
| 9 | 工作用玻璃液体温度计（普通温度计） | （0～150）℃ | ±（0.2～3.0）℃ | JJG130-2011 |
| 10 | 数字指示秤 | 50kg～1t | 级及以下 | JJG539-2016 |
| 11 | 非自行指示秤 | 50kg～1t | 级及以下 | JJG14-2016 |

计量授权校准项目

| 序号 | 开展校准项目的器具或参数名称 | 测量范围 | 校准测量能力/准确度等级/最大允许误差 | 依据文件名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钳形电流表 | （0.1～1000）A | 2.0级及以下 | 《钳形电流表》JJF1075-2015 |
| 2 | 数字多用表 | DCV/ACV: 100mV～1000V; DCI/ACI: 100μA～10A; OHM: 10Ω～10MΩ | ±0.5% | 《数字多用表》JJF1587-2016 |
| 3 | 压力式温度计 | （0～150）℃ | 1.5级及以下 | 《压力式温度计》JJF1909-2021 |
| 4 | 双金属温度计 | （0～150）℃ | 1.5级及以下 | 《双金属温度计》JJF1908-2021 |