天津市电能表计量检定站计量授权项目

| 序号 | 授权检定 项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或测量 扩展不确定度 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单项机电式交流电能表 | 220V，（0.1~100）A | 1级及以下等级 | JJG 307-2006 |
| 2 | 单项电子式交流电能表 | 220V，（0.1~100）A | 1级及以下等级 | JJG 596-2012 |
| 3 | 机电式交流电能表 | 3×（57.7/100~220/380）V， 3×（0.1~100）A | 0.2级及以下等级 | JJG 307-2006 |
| 4 | 电子式交流电能表 | 3×（57.7/100~220/380）V， 3×（0.1~100）A | 0.2S级及以下等级 | JJG 596-2012 |
| 5 | 测量用电流互感器 | （0.1~10000）A/（5、1）A | 0.2S级及以下 | JJG 313-2010 |
| 6 | 测量用电压互感器 | （6/3~220/3）kV /(100、100/3)V | 0.2级及以下 | JJG 314-2010 |
| 7 | 测量用电力电流互感器 | （0.1~10000）A/（5、1）A | 0.2S级及以下 | JJG1189.3-2022 |
| 8 | 测量用电力电压互感器 | （6/3~220/3）kV /(100、100/3)V | 0.2级及以下 | JJG1189.4-2022 |