天津市建工计量中心站计量授权项目

计量授权检定项目

| 序号 | 开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢直尺 | （0~1000）mm | MPE：±(0.10~0.20)mm | JJG1-1999 |
| 2 | 水准标尺 | （0~5000）mm | MPE：±3mm | JJG8-1991 |
| 3 | 普通钢卷尺 | （0~100）m | Ⅰ、Ⅱ级 | JJG4-2015 |
| 4 | 手持式激光测距仪 | （0~200）m | 0级及以下 | JJG966-2010 |
| 5 | 塞尺 | （0.02~3.0）mm | MPE：±（0.005~0.048）mm | JJG62-2017 |
| 6 | 百分表检定仪 | （0~25）mm | MPEV：4μm | JJG201-2018 |
| 7 | 千分表 | （0~1）mm | MPEV：5μm | JJG34-2022 |
| 8 | 杠杆千分表 | （0~0.2）mm | 1级及以下 | JJG35-2006 |
| 9 | 百分表 | （0~10）mm | MPEV：（0.014~0.020）mm | JJG34-2022 |
| 10 | 杠杆百分表 | ±1mm | 1、2级 | JJG35-2006 |
| 11 | 游标卡尺 | （0~500）mm | MPE：±（0.02~0.10）mm | JJG30-2012 |
| 12 | 深度游标卡尺 | （0~500）mm | MPE：±（0.02~0.10）mm | JJG30-2012 |
| 13 | 数显游标卡尺 | （0~500）mm | MPE：±（0.02~0.10）mm | JJG30-2012 |
| 14 | 高度游标卡尺 | （0~500）mm | MPE：±（0.03~0.10）mm | JJG31-2011 |
| 15 | 焊接检验尺 | 主尺：(0~60)mm 测角尺：（0~180°） | MPE：±（0.1~0.3）mm MPE：±30′ | JJG704-2005 |
| 16 | 千分尺 | （0~500）mm | MPE：±（2~13）μm | JJG21-2008 |
| 17 | 深度千分尺 | （0~150）mm | MPE：±（4~7）μm | JJG24-2016 |
| 18 | 杠杆千分尺 | （0~100）mm | MPE：±（3~6）μm | JJG26-2011 |
| 19 | 公法线千分尺 | （0~100）mm | MPE：±（4~5）μm | JJG82-2010 |
| 20 | 板厚千分尺 | （0~25）mm | MPE：±8μm | JJG21-2008 |
| 21 | 带表千分尺 | （0~100）mm | MPE：±3μm | JJG427-2004 |
| 22 | 光电测距仪 | 测距：≤3km | Ⅰ级及以下 | JJG703-2003 |
| 23 | 全站仪 | 测距：≤3km 测角：（0~360）° | Ⅰ级及以下 | JJG100-2003 JJG703-2003 |
| 24 | 水准仪 | i角：±25″/（2~∞）m | DS3级、DSZ3级 | JJG425-2003 |
| 25 | 光学经纬仪 | （0~360）° | DJ07及以下 | JJG414-2011 |
| 26 | 电子经纬仪 | （0~360）° | Ⅰ级及以下 | JJG100-2003 |
| 27 | 合像水平仪 | ±10mm | MPE：±（0.01~0.02）mm/m | JJG103-2005 |
| 28 | 电子水平仪 | ±500△ △-相应量程的分度值 | MPE：±（1+A×2%）△ | JJG103-2005 |
| 29 | 宽座直角尺 | （63~500）mm | 0级及以下 | JJG7-2004 |
| 30 | 刻度直角尺 | （150~500）mm | 垂直度MPEV：0.50mm 线纹MPE：±0.5mm | JJG7-2004 |
| 31 | 水平仪检定器 | （0~1.5）mm | MPE：标称分度值的6% | JJG191-2018 |
| 32 | 架盘天平 | 100g~5kg | 级 | JJG156-2016 |
| 33 | 电子天平 | 20g~5kg | 级及以下 | JJG1036-2022 |
| 34 | 砝码 | 100mg~2kg | M2等级及以下 | JJG 99-2022 |
| 35 | 模拟指示秤 | （0～120）kg | 级及以下 | JJG 13-2016 |
| 36 | 数字指示秤 | （0~5）t | 级及以下 | JJG 539-2016 |
| 37 | 非自行指示秤 | （0~7）t | 级及以下 | JJG14-2016 |
| 38 | 混凝土配料秤 | 5t及以下 | X（1）、X（2） | JJG1171-2019 |
| 39 | 回弹仪 | Ra（0~100）% | MPE：±2个分度值 | JJG817-2011 |
| 40 | 压力真空表 | （-0.1~0.25）MPa | 1.6(1.5)级及以下 | JJG52-2013 |
| 41 | 一般压力表 | （0~60）MPa | 1.6(1.5)级及以下 | JJG52-2013 |
| 42 | 氧气表 | （0~25）MPa | 2.5级 | JJG52-2013 |
| 43 | 乙炔表 | （0~4）MPa | 2.5级 | JJG52-2013 |
| 44 | 直流电压表 | DCV：100mV~1000V | 1.0级及以下 | JJG 124-2005 |
| 45 | 直流电流表 | DCI：100μA-5A | 1.0级及以下 | JJG 124-2005 |
| 46 | 交流电压表 | ACV（50Hz~60Hz）： 100mV~750V | 1.0级及以下 | JJG 124-2005 |
| 47 | 交流电流表 | ACI（50Hz~60Hz）： 100μA~10A | 1.0级及以下 | JJG 124-2005 |
| 48 | 直流电桥 | （0.01~100000）Ω | 0.1级及以下 | JJG 125-2004 |
| 49 | 绝缘电阻表（兆欧表） | 电阻： （0.01~5000）MΩ 电压： (500~2500) V | 2.0级及以下 | JJG 622-1997 |
| 50 | 接地电阻表 | （0.01~1000）Ω | 1.0级及以下 | JJG 366-2004 |

计量授权校准项目

| 序号 | 授权校准/检测 项目或参数名称 | 测量范围 | 准确度等级或 测量扩展不确定度 | 依据技术文件 名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内径百分表 | （10～100）mm | U=3.8μm k＝2 | JJF1102-2003 《内径表》校准规范 |
| 2 | 内径千分表 | (10~100)mm | U=1.2μm k=2 | JJF1102-2003 《内径表》校准规范 |
| 3 | 框式水平仪 | （200×200） mm （300×300） mm | U =4% k =2 | JJF 1084-2002《框式水平仪和条式水平仪》校准规范 |
| 4 | 条式水平仪 | 100 mm、150 mm | U =4% k =2 | JJF 1084-2002 《框式水平仪和条式水平仪》校准规范 |
| 5 | 平尺 | ≤1000mm | 直线度：5.0μm 平行度：7.5μm | JJF 1097-2003 《平尺校准规范》 |
| 6 | 水平尺 | 0.5mm/m、1 mm/m、2mm/m、5mm/m、10mm/m | 不大于分度值的20％ | JJF 1085-2002 《水平尺》校准规范 |
| 7 | 垂准仪 | ±8′ | U=1/200000 k=2 | JJF1081-2002 《垂准仪》校准规范 |