天津市产品质量监督检测技术研究院计量检测中心授权项目

计量授权检定项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测 量 范 围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | （0～1500）mm | MPE:±（0.02～0.15）mm | JJG30-2012 |
| 2 | 数显卡尺 | （0～500）mm | MPE:±（0.02～0.08）mm | JJG30-2012 |
| 3 | 带表卡尺 | （0～300）mm | MPE:±（0.02～0.08）mm | JJG30-2012 |
| 4 | 深度游标卡尺 | （0～500）mm | MPE:±（0.02～0.08）mm | JJG30-2012 |
| 5 | 高度卡尺 | （0～1000）mm | MPE: ±(0.03～0.10)mm | JJG31-2011 |
| 6 | 外径千分尺. | （0～500）mm | MPE: ±( 2～7)μm | JJG21-2008 |
| 7 | 内径千分尺 | （0～2000）mm | MPE:±( 6～32)μm | JJG22-2014 |
| 8 | 杠杆千分尺 | （0～100）mm | MPE:±（3～6）μm | JJG26-2011 |
| 9 | 深度千分尺 | (0～150)mm | MPE:±7μm | JJG24-2016 |
| 10 | 公法线千分尺 | (0～150)mm | MPE:±（4～6）μm | JJG82-2010 |
| 11 | 带表千分尺 | (0～100)mm | MPE:±3μm | JJG427-2004 |
| 12 | 百分表 | （0～10）mm | MPEV：(0.014~0.020)mm | JJG34-2022 |
| 13 | 杠杆百分表 | （0～1.0）mm | 1级、2级 | JJG35-2006 |
| 14 | 大量程百分表 | （0～50）mm | MPEV:(0.025～0.040)mm | JJG34-2022 |
| 15 | 千分表 | （0～5）mm | MPEV：(0.005~0.011)mm | JJG34-2022 |
| 16 | 杠杆千分表 | （0～0.4）mm | 1级、2级 | JJG35-2006 |

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测 量 范 围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 圆柱角尺 | H≤500mm | 0级 | JJG7-2004 |
| 18 | 宽座角尺 | H≤500mm | 1级、2级 | JJG7-2004 |
| 19 | 矩形角尺 | H≤100mm | 0级、1级 | JJG7-2004 |
| 20 | 刀口形直角尺 | H≤200mm | 0级、1级 | JJG7-2004 |
| 21 | 百分表检定仪 | （0～25）mm | MPEV:4μm | JJG201-2018 |
| 22 | 千分表检定仪 | （0～2）mm | MPEV:1.5μm | JJG201-2018 |
| 23 | 机械式比较仪 | ±100分度 | MPE:±(0.5～1)分度 | JJG 39-2004 |
| 24 | 扭簧比较仪 | ±100分度 | MPE:±(0.10～3) μm | JJG118-2010 |
| 25 | 刀口直尺 | （0～500）mm | MPEV：4.0 μm | JJG63-2007 |
| 26 | 三棱直尺 | （0～500）mm | MPEV：4.0 μm | JJG63-2007 |
| 27 | 四棱直尺 | （0～500）mm | MPEV：4.0 μm | JJG63-2007 |
| 28 | 塞尺 | （0.02～1.00）mm | MPE：±（5～16）μm | JJG62-2017 |
| 29 | 工具显微镜 | （100×200）mm | MPEV:(1+L/100) μm | JJG56-2000 |
| 30 | 光学计 | (0～180)mm | 精密光学计：MPE:±(0.05+A/400) μm ±60μm范围内：MPE:±0.2μm 超过±60μm范围：MPE:±0.25μm | JJG45-1999 |

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测 量 范 围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 接触式干涉仪 | (0～150)mm | MPE:±(0.03+1.5niΔλλ)μm | JJG101-2004 |
| 32 | 读数显微镜 | (0～10)mm | MPEV: 10μm | JJG571-2004 |
| 33 | 测量显微镜 | (13×50)mm | MPEV: (5+L/15) μm L为测量范围 | JJG571-2004 |
| 34 | 合像水平仪 | （0～20）mm/m | MPE：±0.02mm/m | JJG103-2005 |
| 35 | 电子水平仪 | ≤±500Δ | MPE：±(1+A/50) Δ | JJG103-2005 |
| 36 | 水平仪检定器 | （0～1.5）mm/m | MPE：±6% | JJG191-2018 |
| 37 | 平板 | ≤3000mm | 0级及以下 | JJG117-2013 |
| 38 | 平面平晶 | ≤Ф150mm | 2级 | JJG28-2019 |
| 39 | 平行平晶 | Ⅰ系列～Ⅳ系列 | 平行度：MPE：(0.6～1.0) µm 平面度：MPE：0.1µm | JJG28-2019 |
| 40 | 方箱 | ≤315mm | 1级及以下 | JJG194-2007 |
| 41 | 螺纹样板 | 螺距尺寸 （0.40～6.00）mm | MPE：±0.020mm | JJG60-2012 |
| 42 | 半径样板 | R（1～25）mm | MPE:±0.042mm | JJG58-2010 |
| 43 | 光滑极限量规 | ≤200mm | IT6～IT16 | JJG343-2012 |

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测 量 范 围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 标准环规 | ≤200mm | 3等 | JJG894-1995 |
| 45 | 量块 | （0.5～100）mm | 4等及以下 | JJG146-2011 |
| 46 | 量块 | （10～500）mm | 5等 | JJG146-2011 |
| 47 | 工作用玻璃液体温度计 | （0～300）℃ | MPE:±(0.2～7.5)℃ | JJG130-2011 |
| 48 | 电接点玻璃水银温度计 | （0～300）℃ | MPE:±0.3℃～±7.5℃ | JJG131-2004 |
| 49 | 工业铂铜热电阻 | （0～300）℃ | A级及以下 | JJG229-2010 |
| 50 | 工业过程测量记录仪 | (-100～1800)℃ | 0.5级及以下 | JJG74-2005 |
| 51 | 数字温度指示调节仪 | (-100～1600)℃ | 0.1级及以下 | JJG617-1996 |
| 52 | 金属洛氏硬度计 （适用于A、B、C标尺，限于后续检定） | (80～88)HRA | MPE:±1.5 HRA | JJG112-2013 |
|  |  | (85～100)HRB | MPE:±2HRB |  |
|  |  | (20～70)HRC | MPE:±1.5HRC |  |
| 53 | 金属维氏硬度计 （限于后续检定） | （100～800）HV5 | MPE：±3% | JJG151-2006 |
|  |  | (400～600)HV10 | MPE：±3% |  |
|  |  | (400～600)HV30 | MPE：±2% |  |

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测 量 范 围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 表面洛氏硬度计 (限后续检定) | (89～91)HR15N | MPE:±2HRN | JJG112-2013 |
|  |  | (42～54)HR30N | MPE:±2HRN |  |
|  |  | (74～80)HR30N | MPE:±2HRN |  |
|  |  | (32～61)HR45N | MPE:±2HRN |  |
|  |  | (88～93)HR15T | MPE:±3HRT |  |
|  |  | (70～82)HR30T | MPE:±3HRT |  |
| 55 | 拉力、压力和万能试验 机(限于后续检定) | 0.5N～1MN | 1级及以下 | JJG139-2014 |
| 56 | 电子式万能试验机 (限于后续检定) | 0.5N～1MN | 1级及以下 | JJG475-2008 |
| 57 | 显微维氏硬度计 （限于后续检定） | (700～800)HV1 | MPE:±（5～6）% | JJG151-2006 |
|  |  | (400～600)HV1 | MPE:±（4～5）% |  |
|  |  | (700～800)HV0.5 | MPE:±（7～8）% |  |
|  |  | (175～225)HV0.3 | MPE:±（5～6）% |  |
|  |  | (400～600)HV0.3 | MPE:±（7～9）% |  |
|  |  | (700～800)HV0.3 | MPE:±10% |  |
|  |  | (700～800)HV0.2 | MPE:±（11～12）% |  |
|  |  | (400～450)HV0.1 | MPE:±（10～11）% |  |
|  |  | （200～300）HV0.05 | MPE:±10% |  |

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测 量 范 围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 金属布氏硬度计 （限于后续检定） | ≤125HBW | MPE:±3% | JJG150-2005 |
|  |  | （126~225）HBW | MPE:±2.5% |  |
|  |  | >225HBW | MPE:±2% |  |
| 59 | 工作测力仪 | （0.01~500）N | 0.5FS级及以下(或1.0级及以下) | JJG455-2000 |
| 60 | 一般压力表 | （0～60）MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |
| 61 | 压力真空表 | (-0.1～0.25)MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |
| 62 | 真空表 | （-0.1～0）MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |
| 63 | 砝码 | 1mg~5kg | F2等级及以下 后续检定 | JJG99-2022 |
| 64 | 电子天平 | 20g～500g | 级及以下 | JJG1036-2022 |
|  |  | 500g～40kg | 级及以下 |  |
| 65 | 机械天平 | 20g～20kg | 3级及以下 | JJG98-2019 |
| 66 | 架盘天平 | 100g～5kg | 级 | JJG156-2016 |
| 67 | 非自行指示秤 | 10g~5t | 级及以下 | JJG14-2016 |
| 68 | 数字指示秤 | 10g~5t | 级及以下 | JJG539-2016 |
| 69 | 模拟指示秤 | 10g~120kg | 级及以下 | JJG13-2016 |
| 70 | 紫外分光光度计 可见分光光度计 | 波长：（190~900）nm 透射比:（0~100）% | Ⅰ级及以下 | JJG178-2007 |

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测 量 范 围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 实验室pH(酸度) 计 | pH:(0～14)pH 电位：（-1999~1999）mV | 0.01级及以下 | JJG119-2018 |
| 72 | 测量用电流互感器 | （0.1～5000）A/5A | 0.01级及以下 | JJG313-2010 |
| 73 | 测量用电压互感器 | （1～6）kV/100V、35kV/100V | 0.05级及以下 | JJG314-2010 |
| 74 | 直流电桥 | 0.01Ω～111111.11Ω | 0.1级及以下 | JJG125-2004 |
| 75 | 直流电位差计 | (0.000001～2.111111)V | 0.05级及以下 | JJG123-2004 |
| 76 | 直流电阻箱 | （1～107）Ω | 0.1级及以下 | JJG982-2022 |
| 77 | 直流电流表 | (0.1mA～20A) | 0.1级及以下 | JJG124-2005 |
| 78 | 交流电流表 | (1mA～20A) (45Hz～60Hz) | 0.1级及以下 | JJG124-2005 |
| 79 | 直流电压表 | （0.1～1000）V | 0.1级及以下 | JJG124-2005 |
| 80 | 交流电压表 | （0.1～750）V (45Hz～60Hz) | 0.1级及以下 | JJG124-2005 |
| 81 | 交流功率表 | （0.1～750）V (1mA～20A) (45Hz～60Hz) | 0.5级及以下 | JJG124-2005 |
| 82 | 交流数字功率表 | (0.1～750) V （1mA～20A） （45Hz~60Hz） | 0.5级及以下 | JJG 780-1992 |
| 83 | 定碳定硫分析仪 | C：0.0010%～4.00% S：0.0010%～0.300% （只做后续检定） | C：Urel=0.0010%~0.034% S：Urel=0.0008%~0.004% | JJG395-2016 |
| 84 | 直读光谱仪 | (0.001～2.0)% （只做后续检定） | A级 B级 | JJG768-2005 |
| 85 | 机械式温湿度计 | 温度：(5~50)℃ 湿度：(30~90)%RH | 温度MPE：±2.0℃ 湿度MPE：±(5%RH~7%RH) | JJG205-2005 |
| 86 | 原子吸收分光光度计 | 火焰原子化器 石墨炉原子化器 | 火焰原子化器：线性误差±10%； 石墨炉原子化器：线性误差±15% | JJG694-2009 |

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测 量 范 围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 原子荧光光度计 | 砷、锑：0-20ng/mL | 测量重复性≤3% | JJG939-2009 |
| 88 | 离子色谱仪 | 电导检测器 紫外可见检测器 电化学检测器 | 最小检测浓度：电导检测器≤0.02g/mL； 紫外可见检测器≤0.02g/mL； 电化学检测器≤0.02g/mL | JJG823-2014 |
| 89 | 液相色谱仪 | 紫外-可见光检测器 二极管阵列检测器； 荧光检测器； 示差折光率检测器； 蒸发光散射检测器 | 最小检测浓度： 紫外-可见光检测器及 二极管阵列检测器：≦5×10-8g/mL萘-甲醇溶液； 荧光检测器：≦5×10-9g/mL萘-甲醇溶液； 示差折光率检测器：≦5×10-6g/mL胆固醇-甲醇溶液； 蒸发光散射检测器：≦5×10-6g/mL胆固醇-甲醇溶液 | JJG705-2014 |
| 90 | 气相色谱仪 | TCD ECD FID FPD NPD | 灵敏度： TCD:≥800mV.mL/mg 检测限： ECD:≦0.5pg/mL FID：≦0.5ng/s FPD: ≦0.5ng/s（硫） FPD: ≦0.1ng/s（磷） NPD：≦5pg/s（氮） NPD：≦10pg/s（磷） | JJG700-2016 |

计量授权校准项目

| 序号 | 开展校准项目的 器具或参数名称 | 测量范围 | 校准测量能力/准确度 等级/最大允许误差 | 依据文件 名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齿厚卡尺 | 模数：M(1～26)mm | MPE:±0.03mm | JJF1072-2000 《齿厚卡尺校准规范》 |
| 2 | 外径千分尺 | （500～1000）mm | MPE：±（14～22）μm | JJF1088-2015 《大尺寸外径千分尺校准规范》 |
| 3 | 内测千分尺 | （5～50）mm | MPE:±（7～8）μm | JJF1411-2013 《测量内尺寸千分尺校准规范》 |
| 4 | 内径百分表 | (10～250)mm | U=2μm，k=2 | JJF1102-2003 《内径表校准规范》 |
| 5 | 内径千分表 | (10～100)mm | U=1.3μm，k=2 | JJF1102-2003 《内径表校准规范》 |
| 6 | 直角尺检查仪 | H≤400mm | MPE：±（1+H200）μm | JJF1140-2006 《直角尺检查仪校准规范》 |
| 7 | 测长机 | (0～1000)mm | 微米尺：±0.25μm 毫米尺：±（0.6μm + L/200）μm 分米尺：±（0.5μm + L/100）μm | JJF1066-2000 《测长机校准规范》 |
| 8 | 测长仪 | (0～100)mm | MPEV：1μm+5×10-6L | JJF1189-2008 《测长仪校准规范》 |
| 9 | 投影仪 | ≤φ800mm | MPEV: (4+L/50) μm | JJF1093-2015 《投影仪校准规范》 |
| 10 | 框式水平仪 | （0.02～0.15）mm/m | U=7.0%,k=2 | JJF1084-2002 《框式水平仪和条式水平仪校准规范》 |
| 11 | 条式水平仪 | （0.02～0.15）mm/m | U=7.0%,k=2 | JJF1084-2002 《框式水平仪和条式水平仪校准规范》 |
| 12 | 平尺 | ≤3000mm | 0级及以下 | JJF1097-2021 《平尺校准规范》 |
| 13 | 表面粗糙度 比较样块 | Ra:(0.025～25)μm | MPE:(+20%∼-25%) | JJF1099-2018 《表面粗糙度比较样块校准规范》 |

| 序号 | 开展校准项目的 器具或参数名称 |  | 测量范围 | 校准测量能力/准确度 等级/最大允许误差 | 依据文件 名称及编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 三针 |  | （φ0.118～φ6.585）mm | U=0.2µm，k=2 | JJF1207-2008 《针规、三针校准规范》 |  |
| 15 | 螺纹量规 |  | <Φ100mm | 塞规：U=3.8μm k=2 环规：U=4.4μm k=2 | JJF1345-2012 《圆柱螺纹量规校准规范》 |  |
| 16 | 热敏电阻测温仪 |  | （0～200）℃ | U=0.12℃,k=2 | JJF1379-2012 《热敏电阻测温仪校准规范》 |  |
| 17 | 携带式布氏 硬度计 |  | (200～250)HBS | MPE:±8.0% | JJF1595-2016 《携带式布氏硬度计校准规范》 |  |
| 18 | 工作用廉 金属热电偶 |  | （300～1300）℃ | 1级及以下 | JJF1637-2017 《廉金属热电偶校准规范》 |  |
| 19 | 直流数字电流表 |  | （0.1mA～20A) | 0.1级及以下 | JJF1587-2016 《数字多用表校准规范》 |  |
| 20 | 直流数字电压表 |  | （0.1～1000）V | 0.1级及以下 | JJF1587-2016 《数字多用表校准规范》 |  |
| 21 | 液相色谱-质谱联用仪（校准） |  | 三重四级杆、单四级杆、离子阱 | 质量准确性：≤0.5u | JJF1317-2011 《液相色谱-质谱联用仪校准规范》 |  |
| 22 | 傅立叶变换红外 光谱仪 |  | （400~4000）cm-1 | MPE:±5cm-1(3000 cm-1附近) MPE:±1cm-1(1000 cm-1附近) | JJF 1319-2011 《傅立叶变换红外光谱仪校准规范》 |  |
| 23 | 气相色谱- 质谱联用仪 |  | 单四极杆、三重四极杆 | 质量准确性： MPE：±0.3u | JJF1164-2018 《气相色谱-质谱联用仪校准规范》 |  |
| 24 | 压力式温度计 |  | （0～300）℃ | 1.0级及以下 | JJF1909-2021 《压力式温度计校准规范》 |  |
| 25 | 双金属温度计 |  | （0～300）℃ | 1.0级及以下 | JJF1908-2021 《双金属温度计校准规范》 |  |
| 26 | 角度规 | (0～320)º |  | MPE：±2′ | JJF1959-2021 《通用角度尺校准规范》 |  |
| 27 | 光学角度规 | (0～360)º |  | MPE：±5′ | JJF1959-2021 《通用角度尺校准规范》 |  |
| 28 | 交流数字电流表 | （1mA～20A）（45Hz~60Hz） |  | 0.1级及以下 | JJF1587-2016 《数字多用表校准规范》 |  |
| 29 | 交流数字电压表 | （0.1～750）V （45Hz~60Hz） |  | 0.1级及以下 | JJF1587-2016 《数字多用表校准规范》 |  |