天津市宝坻区质量技术监督检测中心

计量授权检定项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢直尺 | （0～2）m | MPE：±（0.10～0.35）㎜ | JJG1-1999 |
| 2 | 工作用玻璃液体温度计 | （0～300）℃ | ±0.2℃～±5℃ | JJG130-2011 |
| 3 | 常用玻璃量器 | （0.1～2000）mL | A级、B级 | JJG 196—2006 |
| 4 | 抗折试验机 | （1～6）kN | 1级及以下 | JJG476—2001 |
| 5 | 拉力、压力和万能试验机 | 10N～5000kN | 1级及以下 | JJG139—2014 |
| 6 | 电子式万能试验机 | 10N～5000kN | 1级及以下 | JJG475-2008 |
| 7 | 杆秤 | 1g～150kg | Ⅳ 级 | JJG17-2016 |
| 8 | 非自行指示秤 | 5g～50t | 级及以下 | JJG14-2016 |
| 9 | 模拟指示秤 | 500g～30t | 级及以下 | JJG13-2016 |
| 10 | 数字指示秤 | 0.2g～200t | 级及以下 | JJG539-2016 |
| 11 | 混凝土配料秤 | 1kg～5t | X(0.5)级及以下 | JJG1171-2019 |
| 12 | 千分表 | (0～5)mm | MPEV：（0.005～0.015）mm | JJG34-2022 |
| 13 | 百分表 | （0～10）mm | MPEV：（0.014～0.020）mm | JJG34-2022 |
| 14 | 游标卡尺 | （0～500）mm | MPE:±（0.02～0.05）mm | JJG30-2012 |
| 15 | 高度卡尺 | （0～500）mm | MPE:±（0.03～0.05）mm | JJG31-2011 |
| 16 | 深度游标卡尺 | （0～300）mm | MPE:±（0.02～0.04）mm | JJG30-2012 |
| 17 | 千分尺 | （0～200）mm | MPE：±（4～7）μm | JJG21-2008 |
| 18 | 平板 | ＜(1600×1600)mm | 0级及以下 | JJG117-2013 |
| 19 | 机械天平 | 20g～500g | 3级及以下 | JJG98-2019 |

| 20 | 电子天平 | 20g～500g | 级及以下 | JJG1036-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 架盘天平 | 100g～5kg | 级 | JJG156-2016 |
| 22 | 砝码 | 10mg～500g | F2等级及以下 | JJG99-2022 |
| 23 | 砝码 | 2mg～20kg | M1等级及以下 | JJG99-2022 |
| 24 | 一般压力表 | （0～60）MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |
| 25 | 氧气表 | (0～25) MPa | 2.5级及以下 | JJG52-2013 |
| 26 | 真空表 | (-0.1～0)MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |
| 27 | 血压计(表) | （0～40）kPa | MPE:±0.5kPa | JJG270-2008 |
| 28 | 燃油加油机 | ≤50L/min | MPE:±0.30% | JJG443-2015 |
| 29 | 冷水水表 | 口径：DN（15～50)mm；流量范围： (0.016～40)m3/h | 2级 | JJG162-2019 |
| 30 | 心电图机 | （0～10）mV | MPE:±5% | JJG543-2008 |
| 31 | 钢卷尺 | (0～100)m | Ⅰ、Ⅱ级 | JJG4-2015 |
| 32 | 测深钢卷尺 | (0～90)m | MPE：±（1.5～4.0）mm | JJG4-2015 |
| 33 | 纤维卷尺 | （0～50）m | 1级、2级 | JJG5-2001 |
| 34 | 测绳 | （0～200）m | MPE：±（10+1L）mm | JJG5-2001 |
| 35 | 机电式交流电能表 | 3×(57.7/100～220/380)V， 3×(0.1～100)A | 1级及以下 | JJG307-2006 |
| 36 | 电子式交流电能表 | 3×(57.7/100～220/380)V， 3×(0.1～100)A | 1级及以下 | JJG596-2012 |
| 37 | 可见分光光度计 | 波长：（340～900）nm 透过率：（0～100）%T | Ⅲ、Ⅳ级 | JJG178-2007 |
| 38 | pH(酸度)计 | pH：（0～14）pH 电位：（-2000～2000）mV | 0.01级及以下 | JJG119-2018 |
| 39 | 数字心电图机 | 电压：8μV～30V 频率：（0.1～200）Hz 心率：（10～500）次/min | 电压信号峰峰值MPE：±10% 频率MPE：T1：5%；T2～T11：7% 心率MPE：±（显示值的5%+1个字） | JJG1041-2008 |
| 40 | 膜式燃气表 | 流量范围： （0.016～10）m3/h | 1.5级 | JJG577-2012 |
| 41 | 原子吸收分光光度计 | - （200～900）nm | U=3% k=3 | JJG694-2009 |
| 42 | 可燃气体检测报警器 | （0～100）%LEL | MPE：±5%FS | JJG693-2011 |
| 43 | 电动汽车交流充电桩 | U：(132～264)V I：(0.1～60)A | 1级及以下 | JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩检定规程（试行）》 |
| 44 | 电动汽车非车载 充电机 | U：（200～1000）V I：(1～250)A | 1级及以下 | JJG 1149-2022《电动汽车非车载充电机检定规程（试行）》 |

计量授权商品量/商品包装计量检验项目

| 序号 | 开展商品量/商品包装计量检验的参数名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 依据文件名称 及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量定量包装商品标注净含量（Qn） | （0～50）g | ≤Qn×1.8% | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2023 《定量包装商品净含量计量检验规则 肥皂》JJF1070.1 《定量包装商品净含量计量检验规则 小麦粉》JJF1070.2 《定量包装商品净含量计量检验规则 大米》JJF1070.3 |
|  |  | （50～100）g | ≤0.9g |  |
|  |  | （100～200）g | ≤Qn×0.9% |  |
|  |  | （200～300）g | ≤1.8g |  |
|  |  | （300～500）g | ≤Qn×0.6% |  |
|  |  | （500～1000）g | ≤3g |  |
|  |  | （1000～10000）g | ≤Qn×0.3% |  |
|  |  | （10000～15000）g | ≤30g |  |
|  |  | （15000～50000）g | ≤Qn×0.2% |  |
| 2 | 体积定量包装商品标注净含量（Qn） | （0～50）mL | ≤Qn×1.8% | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2023 |
|  |  | （50～100）mL | ≤0.9mL |  |
|  |  | （100～200）mL | ≤Qn×0.9% |  |
|  |  | （200～300）mL | ≤1.8mL |  |
|  |  | （300～500）mL | ≤Qn×0.6% |  |
|  |  | （500～1000）mL | ≤3mL |  |
|  |  | （1000～10000）mL | ≤Qn×0.3% |  |
|  |  | （10000～15000）mL | ≤30mL |  |
|  |  | （15000～25000）mL | ≤Qn×0.2% |  |
| 3 | 长度定量包装商品标注净含量（Qn） | Qn≤5m | ≤Qn×0.2% | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2023 |
|  |  | Qn＞5m | ≤Qn×0.4% |  |