天津市东丽区计量检定

计量授权检定项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟指示秤 | 20g～50t | 级及以下 | JJG13-2016 |
| 2 | 非自行指示秤 | 20g～50t | 级及以下 | JJG14-2016 |
| 3 | 数字指示秤 | 20g～100t | 级及以下 | JJG539-2016 |
| 4 | 混凝土配料秤 | 200g～5t | X（1）级及以下 | JJG1171-2019 |
| 5 | 回弹仪 | 0～100 | MPE:±2(钢砧率定值) | JJG817-2011 |
| 6 | 拉力、压力和万能试验机 | (0.5～3000)kN | 1级及以下 | JJG139-2014 |
| 7 | 电子式万能试验机 | (0.5～3000)kN | 1级及以下 | JJG475-2008 |
| 8 | 电动抗折试验机 | (1～10)kN | 1.0级及以下 | JJG476-2001 |
| 9 | 游标卡尺 | (0～500)mm | MPE: ±( 0.02～0.05)mm | JJG30-2012 |
| 10 | 深度游标卡尺 | (0～500)mm | MPE: ±( 0.02～0.05)mm | JJG30-2012 |
| 11 | 高度游标卡尺 | (0～500)mm | MPE: ±( 0.03～0.05)mm | JJG31-2011 |
| 12 | 千分尺 | (0～300)mm | MPE: ±(4～9)μm | JJG21-2008 |
| 13 | 内径千分尺 | (13～300)mm | MPE: ±(4～9)μm | JJG22-2014 |
| 14 | 深度千分尺 | (0～300)mm | MPE: ±(4～10)μm | JJG24-2016 |
| 15 | 百分表 | （0～10）mm | MPEV:（0.014～0.020）mm | JJG34-2022 |
| 16 | 杠杆表 | （0～1）mm | 1级、2级 | JJG35-2006 |
| 17 | 电子天平 | （20～500）g 500g～5kg | 级及以下 级及以下 | JJG1036-2022 |
| 18 | 机械天平 | 20g～5kg | 3级及以下 | JJG98-2019 |
| 19 | 架盘天平 | 100g～5kg | 级 | JJG156-2016 |
| 20 | 砝码 | 1mg～500g | F2等级及以下 | JJG99-2022 |
| 21 | 砝码 | (1～20)kg | M1等级及以下 | JJG99-2022 |
| 22 | 一般压力表 | （0～60）MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |
| 23 | 真空表 | （-0.1～0）MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |

| 24 | 乙炔表 | (0～4)MPa | 2.5级 | JJG52-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 氧气表 | (0～25)MPa | 2.5级 | JJG52-2013 |
| 26 | 血压计 | (0～40)kPa | MPE:±0.5kPa | JJG270-2008 |
| 27 | 血压表 | (0～40)kPa | MPE:±0.5kPa | JJG270-2008 |
| 28 | 燃油加油机 | ≤100L/min | MPE：±0.30% | JJG443-2015 |
| 29 | 绝缘电阻表 | 电阻：（0.1-2500）MΩ 电压：（100～2500）V | 10级及以下 | JJG622-1997 |
| 30 | 接地电阻表 | 0.010Ω～11111.110Ω | 1级及以下 | JJG366-2004 |
| 31 | 紫外可见分光光度计 | 波长：（200～900）nm 透过率：（0～100%）τ | Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级 | JJG178-2007 |
| 32 | pH(酸度)计 | pH（0～14） 电位 （-1999～1999）mV | 0.001级及以下 | JJG119-2018 |
| 33 | 心电图机 | (0～10)mV | MPE：±5% | JJG543-2008 |
| 34 | 数字心电图机 | (0～10)mV | MPE：±5% | JJG1041-2008 |
| 35 | 机械式温湿度计 | 温度：（5～50）℃ 湿度：（5%～95%）RH | 温度 MPE：±2.0℃ 湿度 MPE：±5%RH | JJG205-2005 |
| 36 | 一氧化碳检测报警器 | (0～2000)μmol/mol | MPE:±5μmol/mol或±10% | JJG915-2008 |
| 37 | 水泥净浆搅拌机 | 公转慢速：62r/min 快速：125r/min 自转慢速：140r/min 快速：285r/min 搅拌时间慢、快：120s 停顿时间：15s | MPE:±5r/min MPE:±10r/min MPE:±5r/min MPE:±10r/min MPE:±3s MPE:±1s | JJG （津）3005-2019 |
| 38 | 行星式水泥胶砂搅拌机 | 公转慢速：62r/min 快速：125r/min 自转慢速：140r/min 快速：285r/min 搅拌时间低、高：30s、60s 停：90s | MPE:±5r/min MPE:±10r/min MPE:±5r/min MPE:±10r/min MPE:±1s MPE:±1s | JJG （津）3008-2019 |
| 39 | 可燃气体检测报警器 | (0～100) %LEL | MPE:±5%FS | JJG693-2011 |

| 40 | 液相色谱仪 | VWD、PDA、FLD、 RID、ELSD | Urel= 6.0%， k=2 | JJG705-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 气相色谱仪 | 检测器：TCD、ECD、FID、 FPD、NPD | TCD、ECD： Urel= 4.6%， k=2 FID、FPD、NPD： Urel= 3.6%， k=2 | JJG700-2016 |
| 42 | 原子吸收分光 光度计 | 火焰原子化检测器、 石墨炉原子化检测器 | Cu：Urel=3％，k=2 Cd：Urel=2％，k=2 | JJG694-2009 |
| 43 | 医用超声诊断 仪超声源 | （10～300）mW | Urel=17% (k=2) | JJG639-1998 |
| 44 | 微差压表 | （0～1）kPa | 2.5级、4.0级 | JJG（津）03-2018 |
| 45 | 模拟指示秤 | 20g～50t | 级及以下 | 《模拟指示秤检定规程》JJG13-2016 |
| 46 | 非自行指示秤 | 20g～50t | 级及以下 | 《非自行指示秤检定规程》 JJG14-2016 |
| 47 | 数字指示秤 | 20g～200t | 级及以下 | 《数字指示秤检定规程》 JJG539-2016 |
| 48 | 容重器 | 容量筒1L； 秤的最大称量范围为1kg | 容量：MPEV:±2.0mL 质量：级 | 《容重器检定规程》 JJG264-2008 |

计量授权校准项目

| 序号 | 开展校准项目的器具或参数名称 | 测量范围 | 校准测量能力/准确度等级/最大允许误差 | 依据文件名称 及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内测千分尺 | (6～50)mm | MPE: ±（7～8）µm | 测量内尺寸千分尺校准规范JJF1411-2013 |
| 2 | 内径百分表 | (6～100)mm | MPEV:（0.015～0.025）mm | 内径百分表校准规范 JJF1102-2003 |
| 3 | 环境试验设备 | 温度：（-50～200）℃ 湿度：（35～95）%RH | 温度:U=0.1℃,k=2 湿度:U=2%RH,k=2 | 环境试验设备温度、湿度校准规范JJF1101-2019 |
| 4 | 水泥胶砂振动台 | 震动频率：48.35Hz 振幅：0.75mm | MPE:±1.65Hz MPE:±0.02mm | JJF1867-2020 |

计量授权商品量/商品包装计量检验项目

| 序号 | 开展商品量/商品包装计量 检验的参数名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 依据文件名称 及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | 1mg～50kg | U=0.2T:允许短缺量（k=2） | 定量包装商品净含量计量检验规则JJF1070-2005 |
| 2 | 容量 | 5mL～25L | U=0.2T:允许短缺量（k=2） | 定量包装商品净含量计量检验规则JJF1070-2005 |