天津市武清区计量检定所

计量授权检定项目

| 序 号 | 开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百分表 | （0～10）mm | MPEV：（0.014～0.020）mm | JJG34-2022 |
| 2 | 游标卡尺 | （0～300）mm | MPE：±（0.02～0.10）mm | JJG30-2012 |
| 3 | 外径千分尺 | （0～100）mm | MPE：±（4～5）μm | JJG21-2008 |
| 4 | 工作用玻璃液体温度计（普通液体温度计） 工作用玻璃液体 温度计 | (0～300) ℃ | MPE：±（0.2～3.0）℃ | JJG130-2011 |
| 5 | 砝码（后续检定） | 1mg～20kg | F2等级及以下 | JJG99-2022 |
| 6 | 机械天平 | 100g～20kg | 级及以下 | JJG98-2019 |
| 7 | 电子天平 | (20～500)g 500g～20kg | 级及以下 级及以下 级及以下 | JJG1036-2022 |
| 8 | 架盘天平 | 100g～5kg | 级 | JJG156-2016 |
| 9 | 数字指示秤 | 10g～100t | 级及以下 | JJG539-2016 |
| 10 | 非自行指示秤 | 10g～30t | 级及以下 | JJG14-2016 |
| 11 | 模拟指示秤 | 50g～120kg | 级及以下 | JJG13-2016 |
| 12 | 燃油加油机 | ≤50L/min | MPE:±0.3 ％ | JJG443-2015 |
| 13 | 血压计(表) | (0～40)kPa | MPE:±0.5kPa | JJG270-2008 |
| 14 | 一般压力表 | ( 0～60)MPa | 1.0级及以下 | JJG52-2013 |
| 15 | 氧气表 | (0～25)MPa | 1.6(1.5)级及以下 | JJG52-2013 |
| 16 | 真空表 | （-0.1～0）MPa | 1.6(1.5)级及以下 | JJG52-2013 |
| 17 | 常用玻璃量器 | （0.1～2000）mL (不做首次检定) | A级、B级 | JJG196-2006 |
| 18 | 数字心电图机 | (0～10)mV | MPE：±5% | JJG1041-2008 |
| 19 | 机械式温湿度计 | （5～50）℃；（30～90）％RH | 温度：MPE：±2℃ 湿度：MPE：±5%RH（40～70）%RH MPE：±7%RH（＜40或＞70）%RH | JJG205-2005 |
| 20 | 可燃气体检测报警器 | （0～100）%LEL | MPE：±5%FS | JJG693-2011 |
| 21 | 氨气检测报警器 | （0～100）μmol/mol | ±10% | JJG1105-2015 |
| 22 | 液态物料定量灌装机 | 定容式：10ml～20L 定重式：5g～60kg | 定容式：MPE：±1%及以下 定重式：MPE：±0.2%及以下 | JJG687-2008 |
| 23 | 无创自动测量血压计 | (0～40)kPa | MPE：±0.5kPa（±4mmHg） | JJG692-2010 |

计量授权检定项目

共   页 第  页

| 序号 | 开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 | 依据检定规程 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | TCD ECD FID FPD NPD | TCD（液体）：Urel=4.3%，k=2 TCD（气体）：Urel=3.2%，k=2 ECD：Urel=4.3%，k=2 FID：Urel=3.8%，k=2 FPD（P）：Urel=3.8%，k=2 FPD（S）：Urel=4.0%，k=2 NPD（N）：Urel=3.8%，k=2 NPD（P）：Urel=3.8%，k=2 | JJG 700-2016 《气相色谱仪》 |
| 2 | 液相色谱仪 | 紫外-可见光检测器、二极管阵列检测器、荧光检测器、示差折光率检测器、蒸发光散射检测器 | 紫外-可见光检测器/二极管阵列检测器：Urel=4.2%，k=2 荧光检测器： Urel=4.9%，k=2 示差折光率检测器：Urel=5.8%，k=2 蒸发光散射检测器：Urel=5.8%，k=2 | JJG 705-2014 《液相色谱仪》 |

计量授权校准项目

| 序 号 | 开展校准 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据校准规范编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境试验设备 | 温度：（-50～200）℃ 湿度：（5～99）%RH | 温度偏差：U=0.38℃，k=2 湿度偏差：U=2.6%RH，k=2 | JJF1101-2019 |

计量授权校准项目

共   页 第   页

| 序号 | 开展校准 项目名称 | 测量范围 | 校准测量能力/准确度 等级/最大允许误差 | 依据文件 名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双金属温度计 | （-30～300）℃ | 1.0级及以下 | JJF1908-2021 《双金属温度计校准规范》 |
| 2 | 压力式温度计 | （-30～300）℃ | 1.0级及以下 | JJF1909-2021 《压力式温度计校准规范》 |