天津市西青区计量检定所

计量授权检定项目

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百分表 | （0～10）mm | MPEV：（0.014～0.020）mm | JJG34-2022 |
| 2 | 机械天平 | 20g～5kg | 3级及以下 | JJG98-2019 |
| 3 | 电子天平 | 20g～5kg | 级及以下 | JJG1036-2022 |
| 4 | 架盘天平 | 100g～5kg | 级 | JJG156-2016 |
| 5 | 砝码 | 10mg～500g | F2等级及以下 （后续检定） | JJG99-2022 |
| 6 | 燃油加油机 | ≤100L/min | MPE：±0.30% | JJG443-2015 |
| 7 | 一般压力表 | (0～60)MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |
| 8 | 氧气表 | (0～25)MPa | 2.5级及以下 | JJG52-2013 |
| 9 | 乙炔表 | (0～4)MPa | 2.5级及以下 | JJG52-2013 |
| 10 | 真空表 | (-0.1～0)MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |
| 11 | 压力真空表 | (-0.1～6)MPa | 1.6（1.5）级及以下 | JJG52-2013 |
| 12 | 血压计（血压表） | (0～40)kPa | MPE：±0.5kPa | JJG270-2008 |
| 13 | 非自行指示秤 | 10g～60t | 级及以下 | JJG14-2016 |
| 14 | 数字指示秤 | 10g～160t | 级及以下 | JJG539-2016 |
| 15 | 模拟指示秤 | 10g～120kg | 级及以下 | JJG13-2016 |

| 16 | 杆秤 | 10g～120kg | IIII级 | JJG17-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 砝码 | 1mg～20kg | M1等级及以下 | JJG99-2022 |
| 18 | 外径千分尺 | (0～25)mm | MPE：±4μm | JJG21-2008 |
| 19 | 游标卡尺 | (0～300)mm | MPE：±(0.02～0.10) mm | JJG30-2012 |
| 20 | 数显卡尺 | (0～300)mm | MPE:：±(0.02～0.10) mm | JJG30-2012 |
| 21 | 无创自动测量血压计 | 静态压力： （0~40）kPa [(0~300)mmHg] | 首次检定: ±0.4kPa(±3mmHg) 后续检定: ±0.5kPa(±4mmHg) | JJG692-2010 |
| 22 | 数字心电图机 | 电压：（0.2～5） mV 频率：（0.1～200）Hz 心率：（27～300） 次/分 | 内定标电压 MPE：±5% 心率MPE：±（显示值的5%+1个字） | JJG1041-2008 |

计量授权检定项目

共   页 第   页

| 序号 | 开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验光镜片箱 | （-25～+25）m-1 | MPE：±（0.03～0.12）m-1 | JJG 579-2025 《验光镜片箱》 |