天津市交通工程计量中心站授权项目 

                          计量授权检定项目

	序号
	开展检定项目名称
	测量范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	依据检定规程编号

	1
	钢卷尺
	（0～50）m
	II级
	JJG4-2015 

	2
	纤维卷尺
	（0～50）m
	1级、2级
	JJG5-2001 

	3
	钢直尺
	（0～1000）mm
	MPE:±(0.10～0.20）mm
	JJG1-1999 

	4
	普通标尺
	（0～5000）mm
	一支标尺MPE:±1.0mm

一副标尺MPE:±0.5mm
	JJG8-1991 

	5
	百分表
	（0～10）mm
	MPE:±(0.014-0.020）mm
	JJG34-2022

	6
	游标卡尺
	（0～300）mm
	MPE:±(0.02～0.04)mm
	JJG30-2012 

	7
	高度游标卡尺
	（0～300）mm
	MPE:±(0.03～0.04)mm
	JJG31-2011 

	8
	深度游标卡尺
	（0～300）mm
	MPE:±(0.02～0.04)mm
	JJG30-2012 

	9
	千分尺
	（0～100）mm
	MPE:±（4～5）μm
	JJG21-2008 

	10
	深度千分尺
	（0～100）mm
	MPE:±(4～6）μm
	JJG24-2016 

	11
	公法线千分尺
	（0～100）mm
	MPE:±（4～5）μm
	JJG82-2010 

	12
	水准仪
	±25″
	DS3级
	JJG425-2003 

	13
	光学经纬仪
	（0～360）°
	DJ2级及以下
	JJG414-2011 

	14
	砝码
	10mg～5kg
	F2等级及以下（后续检定）
	JJG99-2022

	15
	电子天平
	（20～500）g

500g～30kg
	      级及以下


          级及以下
	JJG1036-2022

	16
	数字指示秤
	10g～1t
	          级及以下
	JJG539-2016

	17
	非自行指示秤
	200g～2t
	   

         级及以下
	JJG14-2016 

	18
	一般压力表
	（0～60）MPa
	1.0级及以下
	JJG52-2013 

	19
	精密压力表
	（0～60）MPa
	0.4级及以下
	JJG49-2013 

	20
	拉力、压力和万能试验机
	（0.2～2000）kN
	1级、2级
	JJG139-2014

	21
	液压千斤顶
	（50～5000）kN
	A级、B级
	JJG621-2012 

	22
	砝码
	10mg～20kg
	M1等级及以下（后续检定）
	JJG99-2022 

	23
	非自行指示秤
	200g~2t
	[image: image1.png]


级及以下
	JJG14-2016

	24
	数字指示秤
	10g~5t
	[image: image2.png]


级及以下
	JJG539-2016

	25
	电子秒表
	1s～1h、1d
	MPE:±(0.05～0.5)s
	JJG237-2010

	26
	机械秒表
	3s～60min
	MPE:±(0.1～2.4)s
	JJG237-2010

	27
	机械式温湿度计
	温度:（5～50）℃；

湿度:（30～95）%RH
	温度MPE：±2℃；

湿度MPE：

±5%RH（40%RH～70%RH，20℃）；

±7%RH（40%RH以下或70%RH以上，20℃）
	JJG205-2005



	28
	混凝土回弹仪
	弹击拉簧工作长度：61.5mm；

弹击拉簧拉伸长度：75.0mm；

弹击拉簧刚度：785N/m；

指针摩擦力：0.65N；

钢砧率定值：80
	弹击拉簧工作长度

MPE：±0.3mm；

弹击拉簧拉伸长度

MPE：±0.3mm；

弹击拉簧刚度：

MPE：±30N/m；

指针摩擦力：

MPE：±0.15N；

钢砧率定值：

MPE：±2
	JJG817-2011

	29
	混凝土配料秤
	100g～5t
	Ⅹ(1)、Ⅹ(2)
	JJG1171-2019

	30
	指针式指示表
	（0～5）mm
	分度值0.001mm/

MPEV：(0.005～0.009)mm
	

	
	
	（0～10）mm
	分度值0.002mm/

MPEV：(0.007～0.012)mm
	

	
	
	（0～50）mm


	分度值0.01mm/

MPEV：(0.014～0.040)mm

分度值0.1mm/

MPEV：(0.04～0.08)mm
	JJG34-2022

	
	数显式指示表
	（0～30）mm
	分辨力0.001mm/

MPEV：(0.003～0.010)mm
	

	
	
	（0～50）mm
	分辨力0.005mm/

MPEV：(0.015～0.020)mm

分辨力0.01mm/

MPEV：(0.02～0.03)mm
	

	31
	通用卡尺
	(0-1000)mm
	MPE：±(0.02～0.15)mm
	JJG30-2012

	32
	高度卡尺
	(0-1000)mm
	MPE：±(0.03～0.15)mm
	JJG31-2011

	

	33
	拉力、压力和万能试验机
	1N～3000kN
	1级、2级
	JJG139-2014

	34
	回弹仪
	弹击拉簧工作长度

（61.5、86.0、106.0）mm
	弹击拉簧工作长度

61.5mm时

MPE：±0.3mm

（86.0、106.0）mm时MPE：±0.5mm
	

	
	
	弹击拉簧拉伸长度

（75.0、100.0）mm
	弹击拉簧拉伸长度

75.0mm时

MPE：±0.3mm

100.0mm时

MPE：±0.5mm
	

	
	
	弹击拉簧刚度

（69、261、785、900、1100）N/m
	弹击拉簧刚度

69N/m时

MPE：±4N/m
261N/m时

MPE：±12N/m
785N/m时

MPE：±30N/m
900N/m时

MPE：±40N/m
1100N/m时

MPE：±50N/m
	JJG817-2011

	
	
	指针摩擦力

（0.50、0.65）N
	指针摩擦力

0.50N时MPE：±0.1N
0.65N时MPE：±0.15N
	

	
	
	钢砧率定值

（74、80、83、88）
	钢砧率定值

MPE：±2
	


                    计量授权校准项目
	序号
	开展校准项目的

器具或参数名称
	测量范围
	校准测量能力/准确度

等级/最大允许误差/ 
	依据文件名称

及编号

	1
	内径百分表
	(10～100) mm
	U =5μm  k=2
	JJF1102—2003《内径表》


Ⅰ





II





III





III








