天津市红桥区计量检定所授权项目

	序
号
	开展检定
项目名称
	测量范围
	不确定度/准确度
等级/最大允许误差
	依据检定规程编号

	1
	砝码
	10mg～500g
	F2等级及以下

（后续检定）
	JJG99—2006

	2
	砝码
	100mg～500g
	M1等级及以下
	JJG99—2006

	3
	机械天平
	20g～5kg
	[image: image1.jpg]


3级及以下
	JJG98—2019

	4
	电子天平
	（20～500）g
	 [image: image2.jpg]


级
	JJG1036—2008

	
	
	500g～5kg
	[image: image3.png]


级及以下
	JJG1036—2008

	5
	架盘天平
	100g～5kg
	 eq \o\ac(○,Ⅲ)级 
	JJG156—2016

	6
	数字指示秤
	200g～3000kg
	 eq \o\ac(○,Ⅲ)级及以下
	JJG539—2016

	7
	模拟指示秤
	200g～3000kg
	 eq \o\ac(○,Ⅲ)级及以下
	JJG13—2016

	8
	非自行指示秤
	200g～3000kg


	 eq \o\ac(○,Ⅲ)级及以下
	JJG14—2016

	9
	血压计（表）
	(0～40)kPa
	MPE:±0.5 kPa
	JJG270—2008

	10
	一般压力表
	(0～60)MPa
	1.6（1.5）级及以下
	JJG52—2013

	11
	氧气表
	(0～25)MPa
	2.5级
	JJG52—2013

	12
	心电图机
	方波幅度（1～1000）mV；极化电压（-300～300）mV；

方波频率（1～6）HZ；

正弦波频率（1～100）HZ；

正弦波幅频特性（1~100）HZ；正弦波失真度（10～75）HZ；共模电压表：10V
	Urel=2.0%,  k=2
	JJG543—2008

	13
	数字心电图机
	方波幅度（1～1000）mV；极化电压（-300～300）mV；

方波频率（1～6）HZ；

正弦波频率（1～100）HZ；

正弦波幅频特性（1~100）HZ；正弦波失真度（10～75）HZ；共模电压表：10V
	Urel=2.0%,  k=2
	JJG1041—2008

	14
	电子血压计
	静态压力：(0~40)kPa

(0~300)mmHg
	
	

	15
	无创血压

监护仪
	
	   首次检定：

 ±0.4kPa(±3mmHg)

后续检定：

  ±0.5kPa(±4mmHg
	  JJG 692—2010

	16
	动态血压

监护仪
	
	±0.5kPa(±4mmHg)
	

	17
	多参数监护仪
（血压部分）
	
	
	

	18
	烘干法水分测定仪
	1mg ~ 5kg
	       级及以下
	JJG 658---2022


I








