
天津市和平区计量检定所授权项目
	序

号
	开展检定

项目名称
	测量范围
	不确定度/准确度

等级/最大允许误差
	依据检定规程编号

	1
	机械天平
	20g～30kg
	a3级及以下
	JJG98—2019

	2
	电子天平
	(20～500)g

500g～20kg
	a级及以下

b级及以下
	JJG1036—2008

	3
	非自行指示秤
	10g～1000kg
	c级及以下
	JJG14—2016

	4
	数字指示秤
	10g～1000kg
	c级及以下
	JJG539—2016

	5
	模拟指示秤
	10～120kg
	c级及以下
	JJG13—2016

	6
	血压计(表）
	(0～40)kPa
	MPE：±0.5kPa
	JJG270-2008

	7
	一般压力表
	(0～60)MPa
	1.6(1.5)级及以下
	JJG52—2013

	8
	氧气表
	(0～25)MPa
	2.5级
	JJG52—2013


