津燃华润燃气有限公司燃气仪表计量站

计量授权检定项目
	序号
	开展检定

项目名称
	测量范围
	不确定度/准确度

等级/最大允许误差
	依据检定

规程编号

	1
	膜式燃气表
	G1.6～G25、

（0.016～60.00）m3/h
	1.5级
	JJG577-2012

《膜式燃气表》

	2
	超声波燃气表
	G1.6～G25、

（0.016～60.00）m3/h
	1.5级
	JJG1190-2022

《超声波燃气表》


