               天津市电能表计量检定站计量授权项目
                     计量授权检定项目

                      （河西区郁江道23号）
	序号
	授权检定

项目名称
	测量范围
	准确度等级或测量

扩展不确定度
	依据检定

规程编号

	1
	单项机电式交流电能表
	220V，（0.1~100）A
	1级及以下等级
	JJG 307

	2
	单项电子式交流电能表
	220V，（0.1~100）A
	1级及以下等级
	JJG 596

	3
	机电式交流电能表
	3×（57.7/100~220/380）V，

3×（0.1~100）A
	0.2级及以下等级
	JJG 307

	4
	电子式交流电能表
	3×（57.7/100~220/380）V，

3×（0.1~100）A
	0.2S级及以下等级
	JJG 596

	5
	测量用电流互感器
	（0.1~10000）A/（5、1）A
	0.2S级及以下
	JJG 313

	6
	测量用电压互感器
	（6/
[image: image1.wmf]3

~220/
[image: image2.wmf]3

）kV

/(100、100/
[image: image3.wmf]3

)V
	0.2级及以下
	JJG 314

	7
	测量用电力电流互感器
	（0.1~10000）A/（5、1）A
	0.2S级及以下
	JJG1189.3

	8
	测量用电力电压互感器
	（6/
[image: image4.wmf]3

~220/
[image: image5.wmf]3

）kV

/(100、100/
[image: image6.wmf]3

)V
	0.2级及以下
	JJG1189.4


                   计量授权检定项目

                    （河北区真理道34号）
	序号
	授权检定

项目名称
	测量范围
	准确度等级或测量

扩展不确定度
	依据检定

规程编号

	1
	单相机电式交流电能表
	220V，（0.1~100）A
	1级及以下
	JJG 307

	2
	单相电子式交流电能表
	220V，（0.1~100）A
	1级及以下
	JJG 596

	3
	机电式交流电能表
	3×（57.7/100~220/380）V，

3×（0.1~100）A
	0.2级及以下
	JJG 307

	4
	电子式交流电能表
	3×（57.7/100~220/380）V，

3×（0.1~100）A
	0.2S级及以下
	JJG 596


_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

