天津市津南区计量检定所计量授权项目

计量授权检定项目

	   序号
	开展检定项目名称
	测量范围
	不确定度/准确度

等级/最大允许误差
	依据检定规程编号

	1
	游标卡尺
	（0~500）mm
	MPE：±（0.02~0.05）mm
	JJG30

	2
	高度卡尺
	（0~500）mm
	MPE：±（0.03~0.05）mm
	JJG31

	3
	带表卡尺
	（0~500）mm
	MPE：±（0.02~0.05）mm
	JJG30

	4
	深度游标卡尺
	（0~500）mm
	MPE：±（0.02~0.05）mm
	JJG30

	5
	千分尺
	（0~500）mm
	MPE：±（4~13）μm
	JJG21

	6
	百分表
	（0~10）mm
	MPEV：（14~20）μm
	JJG34

	7
	杠杆百分表
	（0~1）mm
	1级、2级
	JJG35

	8
	电子天平
	20g~500g
	[image: image1.png]


级及以下
	JJG1036

	9
	电子天平
	1kg~30kg
	[image: image2.png]


级及以下
	JJG1036

	10
	机械天平
	20g~20kg
	[image: image3.png]


3级及以下
	JJG98

	11
	架盘天平
	100g~5kg
	[image: image4.png]


级及以下
	JJG156

	12
	数字指示秤
	（0~150）t
	[image: image5.png]


级及以下
	JJG539

	13
	非自行指示秤
	（0~80）t
	 [image: image6.png]


级及以下
	JJG14

	14
	模拟指示秤
	（0~3000）kg
	 [image: image7.png]


级及以下
	JJG13

	15
	混凝土配料秤
	（0~5）t
	 X(0.5)级及以下
	JJG1171

	16
	血压计（表）
	（0~40）kPa
	  MPE:±0.5kPa(±4mmHg)
	JJG270

	17
	一般压力表
	（0~60）MPa
	1.6级及以下
	JJG52

	18
	氧气、乙炔表
	（0~25）MPa
	2.5级及以下
	JJG52

	19
	压力真空表
	（-0.1~2.5）MPa
	1.6级及以下
	JJG52

	20
	真空表
	（-0.1~0）MPa
	1.6级及以下
	JJG52

	21
	燃油加油机
	≤50L/min
	MPE：±0.30%
	JJG443

	22
	砝码
	1mg~5kg
	F2等级及以下
	JJG99

	23
	砝码
	1mg~20kg
	M1等级及以下
	JJG99

	24
	心电图机
	（0~10）mV
	Urel=2.0%，k=2
	JJG543

	                                                        

	25
	数字心电图机
	（0~10）mV
	Urel=2.0%，k=2
	JJG1041

	26
	常用玻璃量器
	1µL～2000mL

(不做首次检定)
	A级、B级
	JJG196

	27
	可燃气体检测报警器
	（0～100）%LEL
	±5%FS
	JJG 693

	28
	机械式温湿度计


	（5～50）℃

（30～95）%RH
	温度：±2.0℃

湿度：±5%RH

(40%RH～70%RH，20℃)

±7%RH (＜40%RH或＞70%RH，20℃)
	JJG205

	29
	一氧化碳检测报警器
	（0~2000）μmol/mol
	Urel =2.1%，k=2
	JJG 915

	30
	氨气检测报警器
	（0~1000）μmol/mol
	Urel =2.1%，k=2
	JJG 11055

	31
	无创自动测量血压计
	静态压力：
（0～40）kPa
[(0～300)mmHg]
	首次检定：

MPE=±0.4kPa(±3mmHg) 

后续检定：

MPE=±0.5kPa(±4mmHg)


	JJG 692

	32
	谷物容重器
	容量：(0～1000)mL

衡器：（0.1～5000）g
	容量：MPE:±2mL

衡器：数字指示秤[image: image8.png]


级

非自行指示秤[image: image9.png]


级
	JJG264


计量授权校准项目

	序号
	开展校准项目的

器具或参数名称
	测量范围
	不确定度/准确度

等级/最大允许误差/校准测量能力
	依据文件名称

及编号

	1
	环境温湿度试验设备
	温度：（-60～300）℃

湿度：（10～90）%RH
	温度：±3.0℃

湿度：±5.0%RH
	JJF 1101


