2024年天津市西青区燃气报警器产品质量监督抽查

实施细则

一、抽样方法及数量

1. 抽样方法

生产领域抽样，被抽样品应是同一型号规格产品。

2．抽样数量及基数

以随机抽样的方式在生产企业的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4台，其中2台作为检验样品，2台作为备用样品。

检验用样品及备用样品应分别封样，检验用样品寄、送至指定的检验机构。备用样品封存在企业，应对样品包装箱进行完整签封（上下或左右），签封方式应有防拆封措施。

抽样时同时取得相应产品的合格证、使用说明书、企业营业执照复印件等。准确、齐全地填写抽样单，并签字盖章。

二、检验依据

GB/T 34004-2017《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用。凡是不注日期的文件，其最新版本适用。

三、检验项目

家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器，检测项目见下表：

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报警浓度 | GB/T 34004-2017/5.1.3.4 |
| 2 | 抗干扰气体性能 | GB/T 34004-2017/5.1.3.6 |
| 3 | 耐电源电压波动性能 | GB/T 34004-2017/5.1.3.9 |
| 4 | 绝缘电阻 | GB/T 34004-2017/5.1.3.10 |
| 5 | 电气强度 | GB/T 34004-2017/5.1.3.11 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本方案。

四、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。