报告编号：

压力容器年度检查报告

- 设备品种:

- 产品名称：

- 设备代码：

- 单位内编号：

- 使用单位：

- 检查日期：

- （检查单位名称）

- 压力容器年度检查结论报告

- 报告编号：

| - 设备品种 |  | - 产品名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 设备代码 |  | - 设备型号 |  |  |  |  |
| - 使用登记证编号 |  |  |  |  |  |  |
| - 使用单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| - 设备使用地点 |  |  |  |  |  |  |
| - 安全管理人员 |  | - 联系电话 |  |  |  |  |
| - 安全状况等级 |  | - 下次定期检查日期 |  |  |  |  |
| - 检查依据 | - 《压力容器使用管理规则》 |  |  |  |  |  |
| - 问题及其处理 | - 检查发现的缺陷位置、性质、程度及其处理意见(必要时附图或者附页) |  |  |  |  |  |
| - 检查结论 | - （符合要求、基本符合要求、不符合要求） | - 允许（监控）使用参数 |  |  |  |  |
|  |  | - 压力 | - MPa |  | - 温度 | - ℃ |
|  | - 下次年度检查日期： 年 月 |  |  |  |  |  |
| - 说明 | - （监控运行需要解决的问题及完成期限） |  |  |  |  |  |
| - 检查： 日期： |  |  |  | - （检查单位检查专业章） - 年 月 日 |  |  |
| - 审核： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| - 审批： 日期： |  |  |  |  |  |  |

- 压力容器年度检查附页

- 报告编号：

| - 序号 | - 检查项目 |  | - 检查结果 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 安全管理 | - 安全管理制度、安全操作规程 |  |  |
| - 2 |  | - 设计、制造、安装、改造、维修等资料 |  |  |
| - 3 |  | - 《使用登记表》、《使用登记证》 |  |  |
| - 4 |  | - 作业人员持证情况 |  |  |
| - 5 |  | - 日常维护保养、运行、定期安全检查记录 |  |  |
| - 6 |  | - 年度检查、定期检查报告及问题处理情况 |  |  |
| - 7 |  | - 安全附件校验、修理和更换记录 |  |  |
| - 8 |  | - 移动式压力容器装卸记录 |  |  |
| - 9 |  | - 应急预案和演练记录 |  |  |
| - 10 |  | - 压力容器事故、故障情况记录 |  |  |
| - 11 | - 容器本体及运行情况 | - 铭牌、漆色、标志和使用登记证编号的标志 |  |  |
| - 12 |  | - 本体、接口（阀门、管路）部位、焊接接头缺陷情况检查 |  |  |
| - 13 |  | - 外表面腐蚀、结霜、结露情况检查 |  |  |
| - 14 |  | - 隔热层检查 |  |  |
| - 15 |  | - 检漏孔、信号孔检查 |  |  |
| - 16 |  | - 压力容器与相邻管道或者构件异常振动、响声或者相互摩擦情况检查 |  |  |
| - 17 |  | - 支承或者支座、基础、紧固螺栓检查 |  |  |
| - 18 |  | - 排放（疏水、排污）装置检查 |  |  |
| - 19 |  | - 运行期间超压、超温、超量等情况检查 |  |  |
| - 20 |  | - 接地装置检查 |  |  |
| - 21 |  | - 监控设施是否有效实施情况检查 |  |  |
| - 22 |  | - 快开门式压力容器安全联锁功能检查 |  |  |

- 报告编号：

| - 序号 | - 检查项目 |  | - 检查结果 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 23 | - 安全附件 |  |  |  |
| - 24 |  |  |  |  |
| - 25 |  |  |  |  |
| - 26 |  |  |  |  |
| - 27 |  |  |  |  |
| - 28 |  |  |  |  |
| - 29 |  |  |  |  |
| - 30 |  |  |  |  |
|  | - 专项要求 |  |  |  |

- 注：（1）专项要求检查项目与内容按照《压力容器使用管理规则》附件E附件F确定。

- 本表是压力容器年度检查的基本要求，使用单位可以根据本单位压力容器使用特性增加和调整有关检查项目。

- 无问题或者合格的检查项目在检查结果栏打“√”；有问题或者不合格的检查项目在检查结果栏打“×”，并且在备注中说明；实际没有的检查项目在检查结果栏填写“无此项”，或者按照实际的检查项目编制；无法检查的项目在检查结果栏中划“—”，并且在备注栏中说明原因。【（1）、（2）项实际不印制，（3）印制时，可以删除项号（3）】

- 特种设备使用登记表

- 登记类型：

| - 设备基本情况 | - 设备种类 | - 压力容器 | - 设备类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 设备品种 |  | - 产品名称 |  |  |
|  | - 设备代码 |  | - 设备型号 |  |  |
|  | - 压力容器品种 |  | - 主体结构型号 |  |  |
|  | - 设备使用年限 |  | - 固定资产值 |  | - 万元 |
| - 设备使用情况 | - 使用单位名称 |  |  |  |  |
|  | - 使用单位地址 |  |  |  |  |
|  | - 组织机构代码 |  | - 邮政编码 |  |  |
|  | - 单位性质 |  | - 所属行业 |  |  |
|  | - 法定代表人 |  | - 安全管理部门 |  |  |
|  | - 安全管理人员 |  | - 联系电话 |  |  |
|  | - 单位内编码 |  | - 设备使用地点 |  |  |
|  | - 使用场所类别 |  | - 设备地理信息 | - 经度 |  |
|  | - 运行状态 |  |  | - 纬度 |  |
|  | - 投入使用日期 | - 年 月 日 |  | - 海拔高度 |  |
|  | - 产权单位名称 |  |  |  |  |
|  | - 组织机构代码 |  | - 联系电话 |  |  |
|  | - 单位性质 |  | - 所属行业 |  |  |
| - 设备制造与监检情况 | - 制造单位名称 |  |  |  |  |
|  | - 制造许可证编号 |  | - 产品编号 |  |  |
|  | - 制造日期 |  | - 产品合格证编号 |  |  |
|  | - 设计单位名称 |  |  |  |  |
|  | - 设计许可证编号 |  | - 产品图号 |  |  |
|  | - 型式试验机构 |  |  |  |  |
|  | - 试验机构核准证编号 |  | - 型式试验证书编号 |  |  |
|  | - 制造监检机构 |  |  |  |  |
|  | - 监检机构核准证编号 |  | - 制造监检证书编号 |  |  |
| - 设备施工情况 | - 施工单位名称 |  |  |  |  |
|  | - 施工许可证编号 |  | - 施工类别 |  |  |
|  | - 施工告知日期 |  | - 施工竣工日期 |  |  |
| - 工作参数 | - 工作压力 |  | - 工作温度 |  |  |
|  | - 介质 |  | - 充装量/额定人数 |  |  |
| - 设备保险情况 | - 保险机构 |  |  |  |  |
|  | - 保险险种 |  | - 保险价值 |  | - 万元 |
|  | - 保险费 | - 万元 | - 保险金额 |  | - 万元 |
| - 设备变更情况 | - 变更项目 | - 变更类别 | - 变更原因 |  | - 变更日期 |
| - 设备检验情况 | - 检验机构 |  |  |  |  |
|  | - 组织机构代码 |  | - 检验类别 |  |  |
|  | - 检验日期 |  | - 检验结论 |  |  |
|  | - 检验报告编号 |  | - 下次检验日期 |  |  |
| - 在此申明：所报审的内容真实；在使用的过程中，将严格执行《特种设备安全检查条例》及其相关规定，并将接受设备安全管理部门的监督管理。 - 附：产品数据表 - 使用单位填表人员： 日期： 使用单位（公章） - 使用单位安全管理人员： 日期： 年 月 日首次定期检验日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| - 说明： - 登记机关登记人员： 日期： 登记机关（专用章） - 年 月 日 - 安全状况等级： 监管类别： 使用登记证编号： |  |  |  |  |  |

- 特种设备使用登记证变更证明

- 编号：

| - 设备种类 | - 压力容器 | - 设备类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 设备品种 |  | - 产品名称 |  |
| - 设备代码 |  | - 原使用登记证编号 |  |
| - 制造单位 |  |  |  |
| - 产品编号 |  | - 制造日期 |  |
| - 原使用单位 |  |  |  |
| - 原使用登记证签发日期 |  | - 变更类型 |  |
| - 该压力容器的使用登记证已在本登记机关办理注销手续。 - （原）使用登记机关：（名称、公章） - 年 月 日 |  |  |  |

- 注：该特种设备投入使用前，变更后的使用单位应当向所在地的质量技术监督部门重新办理使用登记手续。